关于邢台市路桥公司国控环境空气监测

站点有关问题的通报

2019年1月8日，生态环境部来函要求省生态环境厅对邢台市路桥公司国控环境空气监测站点涉嫌受到人为干扰问题开展调查处理。省生态环境厅高度重视，迅即安排有关处室联合省公安厅组成调查组，赶赴邢台市开展现场调查。经查，邢台市路桥公司国控站点位于桥东区邢台春田农业开发有限公司春田公社项目院内，2018年12月4日和12月6日，春田公社项目喷灌设施开启时，喷灌水滴飘入国控站点采样头20米范围内，不符合国控监测站点运行管理规定要求。

此次事件的发生，暴露出邢台市及桥东区对国控站点周边环境管控重视程度不高，安排部署不到位，日常巡查检查不细致、不认真、不全面，给全省生态环境系统造成不良影响。各级生态环境部门要深刻汲取此次事件教训，举一反三，引以为戒，切实采取管用措施，强化对国控监测站点的安全运行和维护保障，并做好以下工作：

一、切实提高思想认识

中办、国办和省委、省政府相继出台了《深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》《河北省深化环境监测改革提高环境监测数据质量的实施方案》，原环境保护部印发了《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》、《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则（试行）》，对环境监测工作提出明确要求。各级生态环境部门要切实提高思想认识，将国家和省有关国控监测站点管理规定落到实处，积极开展防范和打击人为干扰数据排查整治行动，杜绝麻痹、侥幸心理，采取有力措施，消除任何人为干扰监测数据的隐患，确保国控监测站点监测数据真实有效。

二、迅速开展全面排查

各级生态环境部门要对照《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则（试行）》有关要求，全面排查国控环境质量自动监测站点的站房安全保障、电力供应、网络通信、出入站房管理等基础保障工作。同时，对国控监测站点周边设立隔离栅栏和警示标牌、严禁非运维人员进入站点站房、站房房顶、站点栅栏采样器20米范围内等情况进行全面排查，特别是对站房周边区域是否存在雾炮、喷淋等装置要重点检查整治，确保站点监测数据不受喷淋等人为干扰，切实保障环境监测数据质量，提高环境监测数据公信力和权威性。

三、依法依规严查重处

各级生态环境部门要加大巡查检查频次，查实、查细，对巡查中发现的违规安装喷淋喷雾设施、擅自安排人员驻守、设置专门断电闸盒、频繁断电断网等人为干扰监测数据的问题，要及时采取果断措施，严肃查处，并向上级生态环境部门或省生态环境厅各环境监察专员办公室报告，对涉嫌刑事犯罪的，要提请公安部门尽早介入，依法对相关单位和责任人作出处理，依纪依规严肃追责问责。