关于对沧州市电视转播站和保定市胶片厂国控环境空气自动监测站有关问题的通报

2019年2月21日，生态环境部来函要求省生态环境厅对沧州市电视转播站国控环境空气质量自动监测站点非运维人员进入问题进行调查处理。省生态环境厅高度重视，立即组成调查组，赴站点开展现场调查。经查，沧州市电视转播站国控环境空气质量自动监测站点位于沧州市人民公园内，2019年1月29日13时5分，两名疑似学生身份的人员无视警示标志，擅自翻越沧州市国控环境空气质量自动站电视转播站站点上房楼梯护栏，进入站房房顶的采样区域，其中一人摆弄风向风速仪、拔下（并装回）颗粒物采样杆上的集水瓶，该二人在站房顶停留时间约1分钟后离开，违反国控监测站点运行管理规定要求。沧州市公安局经排查，未能确认此二人的真实身份。此次事件的发生，暴露出沧州市对国控站点基础设施运维保障不力，对站点周边管控重视程度不高，日常监管工作不全面。

2019年4月10日，生态环境部来函要求省生态环境厅调查保定市胶片厂国控环境空气监测站点涉嫌受到人为干扰问题。省生态环境厅高度重视，立即组成调查组，赶赴保定市开展调查。经查，保定市胶片厂监测站点北侧70米一院落为中通物流租用，雇用颉庄村村民韩丽宾使用移动汽车冲洗设备，对大型客车进行冲洗。查询2019年3月30日气象条件，当日保定市西北风4-5级，考虑风向、风力等因素，中通物流停车场汽车冲洗设备为高压水枪，产生的水雾随风吹入国控站点采样头20米范围内，被生态环境部视频监控捕捉发现。保定市竞秀区政府对中通物流临时租用洗车设施进行了清理，对企业负责人给予严肃批评教育；对属地环保网格员因工作排查监管不力，给予严肃批评。此次事件的发生，暴露出保定市及竞秀区对胶片厂国控站点重视程度不高，日常巡查检查不认真不细致。

为认真贯彻落实国家和省深化环境监测改革提高环境监测数据质量有关文件精神，深刻汲取上述事件教训，切实加强对国、省控环境质量自动监测站点的安全运行和维护保障，提出如下要求：

一是高度重视，做好保障。此次事件的发生，对我省生态环境保护工作造成了不良影响。各级生态环境部门要主动向当地党委、政府主要负责同志请示汇报，并在日常工作中多提醒、多建议，时刻牢记不能触碰红线，切实做好国、省控环境质量自动监测站点的站房安全保障、电力供应、网络通信、出入站房管理等基础保障工作。

二是举一反三，全面排查。各市生态环境部门主要领导要提高认识，引以为鉴，严格按照《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则（试行）》有关要求进行全面排查。对辖区范围内国、省控站点日常运行维护情况、周边环境情况全面排查，坚决杜绝人为干扰监测数据事件的发生，确保国、省控站点监测数据真实、有效。

三是严格防控，加强惩治。各级生态环境部门要加大巡查检查频次，查实、查细，一旦发现人为干扰国、省控环境质量自动监测站点正常稳定运行的行为，及时向上级生态环境部门或省生态环境厅各驻市环境监察专员办报告，迅速开展调查处理，涉嫌刑事犯罪，提请公安部门介入，依法依规对相关单位和责任人作出处理，坚决杜绝类似问题发生，并将查处结果向社会公开通报。