唐山万浦热电有限公司2014年8-12月份环保电价脱硝电价考核汇总表

| 月份 | 地市 | 企业名称 | 装机容量（MW） | 机组编号 | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚以内累计小时数 | 异常小时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 50 | #2 | 2014-8-1 | 200 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|  | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 50 | #1 | 2014-11-3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 50 | #2 | 2014-8-1 | 200 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|  | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 50 | #1 | 2014-11-3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 50 | #2 | 2014-8-1 | 200 | 1 | 0 | 4 | 0 |
|  | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 50 | #1 | 2014-11-3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 50 | #2 | 2014-8-1 | 200 | 2 | 0 | 6 | 0 |
|  | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 50 | #1 | 2014-11-3 | 200 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 50 | #2 | 2014-8-1 | 200 | 0 | 0 | 27 | 0 |
|  | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 50 | #1 | 2014-11-3 | 200 | 0 | 0 | 12 | 0 |

唐山万浦热电有限公司2014年8-12月份环保电价除尘电价考核汇总表

| 月份 | 地市 | 企业名称 | 装机容量（MW） | 机组编号 | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚以内累计小时数 | 异常小时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 50 | #2 | 2014-8-1 | 20 | 0 | 0 | 29 | 0 |
|  | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 50 | #1 | 2014-11-3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 50 | #2 | 2014-8-1 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|  | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 50 | #1 | 2014-11-3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 50 | #2 | 2014-8-1 | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 |
|  | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 50 | #1 | 2014-11-3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 50 | #2 | 2014-8-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 50 | #1 | 2014-11-3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 50 | #2 | 2014-8-1 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 50 | #1 | 2014-11-3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

邢台国泰发电有限责任公司2014年12月份环保电价脱硝电价考核汇总表

| 月份 | 地市 | 企业名称 | 装机容量（MW） | 机组编号 | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚以内累计小时数 | 异常小时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | 300 | #11 | 2014-12-1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |

邢台国泰发电有限责任公司2014年8-12月份环保电价除尘电价考核汇总表

| 月份 | 地市 | 企业名称 | 装机容量（MW） | 机组编号 | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚以内累计小时数 | 异常小时数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | 300 | #11 | 2014-12-1 | 20 | 9 | 18 | 10 | 0 |  |
| 河北省燃煤发电机组2015年1月脱硫电价考核汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 装机容量（MW） | 机组编号 | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚以内累计小时数 | 异常小时数 |  |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 330 | #1 | 2014-7-16 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 330 | #2 | 2014-10-9 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | 200 | #21_21锅炉 | 2004-6-15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | 200 | #21_22锅炉 | 2004-6-15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | 200 | #22-23 | 2004-6-15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | 200 | #22-24 | 2004-6-15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | 75 | #12-14 | 2008-9-20 | 200 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |
| 8 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | 200 | #22 | 2004-6-15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | 300 | #1 | 2009-10-28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | 300 | #2 | 2009-10-28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | 600 | #5 | 2006-8-19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | 600 | #6 | 2006-11-24 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 300 | #1 | 2005-5-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 300 | #2 | 2006-6-30 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 300 | #3 | 2009-10-11 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 320 | #4 | 2009-11-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 350 | #1 | 2009-2-5 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 350 | #2 | 2008-12-31 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 330 | #3 | 2008-7-2 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 20 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 330 | #4 | 2008-7-2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 600 | #5 | 2009-1-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 装机容量（MW） | 机组编号 | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚以内累计小时数 | 异常小时数 |  |
| 22 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 600 | #6 | 2009-1-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | 石家庄市 | 鹿泉市曲寨热电厂 | 50 | #1(东) | 2011-1-24 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | 石家庄市 | 鹿泉市曲寨热电厂 | 50 | #1(西) | 2011-1-24 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | 48 | #1 | 2009-11-20 | 200 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 26 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | 48 | #2 | 2009-11-20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | 48 | #3 | 2009-11-20 | 200 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 28 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | 50 | #1、#2 | 2006-9-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | 50 | #1、#2 | 2006-9-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | 50 | #B1(西) | 2006-9-3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | 50 | #B1(东) | 2006-9-3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | 48 | #1 | 2006-9-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | 48 | #4 | 2006-9-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 34 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | 48 | #2 | 2006-9-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | 48 | #3_3号锅炉 | 2006-9-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | 48 | #3_4号锅炉 | 2006-9-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | 300 | #1_东出口 | 2012-1-13 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | 300 | #1_西出口 | 2012-1-13 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 39 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | 300 | #2 | 2012-1-13 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 250 | #3 | 2008-8-6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 41 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 250 | #4 | 2008-8-6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 42 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 200 | #5 | 2008-8-6 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 43 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 200 | #6 | 2008-8-6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 44 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 200 | #7 | 2008-8-29 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 45 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 200 | #8 | 2008-8-29 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 装机容量（MW） | 机组编号 | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚以内累计小时数 | 异常小时数 |  |
| 46 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | 300 | #2 | 2010-4-7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 47 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | 300 | #1 | 2010-4-7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 48 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | 300 | #1 | 2005-6-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 49 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | 300 | #2 | 2005-6-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 50 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 600 | #2 | 2007-1-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 51 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 600 | #1 | 2007-1-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 52 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | 300 | #1 | 2009-6-29 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 53 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | 300 | #2 | 2009-6-29 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 54 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | 150 | #1 | 2011-8-30 | 200 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |
| 55 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | 150 | #2 | 2011-8-30 | 200 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |
| 56 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | 200 | #1 | 2009-1-22 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 57 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 50 | #2 | 2011-4-1 | 200 | 19 | 0 | 6 | 0 |  |
| 58 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 50 | #1 | 2011-4-1 | 200 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |
| 59 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 215 | #1#2 | 2009-9-27 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 60 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 320 | #3 | 2008-12-31 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 61 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 320 | #4 | 2008-2-26 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 62 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 300 | #1 | 2006-11-28 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 63 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 300 | #2 | 2007-3-7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | 300 | #10 | 2011-1-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 65 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | 200 | #8 | 2008-9-28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 66 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | 300 | #9 | 2010-4-7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 67 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | 300 | #1 | 2013-1-5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 68 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | 300 | #2 | 2013-1-5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 69 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | 200 | #13 | 2006-10-26 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 装机容量（MW） | 机组编号 | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚以内累计小时数 | 异常小时数 |  |
| 70 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | 600 | #1 | 2007-1-16 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 71 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | 600 | #2 | 2007-7-24 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 72 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | 200 | #11 | 2005-5-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 73 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | 200 | #12 | 2006-6-30 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 74 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | 660 | #1 | 2009-1-6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 75 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | 660 | #2 | 2009-1-6 | 200 | 0 | 0 | 18 | 0 |  |
| 76 | 邯郸市 | 河北马头发电有限责任公司 | 220 | #7 | 2008-9-17 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 77 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | 600 | #1 | 2013-4-6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 78 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | 600 | #2 | 2013-5-5 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 79 | 邢台市 | 河北兴泰发电有限责任公司 | 220 | #8 | 2005-5-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 80 | 邢台市 | 河北兴泰发电有限责任公司 | 220 | #9 | 2006-6-30 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 81 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | 24 | #1#2 | 2012-3-15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 82 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | 300 | #10 | 2006-12-10 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 83 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | 300 | #11 | 2006-12-30 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 84 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | 125 | #8 | 2004-6-15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 85 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | 125 | #9 | 2004-6-15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 86 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 200 | #10 | 2007-7-1 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 87 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 200 | #11 | 2007-7-17 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 88 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 300 | #1 | 2013-1-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 89 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 300 | #2 | 2013-1-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 90 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | 600 | #1 | 2004-6-15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 91 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | 600 | #2 | 2004-9-10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 92 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | 660 | #3 | 2009-10-16 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 93 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | 660 | #4 | 2010-2-3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 装机容量（MW） | 机组编号 | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚以内累计小时数 | 异常小时数 |  |
| 94 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | 210 | #3 | 2008-8-15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 95 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 320 | #1 | 2008-8-15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 96 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 320 | #2 | 2008-8-15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 97 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 320 | #3 | 2008-8-15 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 98 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 320 | #4 | 2008-8-15 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 99 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 320 | #5 | 2008-8-15 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 100 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 320 | #6 | 2008-8-15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 101 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 320 | #7 | 2008-8-15 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 102 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 320 | #8 | 2008-8-15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 103 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | 330 | #1 | 2009-1-21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 104 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | 330 | #2 | 2009-1-21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 105 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 300 | #1 | 2010-5-21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 106 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 300 | #2 | 2010-5-21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 107 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 330 | #1 | 2010-6-25 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 108 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 330 | #2 | 2010-6-25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 109 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | 330 | #1 | 2009-1-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 110 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | 330 | #2 | 2009-1-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 111 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | 330 | #3 | 2013-1-23 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 112 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 300 | #2 | 2007-12-11 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 113 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 300 | #1 | 2007-11-6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 114 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 600 | #2 | 2006-12-16 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 115 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 660 | #3 | 2009-6-21 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 116 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 660 | #4 | 2010-1-11 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 117 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 600 | #1 | 2006-6-28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 装机容量（MW） | 机组编号 | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚以内累计小时数 | 异常小时数 |  |
| 118 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 600 | #1 | 2013-2-27 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 119 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 600 | #2 | 2013-6-29 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 120 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 350 | #1 | 2007-8-5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 121 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 350 | #2 | 2007-8-25 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 122 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 300 | #3 | 2008-2-2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 123 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 300 | #4 | 2008-2-2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 124 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | 330 | #1 | 2005-5-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 125 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | 330 | #2 | 2006-6-30 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 126 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | 300 | #3 | 2004-11-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 127 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | 300 | #4 | 2005-3-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 53 | 0 | 48 | 2 |  |

| 河北省燃煤发电机组2015年1月份脱硝电价考核明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业序号 | 地市 | 企业名称 | 装机容量（MW） | 机组编号 | 享受脱销电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 330 | #1 | 2014-7-16 | 100 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 330 | #2 | 2014-10-9 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | 200 | #21_21锅炉 | 2013-12-19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | 200 | #21_22锅炉 | 2013-12-19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | 200 | #22-23 | 2013-12-19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | 200 | #22-24 | 2013-12-19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | 200 | #22 | 2013-12-19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | 300 | #1 | 2014-6-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | 300 | #2 | 2013-11-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | 600 | #5 | 2014-1-20 | 100 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | 600 | #6 | 2014-4-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 300 | #1 | 2013-11-22 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 300 | #2 | 2013-12-8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 300 | #3 | 2014-3-15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 320 | #4 | 2014-6-9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 330 | #3 | 2014-10-19 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 330 | #4 | 2014-10-19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 600 | #5 | 2013-1-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 装机容量（MW） | 机组编号 | 享受脱销电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 600 | #6 | 2013-12-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | 300 | #1_东出口 | 2012-1-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | 300 | #1_西出口 | 2012-1-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | 300 | #2 | 2012-1-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 250 | #3 | 2013-1-1 | 200 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 24 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 250 | #4 | 2013-7-6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 200 | #5 | 2014-6-10 | 200 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 26 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 200 | #6 | 2013-11-30 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 200 | #7 | 2014-3-10 | 200 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 200 | #8 | 2013-4-19 | 200 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | 300 | #2 | 2013-12-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | 300 | #1 | 2014-6-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | 300 | #1 | 2014-6-21 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | 300 | #2 | 2014-7-21 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 600 | #2 | 2013-1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 600 | #1 | 2013-4-28 | 100 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | 300 | #1 | 2011-12-1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | 300 | #2 | 2011-12-1 | 100 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 37 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | 150 | #1 | 2013-6-26 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | 150 | #2 | 2013-6-26 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | 200 | #1 | 2013-12-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 50 | #2 | 2014-8-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 50 | #1 | 2014-11-3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 215 | #1#2 | 2013-6-28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 320 | #3 | 2013-11-28 | 200 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 装机容量（MW） | 机组编号 | 享受脱销电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 44 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 320 | #4 | 2014-7-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 300 | #1 | 2013-1-1 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 300 | #2 | 2013-9-26 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | 300 | #10 | 2014-1-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | 200 | #8 | 2014-10-8 | 200 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 49 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | 300 | #9 | 2014-6-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | 300 | #1 | 2014-7-22 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | 300 | #2 | 2014-7-22 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | 200 | #13 | 2014-7-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | 600 | #1 | 2013-1-19 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | 600 | #2 | 2013-5-9 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | 200 | #11 | 2014-9-29 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | 200 | #12 | 2013-7-21 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | 660 | #1 | 2014-1-15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | 邯郸市 | 河北马头发电有限责任公司 | 220 | #7 | 2014-10-8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | 600 | #1 | 2013-5-1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | 600 | #2 | 2013-5-5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | 300 | #10 | 2014-7-25 | 100 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | 300 | #11 | 2014-12-1 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | 125 | #8 | 2014-12-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | 125 | #9 | 2014-12-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 200 | #10 | 2014-7-25 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 200 | #11 | 2014-1-18 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 300 | #1 | 2013-1-1 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 300 | #2 | 2013-1-1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 装机容量（MW） | 机组编号 | 享受脱销电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 69 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | 600 | #1 | 2013-12-12 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | 600 | #2 | 2013-6-9 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | 660 | #3 | 2011-12-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | 660 | #4 | 2014-3-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | 210 | #3 | 2013-12-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 320 | #1 | 2014-7-1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 320 | #2 | 2014-3-3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 320 | #3 | 2013-5-31 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 320 | #4 | 2014-9-22 | 100 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 78 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 320 | #5 | 2014-2-3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 320 | #6 | 2013-5-31 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 320 | #7 | 2014-7-28 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 81 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 320 | #8 | 2013-5-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | 330 | #1 | 2013-1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | 330 | #2 | 2013-10-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 300 | #1 | 2011-12-1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 300 | #2 | 2011-12-1 | 100 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 86 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 330 | #1 | 2014-1-18 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 330 | #2 | 2014-6-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | 330 | #1 | 2013-1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | 330 | #2 | 2013-11-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | 330 | #3 | 2013-1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 300 | #2 | 2013-7-12 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 92 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 600 | #2 | 2014-4-25 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 660 | #3 | 2011-12-1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 装机容量（MW） | 机组编号 | 享受脱销电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 94 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 660 | #4 | 2013-3-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 600 | #1 | 2014-1-8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 600 | #1 | 2013-6-29 | 100 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 600 | #2 | 2013-6-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 300 | #1 | 2015-1-1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 350 | #1 | 2014-7-7 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 100 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 350 | #2 | 2013-7-9 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 300 | #3 | 2011-12-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 300 | #4 | 2011-12-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | 330 | #1 | 2013-6-20 | 200 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 104 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | 330 | #2 | 2013-1-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | 300 | #3 | 2013-11-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | 300 | #4 | 2013-3-1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 107 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | 48 | #1 | 2014-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | 48 | #2 | 2014-12-31 | 100 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 109 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | 48 | #3 | 2014-12-31 | 100 | 11 | 1 | 4 | 0 |
| 110 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | 48 | #4 | 2014-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | 200 | #12-14 | 2014-12-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 79 | 3 | 105 | 1 |

| 河北省燃煤发电机组2015年1月除尘电价考核汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014-7-16 | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014-10-9 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21_21锅炉 | 200 | 2013-11-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21_22锅炉 | 200 | 2013-11-24 | 20 | 25 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22-23 | 200 | 2013-11-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22-24 | 200 | 2013-11-24 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013-11-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2013-12-5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-12-15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2013-12-1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014-5-9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-9-25 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014-10-13 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014-10-14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2014-3-28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2014-1-1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_东出口 | 300 | 2013-11-29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2013-11-29 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-9-25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 23 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2013-9-25 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 24 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2013-9-25 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2014-6-10 | 20 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 26 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2013-11-30 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014-3-10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013-9-25 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-11-20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-11-20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014-1-20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014-1-20 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014-6-30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014-3-15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014-1-25 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014-5-8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013-12-14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014-8-1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 39 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014-11-3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013-10-15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013-11-18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014-6-20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-9-25 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014-12-4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2014-10-8 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 46 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014-11-25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014-4-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 48 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014-4-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014-7-10 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014-12-9 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 51 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014-9-29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2014-12-15 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 邯郸市 | 河北马头发电有限责任公司 | #7 | 220 | 2014-10-8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 55 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014-7-25 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014-12-1 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 58 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2014-12-12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2014-12-12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2014-7-25 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2014-7-25 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013-9-25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-9-25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004-4-1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004-4-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2004-4-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2004-4-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2014-2-1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014-7-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014-7-1 | 20 | 19 | 0 | 3 | 0 |
| 71 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2014-9-2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014-9-1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014-7-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2014-7-1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014-7-6 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2014-7-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2014-10-28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2014-10-28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-11-10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014-12-3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014-12-3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014-6-20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014-1-10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 84 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2014-1-10 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 85 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2014-1-10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 86 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014-1-10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 300 | #1 | 2015-1-1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014-11-19 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 94 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013-10-20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 97 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1 | 48 | 2006-9-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #2 | 48 | 2006-9-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 48 | 2006-9-1 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 100 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 48 | 2006-9-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2014-12-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 131 | 3 | 121 | 0 |

| 河北省燃煤发电机组2015年2月脱硫电价考核汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014-7-16 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014-10-9 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21_21锅炉 | 200 | 2004-6-15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21_22锅炉 | 200 | 2004-6-15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22-23 | 200 | 2004-6-15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22-24 | 200 | 2004-6-15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2008-9-20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2004-6-15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2009-10-28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2009-10-28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2006-8-19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2006-11-24 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2005-5-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2006-6-30 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2009-10-11 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2009-11-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2009-2-5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2008-12-31 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2008-7-2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 20 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2008-7-2 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2009-1-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2009-1-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 石家庄市 | 鹿泉市曲寨热电厂 | #1(东) | 50 | 2011-1-24 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 鹿泉市曲寨热电厂 | #1(西) | 50 | 2011-1-24 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1 | 48 | 2009-11-20 | 200 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #2 | 48 | 2009-11-20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #3 | 48 | 2009-11-20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2 | 50 | 2006-9-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2 | 50 | 2006-9-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1(西) | 50 | 2006-9-3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1(东) | 50 | 2006-9-3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #5 | 48 | 2006-9-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 48 | 2006-9-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 48 | 2006-9-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 48 | 2006-9-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3_4号锅炉 | 48 | 2006-9-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_东出口 | 300 | 2012-1-13 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2012-1-13 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012-1-13 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2008-8-6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2008-8-6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2008-8-6 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2008-8-6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 44 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2008-8-29 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2008-8-29 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2010-4-7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2010-4-7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2005-6-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2005-6-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2007-1-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2007-1-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2009-6-29 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2009-6-29 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 150 | 2011-8-30 | 200 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 150 | 2011-8-30 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2009-1-22 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2011-4-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2011-4-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2009-9-27 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2008-12-31 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2008-2-26 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2006-11-28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2007-3-7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2011-1-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2008-9-28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2010-4-7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2013-1-5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 68 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2013-1-5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2006-10-26 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2007-1-16 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2007-7-24 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2005-5-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2006-6-30 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2009-1-6 | 200 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 75 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2009-1-6 | 200 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 76 | 邯郸市 | 河北马头发电有限责任公司 | #7 | 220 | 2008-9-17 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-4-6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-5-5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 邢台市 | 河北兴泰发电有限责任公司 | #8 | 220 | 2005-5-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 邢台市 | 河北兴泰发电有限责任公司 | #9 | 220 | 2006-6-30 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1#2 | 24 | 2012-3-15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2006-12-10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2006-12-30 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2004-6-15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2004-6-15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2007-7-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2007-7-17 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013-1-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-1-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004-6-15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004-9-10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 92 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2009-10-16 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2010-2-3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2008-8-15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2008-8-15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2008-8-15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2008-8-15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2008-8-15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2008-8-15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2008-8-15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2008-8-15 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2008-8-15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2009-1-21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2009-1-21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2010-5-21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2010-5-21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2010-6-25 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 108 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2010-6-25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2009-1-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2009-1-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2013-1-23 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2007-12-11 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 300 | 2007-11-6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2006-12-16 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2009-6-21 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 116 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2010-1-11 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2006-6-28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-2-27 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-6-29 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2007-8-5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2007-8-25 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2008-2-2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2008-2-2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2005-5-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2006-6-30 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2004-11-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2005-3-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 8 | 13 | 19 | 0 |

| 河北省燃煤发电机组2015年2月份脱硝电价考核明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱销电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014-7-16 | 100 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014-10-9 | 100 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21_21锅炉 | 200 | 2013-12-19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21_22锅炉 | 200 | 2013-12-19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22-23 | 200 | 2013-12-19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22-24 | 200 | 2013-12-19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013-12-19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2014-6-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-11-10 | 100 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2014-1-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014-4-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-11-22 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-12-8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2014-3-15 | 200 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014-6-9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014-10-19 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014-10-19 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2013-1-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱销电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2013-12-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_东出口 | 300 | 2012-1-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2012-1-13 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012-1-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2013-1-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2013-7-6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2014-6-10 | 200 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2013-11-30 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014-3-10 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013-4-19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-12-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014-6-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014-6-21 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014-7-21 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-4-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2011-12-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2011-12-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 150 | 2013-6-26 | 200 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 150 | 2013-6-26 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013-12-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014-8-1 | 200 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 41 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014-11-3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013-6-28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013-11-28 | 200 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱销电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 44 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014-7-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-1-1 | 200 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 46 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-9-26 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014-1-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2014-10-8 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014-6-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014-7-22 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014-7-22 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014-7-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-1-19 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-5-9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014-9-29 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013-7-21 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014-1-15 | 200 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 58 | 邯郸市 | 河北马头发电有限责任公司 | #7 | 220 | 2014-10-8 | 200 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 59 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-5-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-5-5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014-7-25 | 100 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014-12-1 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2014-12-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2014-12-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2014-7-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2014-1-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013-1-1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-1-1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱销电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 69 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-12-12 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-6-9 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2011-12-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2014-3-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2013-12-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014-7-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014-3-3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2013-5-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014-9-22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014-2-3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2013-5-31 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 80 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014-7-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2013-5-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2013-1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2013-10-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2011-12-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2011-12-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014-1-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014-6-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2013-1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2013-11-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2013-1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-7-12 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 92 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014-4-25 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2011-12-1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱销电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 94 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2013-3-14 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 95 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014-1-8 | 200 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 96 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-6-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-6-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2014-7-7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2013-7-9 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2011-12-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2011-12-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2013-6-20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013-1-1 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 104 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013-11-12 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 105 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2013-3-1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 106 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 300 | #1 | 2015-1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | 48 | #1 | 2014-12-31 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | 48 | #2 | 2014-12-31 | 100 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | 48 | #3 | 2014-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | 48 | #4 | 2014-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | 200 | #12-14 | 2014-12-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 52 | 1 | 114 | 0 |

| 河北省燃煤发电机组2015年2月除尘电价考核汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014-7-16 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014-10-9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21_21锅炉 | 200 | 2013-11-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21_22锅炉 | 200 | 2013-11-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22-23 | 200 | 2013-11-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22-24 | 200 | 2013-11-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013-11-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2013-12-5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-12-15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2013-12-1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014-5-9 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013-9-25 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014-10-13 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014-10-14 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2014-3-28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2014-1-1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_东出口 | 300 | 2013-11-29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2013-11-29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-9-25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 23 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2013-9-25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2013-9-25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2014-6-10 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2013-11-30 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 27 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014-3-10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013-9-25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-11-20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-11-20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014-1-20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014-1-20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014-6-30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014-3-15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014-1-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014-5-8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013-12-14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014-8-1 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 39 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014-11-3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013-10-15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013-11-18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 42 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014-6-20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014-12-4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2014-10-8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014-11-25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014-4-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014-4-1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014-7-10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014-12-9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014-9-29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2014-12-15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 邯郸市 | 河北马头发电有限责任公司 | #7 | 220 | 2014-10-8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014-7-25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 57 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014-12-1 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2014-12-12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2014-12-12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2014-7-25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 |  | 企业名称 |  | 机组编号 | 装机容量（MW） |  | 享受除尘电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 |  | 只扣不罚累计小时数 |  | 异常小时数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 保定市 |  | 大唐保定热电厂 |  | #10 | 200 |  | 2014-7-25 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 62 | 保定市 |  | 大唐清苑热电有限公司 |  | #1 | 300 |  | 2013-9-25 |  | 20 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 63 | 保定市 |  | 大唐清苑热电有限公司 |  | #2 | 300 |  | 2013-9-25 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 64 | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  | #1 | 600 |  | 2004-4-1 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 65 | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  | #2 | 600 |  | 2004-4-1 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 66 | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  | #3 | 660 |  | 2004-4-1 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 67 | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  | #4 | 660 |  | 2004-4-1 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 68 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 |  | #3 | 210 |  | 2014-2-1 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 69 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  | #1 | 320 |  | 2014-7-1 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 70 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  | #2 | 320 |  | 2014-7-1 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 71 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  | #3 | 320 |  | 2014-9-2 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 72 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  | #4 | 320 |  | 2014-9-1 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 73 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  | #5 | 320 |  | 2014-7-1 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 74 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  | #6 | 320 |  | 2014-7-1 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  |  |  |
| 75 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  | #7 | 320 |  | 2014-7-6 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 76 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  | #8 | 320 |  | 2014-7-1 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 77 | 张家口市 |  | 国电怀安热电有限公司 |  | #1 | 330 |  | 2014-10-28 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 78 | 张家口市 |  | 国电怀安热电有限公司 |  | #2 | 330 |  | 2014-10-28 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 79 | 张家口市 |  | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 |  | #2 | 300 |  | 2013-11-10 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 80 | 承德市 |  | 国电承德热电有限公司 |  | #1 | 330 |  | 2014-12-3 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 81 | 承德市 |  | 国电承德热电有限公司 |  | #2 | 330 |  | 2014-12-3 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 82 | 承德市 |  | 国电滦河热电有限公司 |  | #3 | 330 |  | 2014-6-20 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 83 | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  | #2 | 600 |  | 2014-1-10 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 84 | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  | #3 | 660 |  | 2014-1-10 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 85 | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  | #4 | 660 |  | 2014-1-10 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 企业序号 | 地市 |  | 企业名称 |  | 机组编号 | 装机容量（MW） |  | 享受除尘电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 |  | 只扣不罚累计小时数 |  | 异常小时数 |  |  |  |
| 86 | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  | #1 | 600 |  | 2014-1-10 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 87 | 沧州市 |  | 河北建投任丘热电有限责任公司 |  | #1 | 600 |  | 2013-9-25 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 88 | 沧州市 |  | 河北建投任丘热电有限责任公司 |  | #2 | 600 |  | 2013-9-25 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 89 | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  | #1 | 350 |  | 2013-9-25 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 90 | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  | #2 | 350 |  | 2013-9-25 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 91 | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  | #3 | 300 |  | 2013-9-25 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 92 | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  | #4 | 300 |  | 2013-9-25 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 93 | 衡水市 |  | 河北衡丰发电有限责任公司 |  | #1 | 330 |  | 2014-11-19 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 94 | 衡水市 |  | 河北衡丰发电有限责任公司 |  | #2 | 330 |  | 2013-9-25 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| 95 | 衡水市 |  | 衡水恒兴发电有限责任公司 |  | #3 | 300 |  | 2013-10-20 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| 96 | 衡水市 |  | 衡水恒兴发电有限责任公司 |  | #4 | 300 |  | 2013-9-25 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 97 | 沧州市 |  | 沧州华润热电有限公司 |  | #1 | 300 |  | 2015-1-1 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 98 | 石家庄市 |  | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  | #1 | 48 |  | 2006-9-1 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 99 | 石家庄市 |  | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  | #2 | 48 |  | 2006-9-1 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 100 | 石家庄市 |  | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  | #3 | 48 |  | 2006-9-1 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 101 | 石家庄市 |  | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  | #4 | 48 |  | 2006-9-1 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 102 | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄热电有限公司 |  | #12-14 | 75 |  | 2014-12-24 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 2 |  | 44 |  | 0 |  |  |  |
| 河北省燃煤发电机组2015年3月脱硫电价考核汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 |  | 机组编号 |  |  | 装机容量（MW） |  | 享受脱硫电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 |  | 只扣不罚以内累计小时数 |  | 异常小时数 |  |  |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 |  | #1 |  |  | 330 |  | 2014-7-16 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 |  | #2 |  |  | 330 |  | 2014-10-9 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 |  | #21_21锅炉 |  |  | 200 |  | 2004-6-15 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 |  | #21_22锅炉 |  |  | 200 |  | 2004-6-15 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 |  | #22-23 |  |  | 200 |  | 2004-6-15 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 |  | #22-24 |  |  | 200 |  | 2004-6-15 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 |  | #12-14 |  |  | 75 |  | 2008-9-20 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 8 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 |  | #22 |  |  | 200 |  | 2004-6-15 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 9 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 |  | #1 |  |  | 300 |  | 2009-10-28 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 10 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 |  | #2 |  |  | 300 |  | 2009-10-28 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 |  | #5 |  |  | 600 |  | 2006-8-19 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 |  | #6 |  |  | 600 |  | 2006-11-24 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 |  | #1 |  |  | 300 |  | 2005-5-1 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 14 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 |  | #2 |  |  | 300 |  | 2006-6-30 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 15 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 |  | #3 |  |  | 300 |  | 2009-10-11 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 16 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 |  | #4 |  |  | 320 |  | 2009-11-1 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  | #1 |  |  | 350 |  | 2009-2-5 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  | #2 |  |  | 350 |  | 2008-12-31 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  | #3 |  |  | 330 |  | 2008-7-2 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 20 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  | #4 |  |  | 330 |  | 2008-7-2 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 21 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  | #5 |  |  | 600 |  | 2009-1-1 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 |  | 机组编号 |  |  | 装机容量（MW） |  | 享受脱硫电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 |  | 只扣不罚以内累计小时数 |  | 异常小时数 |  |  |
| 22 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  | #6 |  |  | 600 |  | 2009-1-1 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 23 | 石家庄市 | 鹿泉市曲寨热电厂 |  | #1(东) |  |  | 50 |  | 2011-1-24 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 24 | 石家庄市 | 鹿泉市曲寨热电厂 |  | #1(西) |  |  | 50 |  | 2011-1-24 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 25 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 |  | #1 |  |  | 48 |  | 2009-11-20 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 26 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 |  | #2 |  |  | 48 |  | 2009-11-20 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 27 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 |  | #3 |  |  | 48 |  | 2009-11-20 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 28 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 |  | #B1、#B2 |  |  | 50 |  | 2006-9-1 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  |  |
| 29 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 |  | #B1、#B2 |  |  | 50 |  | 2006-9-1 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 30 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 |  | #B1(西) |  |  | 50 |  | 2006-9-3 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 31 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 |  | #B1(东) |  |  | 50 |  | 2006-9-3 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 32 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  | #5 |  |  | 48 |  | 2006-9-1 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 33 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  | #1_#2 |  |  | 48 |  | 2006-9-1 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 34 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  | #3 |  |  | 48 |  | 2006-9-1 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 35 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  | #4 |  |  | 48 |  | 2006-9-1 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 36 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  | #3_4号锅炉 |  |  | 48 |  | 2006-9-1 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 37 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 |  | #1_东出口 |  |  | 300 |  | 2012-1-13 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 38 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 |  | #1_西出口 |  |  | 300 |  | 2012-1-13 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 39 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 |  | #2 |  |  | 300 |  | 2012-1-13 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 40 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  | #3 |  |  | 250 |  | 2008-8-6 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 41 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  | #4 |  |  | 250 |  | 2008-8-6 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 42 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  | #5 |  |  | 200 |  | 2008-8-6 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 43 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  | #6 |  |  | 200 |  | 2008-8-6 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 44 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  | #7 |  |  | 200 |  | 2008-8-29 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 45 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  | #8 |  |  | 200 |  | 2008-8-29 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 |  | 机组编号 |  |  | 装机容量（MW） |  | 享受脱硫电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 |  | 只扣不罚以内累计小时数 |  | 异常小时数 |  |  |
| 46 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 |  | #2 |  |  | 300 |  | 2010-4-7 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 47 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 |  | #1 |  |  | 300 |  | 2010-4-7 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 48 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 |  | #1 |  |  | 300 |  | 2005-6-1 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 49 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 |  | #2 |  |  | 300 |  | 2005-6-1 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 50 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 |  | #2 |  |  | 600 |  | 2007-1-1 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 51 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 |  | #1 |  |  | 600 |  | 2007-1-1 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 52 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 |  | #1 |  |  | 300 |  | 2009-6-29 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 53 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 |  | #2 |  |  | 300 |  | 2009-6-29 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 54 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 |  | #1 |  |  | 150 |  | 2011-8-30 |  | 200 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 55 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 |  | #2 |  |  | 150 |  | 2011-8-30 |  | 200 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 56 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 |  | #1 |  |  | 200 |  | 2009-1-22 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 57 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 |  | #2 |  |  | 50 |  | 2011-4-1 |  | 200 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 58 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 |  | #1 |  |  | 50 |  | 2011-4-1 |  | 200 |  | 1 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  |  |
| 59 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 |  | #1#2 |  |  | 215 |  | 2009-9-27 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 60 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 |  | #3 |  |  | 320 |  | 2008-12-31 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 61 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 |  | #4 |  |  | 320 |  | 2008-2-26 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 62 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 |  | #1 |  |  | 300 |  | 2006-11-28 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 63 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 |  | #2 |  |  | 300 |  | 2007-3-7 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 64 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  | #10 |  |  | 300 |  | 2011-1-1 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 65 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  | #8 |  |  | 200 |  | 2008-9-28 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 66 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  | #9 |  |  | 300 |  | 2010-4-7 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 67 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 |  | #1 |  |  | 300 |  | 2013-1-5 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 68 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 |  | #2 |  |  | 300 |  | 2013-1-5 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 69 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 |  | #13 |  |  | 200 |  | 2006-10-26 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 |  | 机组编号 |  |  | 装机容量（MW） |  | 享受脱硫电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 |  | 只扣不罚以内累计小时数 |  | 异常小时数 |  |  |
| 70 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 |  | #1 |  |  | 600 |  | 2007-1-16 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 71 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 |  | #2 |  |  | 600 |  | 2007-7-24 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 72 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 |  | #11 |  |  | 200 |  | 2005-5-1 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 73 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 |  | #12 |  |  | 200 |  | 2006-6-30 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 74 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 |  | #1 |  |  | 660 |  | 2009-1-6 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 75 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 |  | #2 |  |  | 660 |  | 2009-1-6 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 76 | 邯郸市 | 河北马头发电有限责任公司 |  | #7 |  |  | 220 |  | 2008-9-17 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 77 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 |  | #1 |  |  | 600 |  | 2013-4-6 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 78 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 |  | #2 |  |  | 600 |  | 2013-5-5 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 79 | 邢台市 | 河北兴泰发电有限责任公司 |  | #8 |  |  | 220 |  | 2005-5-1 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 80 | 邢台市 | 河北兴泰发电有限责任公司 |  | #9 |  |  | 220 |  | 2006-6-30 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 81 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 |  | #1#2 |  |  | 24 |  | 2012-3-15 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 82 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 |  | #10 |  |  | 300 |  | 2006-12-10 |  | 200 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 83 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 |  | #11 |  |  | 300 |  | 2006-12-30 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 84 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 |  | #8 |  |  | 125 |  | 2004-6-15 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 85 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 |  | #9 |  |  | 125 |  | 2004-6-15 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 86 | 保定市 | 大唐保定热电厂 |  | #11 |  |  | 200 |  | 2007-7-1 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 87 | 保定市 | 大唐保定热电厂 |  | #10 |  |  | 200 |  | 2007-7-17 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 88 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 |  | #1 |  |  | 300 |  | 2013-1-1 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 89 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 |  | #2 |  |  | 300 |  | 2013-1-1 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 90 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 |  | #1 |  |  | 600 |  | 2004-6-15 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 91 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 |  | #2 |  |  | 600 |  | 2004-9-10 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 92 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 |  | #3 |  |  | 660 |  | 2009-10-16 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 93 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 |  | #4 |  |  | 660 |  | 2010-2-3 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 |  | 机组编号 |  |  | 装机容量（MW） |  | 享受脱硫电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 |  | 只扣不罚以内累计小时数 |  | 异常小时数 |  |  |
| 94 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 |  | #3 |  |  | 210 |  | 2008-8-15 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 95 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  | #1 |  |  | 320 |  | 2008-8-15 |  | 50 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  |
| 96 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  | #2 |  |  | 320 |  | 2008-8-15 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 97 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  | #3 |  |  | 320 |  | 2008-8-15 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 98 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  | #4 |  |  | 320 |  | 2008-8-15 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 99 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  | #5 |  |  | 320 |  | 2008-8-15 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 100 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  | #6 |  |  | 320 |  | 2008-8-15 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 101 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  | #7 |  |  | 320 |  | 2008-8-15 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 102 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  | #8 |  |  | 320 |  | 2008-8-15 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 103 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 |  | #1 |  |  | 330 |  | 2009-1-21 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 104 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 |  | #2 |  |  | 330 |  | 2009-1-21 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 105 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 |  | #1 |  |  | 300 |  | 2010-5-21 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 106 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 |  | #2 |  |  | 300 |  | 2010-5-21 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 107 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 |  | #1 |  |  | 330 |  | 2010-6-25 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  |  |
| 108 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 |  | #2 |  |  | 330 |  | 2010-6-25 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 109 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 |  | #1 |  |  | 330 |  | 2009-1-1 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 110 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 |  | #2 |  |  | 330 |  | 2009-1-1 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 111 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 |  | #3 |  |  | 330 |  | 2013-1-23 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 112 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 |  | #2 |  |  | 300 |  | 2007-12-11 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 113 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 |  | #1 |  |  | 300 |  | 2007-11-6 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 114 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  | #2 |  |  | 600 |  | 2006-12-16 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 115 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  | #3 |  |  | 660 |  | 2009-6-21 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 116 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  | #4 |  |  | 660 |  | 2010-1-11 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 117 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  | #1 |  |  | 600 |  | 2006-6-28 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 |  | 机组编号 |  |  | 装机容量（MW） |  | 享受脱硫电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 |  | 只扣不罚以内累计小时数 |  | 异常小时数 |  |  |
| 118 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 |  | #1 |  |  | 600 |  | 2013-2-27 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 119 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 |  | #2 |  |  | 600 |  | 2013-6-29 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 120 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 |  | #1 |  |  | 350 |  | 2007-8-5 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 121 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 |  | #2 |  |  | 350 |  | 2007-8-25 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 122 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 |  | #3 |  |  | 300 |  | 2008-2-2 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 123 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 |  | #4 |  |  | 300 |  | 2008-2-2 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 124 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 |  | #1 |  |  | 330 |  | 2005-5-1 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 125 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 |  | #2 |  |  | 330 |  | 2006-6-30 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 126 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 |  | #3 |  |  | 300 |  | 2004-11-1 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 127 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 |  | #4 |  |  | 300 |  | 2005-3-1 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 0 |  | 26 |  | 0 |  |  |

| 河北省燃煤发电机组2015年3月份脱硝电价考核明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱销电价时间 | 排放标准 （mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014-7-16 | 100 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014-10-9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21_21锅炉 | 200 | 2013-12-19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21_22锅炉 | 200 | 2013-12-19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22-23 | 200 | 2013-12-19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22-24 | 200 | 2013-12-19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013-12-19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2014-6-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-11-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2014-1-20 | 100 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014-4-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-11-22 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-12-8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2014-3-15 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014-6-9 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014-10-19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014-10-19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2013-1-18 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2013-12-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2 | 50 | 2006-9-3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2 | 50 | 2006-9-3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱销电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_东出口 | 300 | 2012-1-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2012-1-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012-1-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2013-1-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2013-7-6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2014-6-10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2013-11-30 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014-3-10 | 200 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 30 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013-4-19 | 200 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-12-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014-6-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014-6-21 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014-7-21 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-1-1 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-4-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2011-12-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2011-12-1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 150 | 2013-6-26 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 150 | 2013-6-26 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013-12-29 | 100 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 42 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014-8-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014-11-3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013-6-28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013-11-28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014-7-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱销电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 47 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-1-1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-9-26 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014-1-15 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2014-10-8 | 200 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 51 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014-6-20 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 52 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014-7-22 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014-7-22 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014-7-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-1-19 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-5-9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014-9-29 | 200 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 58 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013-7-21 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014-1-15 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 邯郸市 | 河北马头发电有限责任公司 | #7 | 220 | 2014-10-8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-5-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-5-5 | 100 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 63 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014-7-25 | 100 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014-12-1 | 100 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2014-12-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2014-12-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2014-7-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2014-1-18 | 100 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 69 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013-1-1 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-1-1 | 100 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-12-12 | 200 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱销电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 72 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-6-9 | 200 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 73 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2011-12-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2014-3-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2013-12-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014-7-1 | 100 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 77 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014-3-3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2013-5-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014-9-22 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 80 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014-2-3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2013-5-31 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014-7-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2013-5-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2013-1-1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 85 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2013-10-26 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 86 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2011-12-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2011-12-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014-1-18 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 89 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014-6-20 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 90 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2013-1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2013-11-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2013-1-1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014-4-25 | 200 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 94 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2011-12-1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 95 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2013-3-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014-1-8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱销电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
| 97 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-6-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-6-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2014-7-7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2013-7-9 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2011-12-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2011-12-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2013-6-20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013-1-1 | 200 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 105 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013-11-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2013-3-1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 107 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 300 | 2015-1-1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1 | 48 | 2014-12-31 | 100 | 26 | 24 | 0 | 0 |
| 109 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #2 | 48 | 2014-12-31 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 48 | 2014-12-31 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 111 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 48 | 2014-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2014-12-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 112 | 27 | 158 | 0 |

| 河北省燃煤发电机组2015年3月除尘电价考核汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚 | 异常小时数 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014-7-16 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014-10-9 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21_21锅炉 | 200 | 2013-11-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21_22锅炉 | 200 | 2013-11-24 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22-23 | 200 | 2013-11-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22-24 | 200 | 2013-11-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013-11-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2013-12-5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-12-15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2013-12-1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014-5-9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014-10-13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014-10-14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2014-3-28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2014-1-1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2 | 50 | 2006-9-3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2 | 50 | 2006-9-3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_东出口 | 300 | 2013-11-29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚 | 异常小时数 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2013-11-29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-9-25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2013-9-25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2013-9-25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2014-6-10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2013-11-30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014-3-10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013-9-25 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-11-20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-11-20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014-1-20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014-1-20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014-6-30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014-3-15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014-1-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014-5-8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013-12-14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014-8-1 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 41 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014-11-3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 42 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013-10-15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013-11-18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014-6-20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014-12-4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2014-10-8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚 | 异常小时数 |
| 48 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014-11-25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014-4-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014-4-1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014-7-10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014-12-9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014-9-29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2014-12-15 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 邯郸市 | 河北马头发电有限责任公司 | #7 | 220 | 2014-10-8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 58 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014-7-25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014-12-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2014-12-12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2014-12-12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2014-7-25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2014-7-25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013-9-25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-9-25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004-4-1 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 67 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004-4-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2004-4-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2004-4-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2014-2-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014-7-1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014-7-1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚 | 异常小时数 |
| 73 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2014-9-2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014-9-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014-7-1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2014-7-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014-7-6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2014-7-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2014-10-28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2014-10-28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-11-10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014-12-3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014-12-3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014-6-20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014-1-10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2014-1-10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2014-1-10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014-1-10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-9-25 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014-11-19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚 | 异常小时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013-10-20 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2013-9-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 300 | #1 | 2015-1-1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1 | 48 | 2006-9-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #2 | 48 | 2006-9-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 48 | 2006-9-1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 103 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 48 | 2006-9-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2014-12-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 13 | 1 | 37 | 1 |