河北省燃煤发电机组2015年第三季度环保考核情况汇总表（7月份）

| 企业 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组 编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值累计小时数4小时： 2015-7-1 23:00、2015-7-2 0:00、2015-7-2 1:00、2015-7-2 2:00 |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 |  | 1倍以内1小时： 2015-7-7 12:00 因启机等客观原因导至超限值累计3小时： 2015-7-21 12:00、2015-7-28 12:00、2015-7-31 9:00 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 |  |  | 因启机等客观原因导至超限值累计11小时： 2015/7/1 0:00至2015/7/1 10:00 |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 |  |  | 因启机等客观原因导至超限值累计25小时： 2015/7/20 4:00至2015/7/20 17:00、2015/7/24 3:00、2015/7/24 7:00、2015/7/24 21:00至2015/7/25 5:00 |
| 5 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_ 西出口 |  |  | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-7-16 23:00 |
| 6 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值1小时： 2015/7/7 2:00 |  |
| 7 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值3小时： 2015/7/4 2:00至2015/7/4 4:00 |  |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 异常为0共9小时： 2015/7/1 16:00至2015/7/1 20:00、2015/7/2 3:00至2015/7/2 5:00、2015/7/2 8:00 |  |  |

| 企业 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组 编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值5小时： 2015/7/2 11:00、2015/7/16 11:00、2015/7/20 14:00、2015/7/29 9:00、2015/7/30 10:00 |  |
| 10 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2 （1#脱硫塔） | 异常为0共6小时： 2015/7/16 12:00至2015/7/16 17:00 |  |  |
| 11 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2 （2#脱硫塔） |  |  | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015/7/17 8:00 |
| 12 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值累计5小时： 2015-7-22 7:00至2015-7-22 11:00 |  |
| 13 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值累计8小时： 2015-7-9 6:00、2015-7-9 8:00至2015-7-9 10:00、2015-7-27 4:00至2015-7-27 7:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计7小时： 2015-7-9 6:00、2015-7-9 8:00、2015-7-9 9:00、2015-7-9 10:00、2015-7-27 4:00至2015-7-27 6:00 |
| 14 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值累计6小时： 2015-7-25 6:00至2015-7-25 11:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计4小时： 2015-7-25 6:00至2015-7-25 9:00 |
| 15 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值累计6小时： 2015-7-14 13:00至2015-7-14 18:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计9小时： 2015/7/14 13:00至2015/7/14 21:00 |
| 16 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 |  |  | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-7-22 11:00 |
| 17 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值累计5小时： 2015-7-16 0:00、2015-7-16 1:00、2015-7-27 8:00至2015-7-27 10:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-7-16 1:00 |
| 18 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 因启机等客观原因导至超限值累计11小时： 2015/7/31 11:00至 2015/7/31 21:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计6小时： 2015-7-31 11:00至2015-7-31 16:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计4小时： 2015/7/31 11:00至2015/7/31 14:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组 编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 19 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 超标1倍以内41小时： 2015/7/1 12:00、2015/7/1 14:00、2015/7/1 20:00、2015/7/1 21:00、2015/7/2 9:00、2015/7/2 22:00、2015/7/2 23:00、2015/7/3 0:00、2015/7/3 5:00至2015/7/3 8:00、2015/7/8 12:00、2015/7/10 2:00、2015/7/10 5:00、2015/7/10 10:00、2015/7/13 13:00、2015/7/14 12:00、2015/7/15 16:00、2015/7/16 3:00、2015/7/16 4:00至2015/7/16 8:00、015/7/19 5:00、2015/7/19 6:00、2015/7/19 7:00、2015/7/21 9:00、2015/7/21 11:00、2015/7/21 12:00、2015/7/22 12:00、2015/7/22 14:00、2015/7/22 16:00、2015/7/23 12:00、2015/7/24 12:00、2015/7/24 13:00、2015/7/27 13:00、2015/7/29 9:00、2015/7/29 10:00、2015/7/31 11:00 超标1倍以上15小时： 2015/7/3 1:00至2015/7/3 4:00、2015/7/5 20:00、2015/7/5 21:00、2015/7/10 1:00、2015/7/12 18:00、2015/7/12 19:00、2015/7/12 20:00、2015/7/13 10:00、2015/7/14 13:00、2015/7/14 14:00、2015/7/19 8:00、2015/7/21 10:00 因启机等客观原因导至超限值累计6小时： 2015/7/1 5:00至2015/7/1 9:00、2015/7/1 15:00 | 超标1倍以内16小时： 2015/7/15 22:00、2015/7/16 0:00至2015/7/16 4:00、2015/7/16 6:00至2015/7/16 8:00、2015/7/29 4:00至2015/7/29 9:00、2015/7/30 14:00 因机组负荷低等客观原因导至超限值累计2小时： 2015/7/1 9:00、2015/7/1 15:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组 编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 20 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 超标1倍以内38小时： 2015/7/1 4:00至2015/7/1 6:00、2015/7/1 8:00、2015/7/2 6:00、2015/7/2 8:00、2015/7/3 1:00、2015/7/3 7:00、2015/7/3 15:00、2015/7/4 7:00、2015/7/4 13:00、2015/7/4 22:00、2015/7/5 19:00、2015/7/6 7:00、2015/7/6 18:00、2015/7/7 0:00、2015/7/7 8:00、2015/7/7 10:00、2015/7/8 7:00、2015/7/8 18:00至2015/7/8 20:00、2015/7/9 1:00、2015/7/9 9:00、2015/7/9 23:00、2015/7/10 2:002015/7/10 5:00、2015/7/17 14:00、2015/7/17 15:00、2015/7/19 14:00、2015/7/19 20:00、2015/7/23 19:00、2015/7/23 20:00、2015/7/24 12:00、2015/7/27 10:00、2015/7/28 17:00、2015/7/29 9:00、2015/7/29 11:00 超标1倍以上19小时： 2015/7/1 7:00、2015/7/2 7:00、2015/7/4 10:00、2015/7/6 21:00、2015/7/8 17:00、2015/7/10 0:00、2015/7/10 1:00、2015/7/10 6:00、2015/7/15 2:00至2015/7/15 7:00、2015/7/15 17:00、2015/7/15 18:00、2015/7/18 20:00、2015/7/19 13:00、2015/7/23 12:00 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015/7/20 13:00 | 超标1倍以内6小时： 2015/7/1 16:00、2015/7/26 20:00至2015/7/26 23:00、2015/7/27 0:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 21 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计7小时： 2015-7-13 17:00至2015-7-13 23:00 |  |
| 22 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 1# |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计4小时： 2015-7-12 18:00至2015-7-12 21:00 |  |
| 23 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计14小时： 2015-7-14 14:00、2015-7-14 16:00至2015-7-14 23:00、2015-7-27 6:00至2015-7-27 10:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计4小时： 2015/7/14 13:00至2015/7/14 15:00、2015/7/27 6:00 |
| 24 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计7小时： 2015/7/1 0:00至2015/7/1 3:00、2015/7/2 15:00至2015/7/2 17:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计3小时： 2015/7/14 12:00至2015/7/14 14:00 |
| 25 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2-6 |  |  | 超标1倍以内3小时： 2015/7/13 14:00、2015/7/14 17:00、2015/7/14 18:00 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015/7/13 13:00 |
| 26 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 超标1倍以内1小时： 2015-7-1 12:00 | 超标1倍以内1小时： 2015-7-1 11:00 |  |
| 27 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 异常1小时： 2015-7-2 1:00 |  |  |
| 28 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #7 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计6小时： 2015-7-1 5:00至2015-7-1 10:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计2小时： 2015-7-1 4:00、2015-7-1 5:00 |
| 29 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 |  |  | 超标1倍以内1小时： 2015-7-21 18:00 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 30 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 |  |  | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-7-18 3:00 |
| 31 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计3小时： 2015-7-14 15:00、 2015-7-21 9:00、 2015-7-21 10:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计4小时： 2015-7-21 8:00至2015-7-21 11:00 超标1倍以内7小时： 2015-7-22 4:00至2015-7-22 6:00 2015-7-22 11:00、2015-7-23 7:00、 2015-7-23 8:00、2015-7-31 8:00 超标1倍以上2小时： 2015-7-22 7:00、2015-7-22 10:00 异常1小时： 2015-7-22 9:00 |
| 32 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 超标1倍以内1小时： 2015-7-20 22:00 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计10小时： 2015-7-11 8:00、2015-7-11 9:00、 2015-7-11 22:00、2015-7-11 23:00、 2015-7-16 4:00、2015-7-16 5:00、 2015-7-21 12:00、2015-7-28 11:00 至2015-7-28 13:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-7-28 13:00 |
| 33 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1#2 | ------- | ------- | ------- |
| 34 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 |  | 超标1倍以内1小时： 2015-7-18 7:00 |  |
| 35 | 邢台市 | 国泰发电 | #10 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计2小时： 2015-7-21 9:00、2015-7-21 10:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计5个小时： 2015-7-13 7:00、2015-7-13 8:00、2015-7-13 9:00、2015-7-13 10:00、2015-7-13 11:00 |  |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-7-6 5:00 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计1小时： 2015-7-6 5:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-7-6 5:00 |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 因启机等客观原因导至超限值累计2小时； 2015-7-26 7:00、2015-7-26 8:00 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计1小时： 2015-7-26 9:00 |  |
| 39 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 超标一倍以内2小时： 2015-7-9 17:00、2015-7-9 18:00 因启机等客观原因导至超限值累计2小时： 2015-7-9 16:00、2015-7-17 16:00 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计1小时； 2015-7-9 16:00 |  |
| 40 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 因启机等客观原因导至超限值累计2小时： 2015/7/17 10:00、2015/7/18 15:00 异常为0共52小时： 2015/7/13 7:00、2015/7/13 8:00、2015/7/13 10:00、2015/7/13 11:00、2015/7/13 16:00、2015/7/13 17:00、2015/7/13 18:00、2015/7/13 22:00、2015/7/13 23:00、2015/7/14 2:00、2015/7/14 4:00、2015/7/14 5:00、2015/7/14 12:00、2015/7/14 13:00、2015/7/14 18:00、2015/7/14 19:00、2015/7/14 21:00至2015/7/15 7:00、2015/7/16 6:00、2015/7/16 8:00、2015/7/17 12:00、2015/7/19 1:00至2015/7/19 7:00、2015/7/20 20:00、2015/7/25 14:00、2015/7/26 13:00、2015/7/27 1:00、2015/7/28 11:00、2015/7/28 12:00、2015/7/28 19:00至2015/7/28 21:00、2015/7/29 17:00至2015/7/29 19:00、2015/7/30 11:00至2015/7/30 13:00 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计6小时： 2015/7/14 17:00、2015/7/17 10:00、2015/7/17 11:00、2015/7/18 15:00、2015/7/18 18:00、 2015/7/18 19:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 41 | 张家口 | 国电怀安热电有限公司 | #1 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计7小时： 2015-7-14 7:00、2015-7-14 8:00、2015-7-14 9:00、2015-7-14 10:00、2015-7-14 11:00、2015-7-14 12:00、2015-7-14 13:00 |  |
| 42 | 张家口 | 国电怀安热电有限公司 | #2 |  |  | 因启机等客观原因导至超限值累计2小时： 2015/7/10 13:00、2015/7/10 14:00 |
| 43 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计2小时： 2015-7-7 15:00、2015-7-7 16:00 |  |
| 44 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计1小时： 2015-7-14 19:00 |  |
| 45 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 |  | 超标1倍以内3小时： 2015-7-26 20:00、2015-7-26 21:00、2015-7-30 15:00 | 超标1倍以内28小时： 2015-7-5 17:00、2015-7-5 18:00、2015-7-5 23:00至2015-7-6 9:00、2015-7-6 13:00、 2015-7-6 14:00、2015-7-8 11:00、2015-7-8 12:00、2015-7-8 19:00、2015-7-8 20:00、2015-7-9 2:00至2015-7-9 5:00、2015-7-9 8:00至2015-7-9 10:00、2015-7-27 18:00、2015-7-27 19:00 因启机等客观原因导至超限值累计5小时： 2015-7-28 15:00至2015-7-28 19:00 |
| 46 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-7-13 22:00 |  |  |
| 47 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015/7/13 18:00 |  |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组 编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 48 | 廊坊市 | 三河电厂 | #2 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计2小时： 2015-7-13 8:00、2015-7-13 9:00 |  |
| 49 | 廊坊市 | 三河电厂 | #4 |  |  | 因启机等客观原因导至超限值累计14小时： 2015-7-10 1:00、2015-7-10 2:00、2015-7-10 6:00至2015-7-10 8:00、2015-7-10 11:00至2015-7-10 13:00、2015-7-11 11:00至2015-7-11 14:00、2015-7-23 19:00、2015-7-23 20:00 |
| 50 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计5小时： 2015-7-13 6:00至2015-7-13 10:00 |  |
| 51 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计2小时： 2015-7-1 19:00、2015-7-2 1:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计2小时： 2015-7-9 15:00、2015-7-10 9:00 |
| 52 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 |  | 超标1倍以内9小时： 2015-7-11 1:00、2015-7-11 2:00、2015-7-15 4:00、2015-7-20 23:00、2015-7-29 3:00至2015-7-29 5:00、2015-7-30 1:00、2015-7-30 2:00 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计6小时： 2015-7-6 7:00至2015-7-6 12:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计3小时： 2015-7-6 7:00至2015-7-6 9:00 |

河北省燃煤发电机组2015年第三季度环保考核情况汇总表（8月份）

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计4小时： 2015-8-1 9:00至2015-8-1 11:00、2015-8-1 18:00 |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计8小时： 2015-8-4 12:00、2015-8-5 21:00、2015-8-11 12:00、2015-8-14 10:00、2015-8-16 0:00、2015-8-17 17:00、2015-8-18 23:00、2015-8-19 12:00 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计1小时： 2015-8-13 11:00 |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 超标1倍以内3小时： 2015-8-20 15:00、2015-8-21 6:00、2015-8-21 7:00 | 超标1倍以内17个小时： 2015-8-20 16:00至2015-8-21 8:00 | 超标1倍以内17个小时： 2015-8-20 16:00至2015-8-20 23:00 2015-8-21 0:00至2015-8-21 8:00 |
| 5 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计4小时： 2015-8-14 6:00至2015-8-14 8:00、2015-8-20 11:00 |  |
| 6 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-8-5 10:00 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计3小时： 2015-8-13 11:00、2015-8-25 11:00、2015-8-27 10:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计3小时： 2015-8-5 10:00、2015-8-13 9:00、2015-8-25 11:00 |
| 7 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-8-3 10:00 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计2小时： 2015-8-13 11:00、2015-8-25 10:00 超标一倍以内2小时： 2015-8-3 2:00、2015-8-25 19:00 | 超标1倍以上1小时： 2015-8-3 1:00 因启机等客观原因导至超限值累计5小时： 2015-8-3 10:00、2015-8-17 7:00、2015-8-19 3:00、2015-8-19 4:00、2015-8-19 5:00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 8 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1 | 超标1倍以内1小时： 2015-8-9 13:00 |  |  |
| 9 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #2 | 异常5小时： 2015-8-13 7:00、2015-8-17 23:00 、2015-8-18 0:00、2015-8-18 1:00、2015-8-30 1:00 超标1倍以内2小时： 2015-8-13 10:00、2015-8-15 4:00 |  |  |
| 10 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 |  |  | 因启机等客观原因导至超限值累计2小时： 2015-8-18 18:00、2015-8-18 19:00 |
| 11 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计1小时： 2015-8-23 23:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-8-23 23:00 |
| 12 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计5小时： 2015-8-1 0:00、2015-8-11 7:00、2015-8-11 8:00至2015-8-11 10:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-8-1 0:00 |
| 13 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计1小时： 2015/8/19 2:00 |  |
| 14 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015/8/4 11:00 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计1小时： 2015/8/4 11:00 |  |
| 15 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 |  |  | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-8-24 21:00 |
| 16 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计3小时： 2015-8-10 22:00至2015-8-11 0:00 |  |
| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 17 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 超标1倍以内4小时： 2015/8/11 11:00、2015/8/14 15:00、2015/8/22 6:00、2015/8/29 12:00 超标1倍以上3小时： 2015/8/20 12:00、2015/8/22 7:00、2015/8/22 8:00 因启机等客观原因导至超限值累计8小时： 2015/8/14 11:00、2015/8/25 4:00、2015/8/25 10:00至2015/8/25 15:00 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计7小时： 2015/8/25 4:00、2015/8/25 10:00至2015/8/25 15:00 超标1倍以内5小时： 2015/8/20 14:00、2015/8/24 2:00、2015/8/24 3:00、2015/8/24 12:00、2015/8/24 13:00 |  |
| 18 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 超标1倍以内12小时： 2015/8/10 11:00、2015/8/11 12:00、2015/8/13 13:00、2015/8/13 22:00、2015/8/21 10:00、2015/8/22 4:00、2015/8/22 8:00、2015/8/23 21:00、2015/8/24 5:00、2015/8/28 5:00、2015/8/29 15:00、2015/8/31 22:00 超标1倍以上2小时： 2015/8/22 5:00、2015/8/22 6:00 因启机等客观原因导至超限值累计2小时： 2015/8/20 7:00、2015/8/30 11:00 |  |  |
| 19 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 |  |  | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015/8/1 2:00 |
| 20 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2-6 | 超标1倍以内2小时： 2015/8/11 23:00、2015/8/12 3:00 |  | 超标1倍以内3小时： 2015/8/5 10:00、2015/8/5 11:00、2015/8/19 10:00 |
| 21 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015/8/28 21:00 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计1小时： 2015/8/28 21:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 22 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #12 |  |  | 超标1倍以内2小时： 2015-8-14 10:00、2015-8-31 16:00 |
| 23 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #11 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限 值累计8小时： 2015-8-27 16:00至2015-8-27 23:00 |  |
| 24 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-8-18 10:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计5小时： 2015-8-6 21:00至2015-8-7 1:00 |
| 25 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 异常4小时： 2015-8-30 21:00、2015-8-30 22:00、2015-8-31 9:00、2015-8-31 10:00 |  |  |
| 26 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 超标1倍以内1小时： 2015-8-17 9:00 | 超标1倍以内1小时： 2015-8-20 7:00 |  |
| 27 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 超标1倍以内2小时： 2015-8-18 1:00、2015-8-18 2:00 |  | 超标1倍以内2小时： 2015-8-29 17:00、2015-8-29 18:00 |
| 27 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1#2 | ------- | ------- | ------- |
| 28 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-8-19 23:00 |  |
| 29 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 |  | 超标1倍以内1小时： 2015-8-9 21:00 |  |
| 30 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-8-5 10:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 31 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 异常为0共3小时： 2015-8-30 16:00、2015-8-30 17:00、2015-8-31 6:00 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计1小时： 2015-8-20 10:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-8-20 10:00 |
| 32 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计5小时： 2015/8/3 17:00至2015/8/3 21:00 |  |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 |  |  | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-8-3 5:00: |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 因启机等客观原因导至超限值累计2小时： 2015-8-20 10:00、2015-8-21 18:00 | 异常2小时：（-39.65、-18.04） 2015-8-13 18:00、2015-8-13 19:00 | 超标一倍以内1小时： 2015-8-13 13:00 异常2小时：（-9.24、-0.85） 2015-8-13 14:00、2015-8-13 18:00 |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 因启机等客观原因导至超限值累计6小时： 2015-8-1 17:00、2015-8-1 18:00、2015-8-6 15:00、2015-8-11 15:00、2015-8-11 16:00、2015-8-11 17:00 |  | 因启机等客观原因导至超限值累计3小时： 2015-8-8 19:00、2015-8-11 16:00、2015-8-11 17:00 异常8小时：（从-0.46至-17.63） 2015-8-11 21:00至2015-8-12 4:00 |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 因启机等客观原因导至超限值累计2个小时： 2015-8-7 12:00、2015-8-7 13:00 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计2小时： 2015-8-7 15:00、2015-8-7 16:00 |  |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 因启机等客观原因导至超限值累计8小时： 2015-8-5 13:00、2015-8-6 16:00、2015-8-7 9:00、2015-8-7 10:00、2015-8-7 12:00、2015-8-18 11:00、2015-8-18 12:00、2015-8-20 10:00 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计3小时： 2015-8-18 11:00、2015-8-18 12:00 2015-8-19 15:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 38 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 因启机等客观原因导至超限值累计2小时： 2015/8/15 20:00、2015/8/15 21:00 异常为0共28小时： 2015/8/1 9:00、2015/8/8 7:00、2015/8/9 4:00、2015/8/9 7:00、2015/8/12 21:00、2015/8/13 15:00、 2015/8/14 23:00、2015/8/15 22:00、2015/8/18 1:00、2015/8/18 2:00、2015/8/18 6:00、2015/8/18 11:00、2015/8/18 12:00、2015/8/18 13:00、2015/8/19 12:00、2015/8/19 13:00、2015/8/21 10:00、2015/8/26 3:00、2015/8/27 23:00、2015/8/28 0:00、2015/8/28 9:00、2015/8/28 10:00、2015/8/28 19:00、2015/8/28 20:00、2015/8/28 21:00、2015/8/29 12:00、2015/8/29 13:00、2015/8/30 0:00 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计4小时： 2015/8/15 20:00、2015/8/20 16:00、2015/8/20 17:00、2015/8/20 18:00 |  |
| 39 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计1小时： 2015/8/31 23:00 |  |
| 40 | 沧州市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-8-18 0:00 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计12小时： 2015-8-3 1:00至2015-8-3 4:00、2015-8-9 6:00至2015-8-9 12:00、2015-8-18 0:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计2小时： 2015-8-18 0:00、2015-8-18 1:00 |
| 41 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计2小时： 2015-8-27 22:00、2015-8-27 23:00 |  |
| 42 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 |  | 超标1倍以内1小时： 2015-8-13 20:00 |  |
| 43 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计1小时： 2015/8/10 22:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 44 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计1小时： 2015/8/19 0:00 |  |
| 45 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计3小时： 2015-8-14 21:00至2015-8-14 23:00 |  |
| 46 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 |  |  | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015/8/11 9:00 |
| 47 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计1小时： 2015/8/25 20:00 |  |
| 48 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计1小时： 2015/8/11 2:00 |  |
| 49 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计1小时： 2015/8/24 21:00 |  |

河北省燃煤发电机组2015年第三季度环保考核情况汇总表（9月份）

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计6小时： 2015-9-23 3:00至2015-9-23 7:00 2015-9-2 15:00 |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 |  |  | 超标1倍以内1小时： 2015/9/21 11:00 |
| 3 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #2 | 异常1小时： 2015-9-5 8:00 |  |  |
| 4 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 |  |  | 超标1倍以内9小时： 2015-9-13 22:00至2015-9-14 2:00、2015-9-15 13:00、2015-9-15 14:00、2015-9-17 16:00、2015-9-17 17:00 |
| 5 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计2小时： 2015-9-14 21:00、2015-9-14 23:00 |  |
| 6 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计1小时： 2015-9-29 11:00 | 异常6小时： 2015-9-29 15:00、2015-9-30 4:00至2015-9-30 8:00 |
| 7 | 石家庄市 | 石家庄市高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计1小时： 2015-9-17 11:00 |  |
| 8 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计2小时： 2015-9-22 22:00、2015-9-22 23:00 |  |
| 9 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计4小时： 2015-9-14 7:00至2015-9-14 9:00、2015-9-14 11:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计2小时： 2015-9-14 7:00、2015-9-14 8:00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 10 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值累计6小时： 2015/9/8 7:00、2015/9/8 8:00、2015/9/8 9:00、2015/9/8 10:00、2015/9/8 11:00、2015/9/8 12:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015/9/8 7:00 |
| 11 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 超标1倍以内71小时: 2015-9-7 12:00、2015-9-7 14:00、2015-9-7 15:00、2015-9-8 13:00至 2015-9-8 16:00、2015-9-10 23:00、015-9-11 0:00、2015-9-13 14:00、2015-9-13 15:00、2015-9-13 16:00、2015-9-14 2:00至2015-9-14 8:00、2015-9-14 13:00、2015-9-14 14:00、2015-9-14 16:00、2015-9-14 21:00、2015-9-15 12:00、2015-9-15 13:00、2015-9-15 23:00、2015-9-16 7:00、2015-9-16 10:00、2015-9-16 12:00、2015-9-16 13:00至2015-9-16 16:00、2015-9-17 11:00、2015-9-17 12:00、2015-9-17 16:00至2015-9-17 22:00 2015-9-21 9:00、2015-9-21 17:00、2015-9-21 21:00至2015-9-22 14:00、2015-9-22 18:00至2015-9-22 21:00、2015-9-23 0:00、2015-9-23 11:00、2015-9-25 21:00至2015-9-25 23:00 超标1倍以上6小时: 2015-9-7 13:00 2015-9-22 15:00至2015-9-22 17:00、2015-9-23 9:00、2015-9-25 20:00 因启机等客观原因导至超限值累计2小时: 2015-9-8 11:00、2015-9-8 12:00 | 超标1倍以内3小时: 2015-9-7 14:00、015-9-15 6:00、2015-9-19 11:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 12 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 超标1倍以内9小时: 2015-9-25 14:00、2015-9-25 19:00、2015-9-25 20:00、2015-9-25 23:00、2015-9-27 1:00、2015-9-28 1:00、2015-9-28 8:00、2015-9-29 6:00、2015-9-30 11:00 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-9-26 00:00 |  |  |
| 13 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 |  | 超标一倍以内1小时： 2015/9/25 23:00 |  |
| 14 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计5小时： 2015/9/17 10:00至2015/9/17 14:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计3小时： 2015/9/17 10:00至2015/9/17 12:00 |
| 15 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计5小时： 2015/9/28 7:00至2015/9/28 11:00 |  |
| 16 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计6小时： 2015-9-8 19:00至2015-9-8 22:00、 2015-9-9 1:00、2015-9-9 2:00 |  |
| 17 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 |  |  | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-9-25 22:00 |
| 18 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计4小时： 2015-9-16 16:00至2015-9-16 19:00 |  |
| 19 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 因启机等客观原因导至超限值累计10小时： 2015/9/9 4:00至2015/9/9 11:00、2015/9/9 18:00、2015/9/13 19:00 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计23小时： 2015/9/9 4:00至2015/9/9 7:00、2015/9/9 18:00、2015/9/24 3:00至2015/9/24 20:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计2小时： 2015/9/9 4:00、2015/9/9 5:00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 20 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计4小时： 2015-9-7 8:00至2015-9-7 11:00 |  |
| 21 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 |  |  | 超标1倍以内1小时： 2015-9-5 9:00 |
| 22 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 |  |  | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-9-6 7:00 |
| 23 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 |  | 因启机等客观原因导至超限值累计2小时： 2015-9-5 9:00、2015-9-5 10:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-9-5 9:00 |
| 24 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 |  | 超标1倍以内1小时： 2015-9-17 21:00 |  |
| 25 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 因启机等客观原因导至超限值累计3小时： 2015/9/18 18:00、2015/9/18 19:00、2015/9/21 2:00 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计3小时： 2015-9-18 17:00至2015-9-18 19:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计3小时： 2015-9-18 17:00至2015-9-18 19:00 |
| 26 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计7小时： 2015-9-1 18:00、2015-9-1 19:00、2015-9-6 14:00至2015-9-6 17:00、2015-9-9 20:00 | 超标1倍以内1小时： 2015-9-7 17:00 |
| 27 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-9-8 9:00 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计4小时： 2015-9-8 9:00至2015-9-8 12:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-9-8 9:00 超标1倍以内1小时： 2015-9-11 11:00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 28 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 异常28小时： 2015-9-1 3:00、2015-9-1 13:00、2015-9-2 3:00、2015-9-2 4:00、2015-9-2 21:00、2015-9-2 22:00、2015-9-3 19:00至2015-9-3 23:00、2015-9-4 16:00、2015-9-4 20:00、2015-9-5 17:00、2015-9-6 8:00、2015-9-6 14:00、2015-9-7 9:00、2015-9-9 0:00、2015-9-9 23:00、2015-9-10 9:00、2015-9-12 18:00、2015-9-14 5:00、2015-9-14 8:00、2015-9-16 13:00、2015-9-28 12:00、2015-9-28 13:00、2015-9-28 22:00、2015-9-29 0:00 |  |  |
| 29 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 因启机等客观原因导至超限值累计2小时： 2015/9/13 0:00、2015/9/13 1:00 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计2小时： 2015/9/13 0:00、2015/9/13 1:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015/9/13 0:00 |
| 30 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计3小时： 2015/9/13 12:00、2015/9/13 13:00、 2015/9/13 14:00 |  |
| 31 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计4小时： 2015/9/7 13:00、2015/9/7 14:00、2015/9/7 15:00、2015/9/7 16:00 |  |
| 32 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计3小时： 2015-9-30 20:00至2015-9-30 22:00 |  |
| 33 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1#2 | ------- | ------- | ------- |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 34 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 因启机等客观原因导至超限值累计2小时： 2015-9-26 4:00、2015-9-26 18:00 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计8小时： 2015-9-26 0:00、2015-9-26 1:00、2015-9-26 3:00、2015-9-26 4:00、2015-9-26 9:00、2015-9-26 18:00、2015-9-26 19:00、2015-9-27 16:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计9小时： 2015-9-26 3:00、2015-9-26 4:00、2015-9-26 9:00、2015-9-2618:00、2015-9-27 4:00、2015-9-27 5:00、2015-9-27 13:00、2015-9-27 14:00、2015-9-27 16:00 |
| 35 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 因启机等客观原因导至超限值累计22小时： 2015/9/10 12:00至2015/9/11 9:00 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计22小时： 2015/9/10 12:00至2015/9/11 9:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计22小时： 2015/9/10 12:00至2015/9/11 9:00 |
| 36 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 因启机等客观原因导至超限值累计3小时： 2015-9-16 20:00、2015-9-17 0:00、2015-9-17 1:00 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计7小时： 2015-9-16 20:00至2015-9-17 1:00、2015-9-17 13:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计4小时： 2015-9-16 20:00、2015-9-17 0:00、2015-9-17 1:00、2015-9-17 13:00 |
| 37 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计1小时： 2015-9-8 20:00 |  |
| 38 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计3小时： 2015-9-5 10:00至2015-9-5 12:00 |  |
| 39 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计1小时： 2015-9-6 9:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 40 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计3小时： 2015-9-5 8:00至2015-9-5 10:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计3小时： 2015-9-6 21:00至2015-9-6 23:00 |
| 41 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 异常60个小时：（-2.06至0） 2015-9-15 18:00至2015-9-16 9:00、2015-9-18 11:00至2015-9-18 22:00、2015-9-19 8:00、2015-9-25 20:00、2015-9-20 4:00至2015-9-20 9:00、2015-9-23 7:00至2015-9-23 9:00、2015-9-24 3:00、2015-9-24 5:00至2015-9-24 9:00、2015-9-24 11:00、2015-9-24 12:00、2015-9-25 4:00至2015-9-25 9:00、2015-9-26 12:00至2015-9-26 15:00、2015-9-26 17:00至2015-9-26 19:00 因启机等客观原因导至超限值累计9小时： 2015-9-11 19:00、2015-9-18 9:00、2015-9-12 12:00至2015-9-12 14:00、2015-9-15 11:00、2015-9-15 12:00、2015-9-24 1:00、2015-9-24 2:00、2015-9-26 16:00 |  | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-9-27 10:00 |
| 42 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 因启机等客观原因导至超限值累计4小时： 2015-9-9 1:00、2015-9-9 2:00、2015-9-15 11:00、2015-9-16 10:00 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计1小时： 2015-9-16 11:00 |  |
| 43 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-9-16 15:00 |  | 超标1倍以内1小时： 2015-9-14 15:00 |
| 44 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-9-15 13:00 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计2小时： 2015-9-15 13:00、2015-9-30 22:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-9-15 13:00 超标1倍以内1小时： 2015-9-25 15:00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 45 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计5小时： 2015-9-5 10:00至2015-9-5 14:00 | 因启机等客观原因导至超限值累计5小时： 2015-9-5 10:00至2015-9-5 14:00 |
| 46 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 超标1倍以内1小时： 2015-9-7 13:00 | 超标1倍以内2小时： 2015-9-1 4:00、2015-9-20 8:00 | 超标1倍以内3小时： 2015-9-16 11:00、2015-9-16 15:00、2015-9-22 11:00 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015-9-18 15:00 |
| 47 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 异常为0共5小时： 2015/9/2 17:00、2015/9/4 12:00、2015/9/5 14:00、2015/9/15 7:00、2015/9/18 5:00 |  |  |
| 48 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计2小时： 2015/9/1 0:00、2015/9/1 1:00 |  |
| 49 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计4小时： 2015/9/7 10:00至2015/9/7 13:00 |  |
| 50 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 异常为0共1小时： 2015/9/14 21:00 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计16小时： 2015/9/14 20:00至2015/9/14 23:00、2015/9/26 3:00至2015/9/26 8:00、2015/9/26 10:00至2015/9/26 15:00 |  |
| 51 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计2小时： 2015-9-26 0:00，2015-9-26 1:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 52 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 |  |  | 因启机等客观原因导至超限值累计2小时： 2015/9/25 14:00、2015/9/25 15:00 |
| 53 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计1小时： 2015/9/22 23:00 |  |
| 54 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计2小时： 2015/9/5 9:00、2015/9/5 10:00 |  |
| 55 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 |  | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计1小时： 2015-9-28 21:00 |  |
| 56 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015/9/9 7:00 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值 累计1小时： 2015/9/9 7:00 |  |