2015年1-6月份补充环保考核情况汇总表

| 月份 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硝 | 除尘 |
| 3 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值累计2小时： 2015/3/1 9:00、2015/3/28 8:00 |  |
| 3 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 |  | 因启机等客观原因导至超限值累计1小时： 2015/3/1 9:00 |
| 6 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 超标1倍以内1小时： 2015/6/1 10:00 |  |
| 6 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 超标1倍以内1小时： 2015/6/1 10:00 |  |

2015年1-6月份补充环保考核情况明细表  （脱硝）

| 月份 | 地市 | 企业名称 | 装机容量（MW） | 机组编号 | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 因机组负荷低等客观原因导至超限值累计小时数 | 异常小时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄市市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 350 | #1 | 2015-1-28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 石家庄市市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 350 | #2 | 2015-1-28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石家庄市市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 350 | #1 | 2015-1-28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 石家庄市市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 350 | #2 | 2015-1-28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 石家庄市市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | 50 | #B1、#B2（1#） | 2015-1-28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 石家庄市市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | 50 | #B1、#B2（2#） | 2015-1-28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 350 | #1 | 2015-1-28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 石家庄市市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 350 | #2 | 2015-1-28 | 200 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 石家庄市市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 350 | #1 | 2015-1-28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 石家庄市市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 350 | #2 | 2015-1-28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄市市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 350 | #1 | 2015-1-28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 石家庄市市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 350 | #2 | 2015-1-28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 350 | #1 | 2015-1-28 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 石家庄市市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 350 | #2 | 2015-1-28 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 |

2015年1-6月份补充环保考核情况明细表  （除尘）

| 月份 | 地市 | 企业名称 | 装机容量（MW） | 机组编号 | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 因启机等客观原因导至超限值累计小时数 | 异常小时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄市市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 350 | #1 | 2015-1-28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 石家庄市市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 350 | #2 | 2015-1-28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石家庄市市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 350 | #1 | 2015-1-28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 石家庄市市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 350 | #2 | 2015-1-28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 石家庄市市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | 50 | #B1、#B2（1#） | 2015-1-28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 石家庄市市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | 50 | #B1、#B2（2#） | 2015-1-28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 350 | #1 | 2015-1-28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 石家庄市市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 350 | #2 | 2015-1-28 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 石家庄市市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 350 | #1 | 2015-1-28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 石家庄市市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 350 | #2 | 2015-1-28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄市市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 350 | #1 | 2015-1-28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 石家庄市市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 350 | #2 | 2015-1-28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 350 | #1 | 2015-1-28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 石家庄市市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 350 | #2 | 2015-1-28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |