河北省燃煤发电机组2016年7月份大气污染物排放数据超标情况汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-07-26 09:00、2016-07-26 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2016-07-20 12:00、2016-07-20 13:00、2016-07-20 14:00、2016-07-26 09:00、2016-07-26 10:00、2016-07-26 11:00、2016-07-26 14:00、2016-07-30 21:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-07-20 14:00、2016-07-26 09:00、2016-07-26 10:00 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 |  | 超标一倍以内2小时： 2016-07-14 10:00、2016-07-18 10:00 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2016-07-23 02:00、2016-07-23 03:00、2016-07-23 04:00、2016-07-23 05:00、2016-07-23 06:00、2016-07-23 07:00、2016-07-23 08:00、2016-07-23 09:00 |
| 4 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 |  | 超标一倍以内3小时：2016-07-01 05:00、2016-07-16 00:00、2016-07-18 03:00 |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-07-23 08:00、2016-07-23 09:00、2016-07-23 10:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 6 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 |  | 超标一倍以内1小时： 2016-07-27 02:00 |  |
| 7 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-07-24 20:00、2016-07-24 21:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-07-24 20:00、2016-07-24 21:00 | 超标一倍以内2小时： 2016-07-19 12:00、2016-07-19 14:00 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-07-06 01:00、2016-07-06 02:00、2016-07-06 03:00 |  |
| 9 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 |  | 超标一倍以内1小时： 2016-07-20 04:00 |  |
| 10 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1号脱硫塔出口） | 未通过有效性审核 |  |  |
| 11 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2016-07-11 07:00至2016-07-11 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2016-07-11 07:00至2016-07-11 13:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 12 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-07-28 08:00、2016-07-28 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2016-07-28 07:00至2016-07-28 11:00 |
| 13 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-07-31 05:00至2016-07-31 07:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-07-31 05:00至2016-07-31 08:00 |
| 14 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-07-12 05:00至2016-07-12 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2016-07-12 05:00至2016-07-12 09:00 |
| 15 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2016-07-11 04:00至2016-07-11 06:00、2016-07-29 08:00至2016-07-29 11:00 |  |
| 16 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2016-07-09 02:00、2016-07-12 06:00、2016-07-12 07:00、2016-07-19 00:00、2016-07-19 01:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-07-19 01:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 18 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-07-07 18:00 |  |
| 19 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2016-07-08 08:00至2016-07-08 12:00 超标一倍以内1小时： 2016-07-21 20:00 |  |
| 20 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-07-12 17:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 21 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 异常为零109小时： 2016-07-05 20:00、2016-07-05 21:00、2016-07-05 23:00、2016-07-06 14:00、2016-07-07 19:00、2016-07-07 20:00、2016-07-07 23:00、2016-07-08 20:00、2016-07-09 05:00、2016-07-09 08:00、2016-07-09 09:00、2016-07-10 09:00、2016-07-11 02:00、2016-07-11 03:00、2016-07-11 07:00、2016-07-11 08:00、2016-07-11 17:00、2016-07-11 18:00、2016-07-11 21:00、2016-07-12 04:00、2016-07-12 08:00、2016-07-12 17:00、2016-07-12 18:00、2016-07-13 05:00、2016-07-13 06:00、2016-07-14 11:00至 2016-07-14 16:00、2016-07-14 18:00至2016-07-14 21:00、2016-07-14 23:00、2016-07-15 00:00、2016-07-15 02:00至2016-07-15 06:00、2016-07-15 21:00、2016-07-16 00:00、2016-07-16 02:00至 2016-07-16 08:00、2016-07-16 23:00至2016-07-17 08:00、2016-07-17 15:00、016-07-17 16:00、2016-07-17 19:00至2016-07-18 04:00、2016-07-18 18:00、2016-07-18 19:00、2016-07-19 10:00、2016-07-19 15:00至2016-07-19 17:00、2016-07-20 08:00、2016-07-21 09:00、2016-07-22 02:00至2016-07-22 04:00、2016-07-22 06:00、2016-07-22 07:00、2016-07-22 19:00、2016-07-25 07:00、2016-07-25 08:00、2016-07-25 17:00至2016-07-25 19:00、2016-07-26 01:00、2016-07-26 02:00、2016-07-26 17:00、2016-07-27 13:00、2016-07-27 16:00、2016-07-27 17:00、2016-07-27 19:00、2016-07-27 20:00、2016-07-27 23:00至 2016-07-28 02:00、2016-07-28 17:00、2016-07-28 18:00、2016-07-29 05:00至2016-07-29 07:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-07-27 21:00 |  |
| 22 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-07-09 18:00、2016-07-10 08:00 |  |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 23 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-07-04 23:00、2016-07-11 06:00、2016-07-11 07:00 |  |
| 24 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 1# |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-07-11 05:00至2016-07-11 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-07-11 06:00 |
| 25 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2016-07-05 09:00、2016-07-05 10:00、2016-07-26 08:00至2016-07-26 11:00 |  |
| 26 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 超标一倍以内1小时： 2016-07-21 08:00 | 超标一倍以内1小时： 2016-07-19 13:00 |  |
| 27 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标24小时： 2016-07-11 01:00至2016-07-11 12:00、2016-07-25 01:00至2016-07-25 12:00 |  |
| 28 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2016-07-04 06:00至2016-07-04 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-07-04 06:00、2016-07-04 07:00 |
| 29 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 |  | 超标一倍以内1小时： 2016-07-07 10:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 30 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以内2小时： 2016-07-19 10:00、2016-07-23 20:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-07-09 20:00、2016-07-09 21:00、2016-07-09 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-07-09 20:00、2016-07-09 21:00 |
| 31 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 超标一倍以内3小时： 2016-07-23 00:00、2016-07-23 01:00、 2016-07-23 16:00 |  |  |
| 32 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 超标1倍以内2小时： 2016-07-11 22:00、2016-07-13 15:00 | 超标1倍以内5小时： 2016-07-04 11:00、2016-07-09 07:00 2016-07-17 12:00、2016-07-17 17:00 2016-07-24 06:00 |  |
| 33 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 |  | 超标1倍以内1小时； 2016-07-10 01:00 | 超标1倍以内1小时； 2016-07-19 22:00 |
| 34 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-07-04 19:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-07-04 19:00 |
| 35 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 |  | 超标一倍以内1小时： 2016-07-28 13:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 37 | 邯郸市 | 河北马头发电有限责任公司 | #7 |  | 超标一倍以内2小时： 2016-07-24 14:00、2016-07-24 15:00 |  |
| 38 | 邯郸市 | 河北马头发电有限责任公司 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2016-07-29 19:00 |  |
| 39 | 邯郸市 | 河北马头发电有限责任公司 | #9 |  | 超标一倍以内2小时： 2016-07-20 04:00、2016-07-20 06:00 |  |
| 40 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 超标一倍以内2小时： 2016-07-07 18:00、2016-07-08 00:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-07-08 07:00 |  |  |
| 41 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-07-22 08:00 |  |
| 42 |  | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 |  | 超标一倍以内2小时： 2016-07-04 07:00、2016-07-30 12:00 |  |
| 43 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-07-09 22:00 |  |
| 44 | 邢台市 | 国泰发电 | #10 | 超标1倍以内1小时； 2016-07-04 11:00 | 超标1倍以内3小时； 2016-07-18 12:00、2016-07-19 19:00、2016-07-31 13:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标 1小时： 2016-07-23 07:00 |  |
| 45 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 |  | 超标一倍以内1小时： 2016-07-12 00:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 46 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 |  | 超标一倍以内19小时： 2016-07-21 13:00至2016-07-21 16:00、2016-07-22 05:00、2016-07-22 06:00、2016-07-22 08:00至2016-07-22 12:00、2016-07-22 14:00、2016-07-22 16:00至2016-07-22 19:00、2016-07-25 19:00、2016-07-26 05:00、2016-07-27 10:00 |  |
| 47 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-07-15 13:00、2016-07-15 14:00 | 超标一倍以内1小时： 2016-07-28 07:00 |
| 48 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-07-22 08:00至2016-07-22 11:00 |  |
| 49 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-07-21 14:00 |
| 50 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标9小时： 2016-07-01 03:00、2016-07-01 04:00 2016-07-26 05:00至2016-07-26 11:00 |  |
| 51 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-07-26 08:00、2016-07-26 09:00 2016-07-26 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2016-07-01 00:00、2016-07-01 02:00 2016-07-01 03:00、2016-07-01 06:00 2016-07-01 07:00、2016-07-01 08:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 52 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标9小时： 2016-07-03 06:00 2016-07-11 05:00至2016-07-11 09:00 2016-07-31 07:00至2016-07-31 09:00 异常9小时： 2016-07-01 00:00至2016-07-01 03:00 2016-07-01 06:00、2016-07-01 09:00 2016-07-02 22:00、2016-07-03 03:00 2016-07-03 04:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时； 2016-07-01 00:00、2016-07-01 01:00 2016-07-01 02:00、2016-07-01 05:00 2016-07-01 06:00、2016-07-01 07:00 2016-07-11 05:00 |
| 53 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-07-21 09:00 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2016-07-01 00:00至2016-07-01 03:00 2016-07-01 06:00、2016-07-01 07:00 2016-07-21 09:00 |
| 54 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 异常7小时： 2016-07-12 11:00至2016-07-12 17:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-07-12 08:00至2016-07-12 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2016-07-01 00:00、2016-07-01 02:00 2016-07-01 05:00至2016-07-01 07:00 |
| 55 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-07-23 10:00至2016-07-23 12:00 |  |
| 56 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 |  |  | 异常4小时： 2016-07-16 21:00至2016-07-17 00:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 57 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-07-14 06:00 |  |
| 58 | 张家口市 | 河北怀安热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标10小时； 2016-07-01 10:00至2016-07-01 17:00 2016-07-11 07:00、2016-07-11 08:00 超标1倍以内1小时； 2016-07-11 21:00 |  |
| 59 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-07-03 08:00、2016-07-03 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2016-07-03 08:00至2016-07-03 14:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-07-03 08:00 |
| 60 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-07-12 08:00至2016-07-12 10:00 超标一倍以内1小时： 2016-07-28 00:00 | 超标一倍以内3小时： 2016-07-18 15:00、2016-07-18 21:00、2016-07-18 22:00 |
| 61 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-07-03 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2016-07-03 21:00、2016-07-03 22:00、2016-07-11 07:00至2016-07-11 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-07-03 22:00、2016-07-11 07:00、2016-07-11 08:00、2016-07-14 00:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 62 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2016-07-26 06:00至2016-07-26 12:00 | 超标一倍以内54小时： 2016-07-01 14:00至2016-07-01 17:00、 2016-07-01 21:00、2016-07-02 15:00至2016-07-02 19:00、2016-07-03 14:00至2016-07-03 17:00、 2016-07-03 19:00至2016-07-04 02:00、 2016-07-04 12:00、2016-07-04 16:00、2016-07-05 17:00、2016-07-07 12:00、2016-07-07 14:00、2016-07-07 16:00、2016-07-08 10:00、2016-07-08 17:00、2016-07-08 19:00至2016-07-08 21:00、2016-07-09 12:00至2016-07-09 14:00、2016-07-10 00:00、2016-07-10 02:00、2016-07-10 09:00、2016-07-10 12:00至2016-07-11 18:00、2016-07-11 21:00、2016-07-11 22:00、2016-07-12 19:00、2016-07-13 14:00、2016-07-13 17:00、2016-07-13 22:00、2016-07-26 06:00、2016-07-31 15:00 |
| 63 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-07-24 20:00、2016-07-24 21:00 |  |
| 64 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2016-07-15 23:00、2016-07-16 00:00、2016-07-25 09:00至2016-07-25 11:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 65 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以内1小时： 2016-07-29 12:00 | 超标一倍以内1小时： 2016-07-19 17:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-07-28 03:00、2016-07-28 04:00、2016-07-28 06:00、2016-07-29 07:00 |  |
| 66 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-07-26 02:00、2016-07-30 07:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-07-25 23:00至2016-07-26 02:00 |
| 67 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标10小时： 2016-07-18 10:00至2016-07-18 15:00、2016-07-22 12:00至2016-07-22 15:00 |  |
| 68 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-07-24 19:00 |  |
| 69 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-07-26 14:00、2016-07-27 13:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 70 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-07-06 20:00 |  |
| 71 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-07-28 07:00、2016-07-28 08:00、2016-07-28 09:00 |  |
| 72 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-07-05 07:00、2016-07-05 08:00、2016-07-05 09:00 |  |
| 73 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-07-26 06:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2016-07-26 06:00、2016-07-26 07:00、2016-07-26 08:00、2016-07-26 09:00、2016-07-26 10:00 |  |

河北省燃煤发电机组2016年8月份大气污染物排放数据超标情况汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 |  | 超标一倍以内2小时： 2016-08-07 14:00、2016-08-10 22:00 |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-08-06 00:00 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2016-08-02 10:00、2016-08-07 22:00、2016-08-07 23:00、2016-08-08 00:00、2016-08-19 15:00 |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 |  | 超标一倍以内2小时： 2016-08-02 05:00、2016-08-05 05:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-08-10 21:00 |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 超标一倍以内1小时： 2016-08-22 10:00 |  |  |
| 6 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 |  | 超标一倍以内1小时： 2016-08-31 20:00 |  |
| 7 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 超标一倍以内1小时： 2016-08-02 12:00 |  |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 8 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 |  | 超标一倍以内1小时： 2016-08-10 15:00 |  |
| 9 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 |  | 超标一倍以内1小时： 2016-08-18 20:00 |  |
| 10 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1#） | 未通过有效性审核 |  |  |
| 11 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2号脱硫塔出口） | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-08-25 20:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-08-25 20:00 超标一倍以内1小时： 2016-08-27 14:00 |  |
| 12 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-08-01 08:00 |  |  |
| 13 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-08-12 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2016-08-11 06:00至2016-08-11、09:00、2016-08-12 22:00、2016-08-24 05:00、2016-08-24 06:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2016-08-11 06:00至2016-08-11 08:00、2016-08-12 22:00、2016-08-24 05:00至2016-08-24 08:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 14 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-08-31 12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-08-04 05:00至2016-08-04 07:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-08-04 05:00至2016-08-04 07:00 |
| 15 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2016-08-04 04:00至2016-08-04 07:00、2016-08-16 22:00、2016-08-16 23:00、2016-08-17 00:00 |  |
| 16 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-08-09 01:00、2016-08-11 06:00、2016-08-27 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-08-09 01:00 |
| 17 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-08-04 08:00至2016-08-04 10:00 |  |
| 18 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-08-16 00:00 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-08-16 00:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 19 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以内1小时： 2016-08-20 09:00 异常为零共79小时： 2016-08-05 01:00、2016-08-07 02:00、2016-08-10 00:00、2016-08-12 09:00至2016-08-12 16:00、2016-08-13 11:00、2016-08-13 16:00、2016-08-13 17:00、2016-08-13 20:00、2016-08-14 22:00、2016-08-15 00:00、2016-08-15 02:00、2016-08-15 08:00、2016-08-15 23:00、2016-08-17 00:00、2016-08-17 01:00、2016-08-20 17:00、016-08-20 18:00、2016-08-21 04:00至2016-08-21 10:00、2016-08-21 21:00至2016-08-22 14:00、2016-08-22 16:00、2016-08-22 18:00、2016-08-23 02:00、2016-08-23 03:00、2016-08-25 00:00、2016-08-25 01:00、2016-08-25 02:00、2016-08-25 05:00至2016-08-25 09:00、2016-08-27 19:00至2016-08-28 09:00、2016-08-29 21:00、2016-08-29 23:00、2016-08-31 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-08-12 13:00至2016-08-12 16:00 |  |
| 20 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 超标一倍以内3小时： 2016-08-04 11:00、016-08-30 06:00、2016-08-30 09:00 | 超标一倍以内1小时： 2016-08-04 10:00 |  |
| 21 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-08-05 09:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 23 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-08-14 02:00、2016-08-22 07:00、2016-08-28 20:00、2016-08-28 21:00 |  |
| 24 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-08-02 07:00至2016-08-02 09:00 |  |
| 25 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时； 2016-08-28 13:00至2016-08-28 17:00 |  |
| 26 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-08-15 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-08-15 22:00 |
| 27 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 |  | 超标1倍以内3小时； 2016-08-03 07:00、2016-08-06 18:00 2016-08-10 10:00 | 异常1小时； 2016-08-02 23:00 |
| 28 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 超标1倍以内1小时： 2016-08-30 17:00 | 超标1倍以内1小时： 2016-08-15 23:00 |  |
| 30 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 超标1倍以内1小时： 2016-08-21 11:00 |  |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 31 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 超标一倍以内1小时： 2016-08-28 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-08-17 05:00 |  |
| 32 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-08-25 22:00 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-08-25 22:00 |
| 33 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-08-20 07:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-08-20 07:00、2016-08-20 08:00 |  |
| 34 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-08-15 11:00 |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时； 2016-08-22 07:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时； 2016-08-22 07:00至2016-08-22 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时； 2016-08-22 07:00、2016-08-22 08:00 |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-08-26 00:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-08-26 06:00、2016-08-27 04:00 2016-08-28 05:00 |
| 38 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时； 2016-08-02 06:00、2016-08-02 07:00、2016-08-09 02:00、2016-08-11 04:00 |  |
| 39 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时； 2016-08-31 20:00、2016-08-31 21:00 2016-08-31 23:00 |  |
| 40 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 超标一倍以内1小时： 2016-08-26 05:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-08-31 23:00 |  |
| 41 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以内1小时： 2016-08-18 17:00 | 超标一倍以内3小时： 2016-08-10 12:00、2016-08-10 20:00、2016-08-25 22:00 |  |
| 42 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 |  | 超标一倍以内5小时： 2016-08-14 23:00、2016-08-16 01:00、2016-08-19 16:00、2016-08-25 00:00、2016-08-28 07:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 43 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-08-14 11:00、2016-08-25 14:00 |  |
| 44 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-08-19 10:00 |  |
| 45 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-08-01 06:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-08-14 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-08-30 23:00 |
| 46 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-08-13 22:00 | 超标一倍以内15小时： 2016-08-04 15:00、2016-08-04 16:00、2016-08-07 19:00、2016-08-07 21:00、2016-08-07 23:00、2016-08-08 04:00、2016-08-08 10:00、2016-08-08 21:00、2016-08-09 10:00、2016-08-09 21:00、2016-08-09 22:00、2016-08-10 01:00、2016-08-10 02:00、2016-08-10 19:00、 2016-08-13 16:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 47 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-08-06 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-08-04 07:00至2016-08-04 09:00、2016-08-06 14:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-08-04 07:00、2016-08-04 08:00、2016-08-06 09:00 |
| 48 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-08-06 09:00、2016-08-06 10:00、2016-08-28 12:00、2016-08-28 15:00 异常为零（出口CEMS取样管线漏气，重新铺设、厂家调试，无数据上传）88小时： 2016-08-02 00:00至2016-08-05 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-08-28 12:00、2016-08-28 15:00 异常为零（出口CEMS取样管线漏气，重新铺设、厂家调试，无数据上传）87小时： 2016-08-02 00:00至2016-08-05 14:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2016-08-06 09:00、2016-08-06 10:00、2016-08-28 12:00、2016-08-28 13:00、2016-08-28 15:00 超标一倍以内1小时： 2016-08-29 06:00 异常为零（出口CEMS取样管线漏气，重新铺设、厂家调试，无数据上传）88小时： 2016-08-02 00:00至2016-08-05 15:00 |

河北省燃煤发电机组2016年9月份大气污染物排放数据超标情况汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 |  | 超标一倍以内2小时： 2016-09-07 17:00、2016-09-26 19:00 |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 |  | 超标一倍以内2小时： 2016-09-01 16:00、2016-09-04 01:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-09-18 22:00 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-09-09 16:00、2016-09-09 17:00 |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-09-27 13:00、2016-09-27 14:00 | 超标1倍以内1小时： 2016-09-10 22:00 |
| 5 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 异常为零2小时： 2016-09-06 02:00、2016-09-06 03:00 | 超标一倍以内2小时： 2016-09-27 23:00、2016-09-29 19:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-09-24 08:00至2016-09-24 10:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 6 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-09-14 17:00至2016-09-14 20:00 超标一倍以内1小时： 2016-09-10 04:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-09-14 17:00至2016-09-14 20:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-09-14 17:00至2016-09-14 20:00 |
| 7 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 |  | 超标一倍以内1小时： 2016-09-20 02:00 |  |
| 8 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 |  | 超标一倍以内1小时： 2016-09-19 00:00 |  |
| 9 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1#脱硫塔） | 未通过有效性审核 |  |  |
| 10 | 石家庄市 | 石家庄市高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-09-18 16:00至2016-09-18 18:00 |  |
| 11 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-09-02 23:00、2016-09-03 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-09-02 23:00、2016-09-03 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-09-02 23:00、2016-09-03 00:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 12 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-09-15 07:00、2016-09-15 08:00、2016-09-15 09:00、2016-09-15 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-09-15 07:00、2016-09-15 08:00、2016-09-15 09:00 |
| 13 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-09-28 21:00 |  |
| 14 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-09-26 11:00、2016-09-26 12:00、2016-09-26 13:00 |  |
| 15 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-09-29 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-09-26 22:00、2016-09-29 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-09-29 23:00 |
| 16 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-09-21 13:00、2016-09-21 14:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-09-21 13:00至2016-09-21 16:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-09-21 13:00、2016-09-21 14:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 17 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-09-20 07:00 |  |
| 18 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 异常为零值共27小时： 2016-09-01 03:00、2016-09-01 04:00、2016-09-14 21:00、2016-09-20 19:00、2016-09-20 20:00、2016-09-20 21:00、2016-09-21 00:00、2016-09-21 04:00至2016-09-21 07:00、2016-09-21 09:00、2016-09-21 10:00、2016-09-21 19:00至2016-09-21 21:00、2016-09-22 02:00、2016-09-22 04:00至2016-09-22 09:00、2016-09-22 19:00、2016-09-22 20:00、2016-09-22 21:00、2016-09-25 20:00 |  |  |
| 19 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 |  | 超标一倍以内1小时： 2016-09-21 16:00 |  |
| 20 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 |  | 超标1倍以内1小时： 2016-09-08 10:00 |  |
| 21 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-09-19 12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-09-19 12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-09-19 11:00、2016-09-19 12:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 22 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 超标一倍以内2小时： 2016-09-15 16:00、2016-09-16 13:00 |  |  |
| 23 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时: 2016-09-25 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标14小时: 2016-09-25 15:00、2016-09-25 20:00、2016-09-25 22:00、2016-09-26 05:00至2016-09-26 07:00、2016-09-26 09:00至2016-09-26 12:00、2016-09-26 14:00、2016-09-26 15:00、2016-09-26 19:00、2016-09-26 22:00 |  |
| 24 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 |  | 超标一倍以内1小时： 2016-09-23 11:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时: 2016-09-14 18:00 | 超标一倍以内2小时： 2016-09-06 23:00、2016-09-23 13:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时: 2016-09-14 06:00至2016-09-14 08:00、2016-09-14 17:00、2016-09-15 17:00 |
| 25 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | 1# |  | 超标一倍以内1小时： 2016-09-22 06:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 26 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-09-08 18:00、2016-09-27 08:00 |  |
| 27 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-09-02 03:00、2016-09-07 06:00、2016-09-30 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-09-02 03:00 |
| 28 | 邯郸市 | 河北马头发电有限责任公司 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-09-13 21:00 |  |
| 30 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时； 2016-09-14 08:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 31 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 超标1倍以内7小时； 2016-09-04 14:00、2016-09-04 19:00、2016-09-05 14:00、2016-09-05 23:00、2016-09-06 19:00、2016-09-08 11:00、2016-09-13 09:00 | 超标1倍以内5小时； 2016-09-03 13:00、2016-09-03 14:00、2016-09-03 15:00、2016-09-07 11:00、2016-09-14 07:00 |  |
| 32 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时； 2016-09-22 23:00 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时； 2016-09-22 23:00 |
| 33 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-09-24 12:00、2016-09-24 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-09-24 12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2016-09-24 12:00至2016-09-24 16:00 |
| 34 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-09-12 01:00至2016-09-12 03:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-09-12 03:00 |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时； 2016-09-05 05:00至2016-09-05 08:00 2016-09-11 00:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 36 | 张家口市 | 张家口热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-09-20 06:00、2016-09-20 07:00 |  |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-09-23 09:00、2016-09-23 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-09-04 22:00、2016-09-04 23:00、2016-09-23 09:00 |
| 38 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-09-22 22:00 |  |
| 39 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-09-21 07:00至2016-09-21 10:00 超标1倍以内1小时： 2016-09-27 11:00 |  |
| 40 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-09-08 01:00、2016-09-08 02:00 |  |
| 41 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 |  | 超标1倍以内1小时： 2016-09-13 03:00 |  |
| 42 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时； 2016-09-12 14:00、2016-09-12 15:00 超标1倍以内1小时： 2016-09-13 02:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 43 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 |  |  | 超标一倍以内2小时： 2016-09-16 03:00、2016-09-21 03:00 |
| 44 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 |  | 超标一倍以内1小时： 2016-09-14 18:00 |  |
| 45 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 |  | 超标一倍以内4小时： 2016-09-04 22:00、2016-09-07 06:00、2016-09-13 21:00、2016-09-16 03:00 |  |
| 46 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2016-09-23 11:00、2016-09-23 13:00至2016-09-23 19:00 |  |
| 47 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-09-03 06:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-09-27 12:00 |
| 48 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-09-05 07:00至2016-09-05 10:00 |  |