| 河北省燃煤发电机组2016年7月二氧化硫超标排放数据汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014-7-16 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014-10-9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2008-9-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2004-6-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2004-6-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2009-10-28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2009-10-28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2006-8-19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2006-11-24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2005-5-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2006-6-30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2009-10-11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2009-11-1 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2009-2-5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2008-12-31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2008-7-2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2008-7-2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2009-1-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2009-1-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009-11-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009-11-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1#） | 50 | 2006-9-1 | 35 | 未通过有效性审核 |  |  |  |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2#） | 50 | 2006-9-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 48 | 2006-9-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 48 | 2006-9-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 48 | 2006-9-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2012-1-13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012-1-13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2008-8-6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2008-8-6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2008-8-6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2008-8-6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2008-8-29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2008-8-29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2010-4-7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2010-4-7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2005-6-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2005-6-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2007-1-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2007-1-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2009-6-29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2009-6-29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015-11-12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015-11-12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 150 | 2011-8-30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 47 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 150 | 2011-8-30 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 49 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2011-4-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2011-4-1 | 35 | 整月停机 |  |  |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015-12-31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016-3-15 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2009-9-27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2008-12-31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2008-2-26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2006-11-28 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 300 | 2007-3-7 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #7 | 220 | 2008-9-17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2008-9-28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2010-4-7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2011-1-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2013-1-5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2013-1-5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2005-5-1 | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2006-6-30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2006-10-26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2007-1-16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2007-7-24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2009-1-6 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2009-1-6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-4-6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-5-5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2006-12-10 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2006-12-30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2004-6-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2004-6-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2007-7-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2007-7-17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013-1-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-1-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004-6-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004-9-10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2009-10-16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2010-2-3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 91 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2009-1-21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2009-1-21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2010-5-21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2010-5-21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2010-6-25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2010-6-25 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 101 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2009-1-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2009-1-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2013-1-23 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 104 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2016-7-22 | 35 | 7月22日起享受电价，7月20日停机 |  |  |  |
| 105 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2007-12-11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 300 | 2007-11-6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2006-12-16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2009-6-21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2010-1-11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2006-6-28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-2-27 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-6-29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015-12-11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015-12-11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2007-8-5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2007-8-25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2008-2-2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2008-2-2 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 119 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2005-5-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2006-6-30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2004-11-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2005-3-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标累计小时数；4—异常累计小时数。

| 河北省燃煤发电机组2016年7月氮氧化物超标排放数据汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014-7-16 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014-10-9 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2014-12-24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2013-12-19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013-12-19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2014-6-28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-11-10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2014-1-20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014-4-25 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-11-22 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-12-8 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2014-3-15 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014-6-9 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2015-1-28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2015-1-28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014-10-19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014-10-19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2013-1-18 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2013-12-28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1#） | 50 | 2006-9-3 | 100 | 未通过有效性审核 |  |  |  |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2#） | 50 | 2006-9-3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 48 | 2014-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 48 | 2014-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 48 | 2014-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2012-1-13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012-1-13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2013-1-1 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 28 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2013-7-6 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2014-6-10 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2013-11-30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014-3-10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013-4-19 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 33 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-12-29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014-6-10 | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014-6-21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014-7-21 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 37 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-1-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-4-28 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 39 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2011-12-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2011-12-1 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 41 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015-11-12 | 50 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 42 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015-11-12 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 150 | 2013-6-26 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 150 | 2013-6-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014-8-1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014-11-3 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 48 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015-12-31 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016-3-15 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013-6-28 | 50 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013-11-28 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014-7-1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-1-1 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 300 | 2013-9-26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #7 | 220 | 2014-10-8 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2014-10-8 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014-6-20 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014-1-15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014-7-22 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014-7-22 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014-9-29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013-7-21 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014-7-10 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-1-19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-5-9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014-1-15 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015-4-2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-5-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-5-5 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014-7-25 | 50 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014-12-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2014-12-12 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2014-12-12 | 50 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2014-7-25 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 76 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2014-1-18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013-1-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-1-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-12-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-6-9 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 81 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2011-12-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2014-3-10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2013-12-16 | 50 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 84 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014-7-1 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 85 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014-3-3 | 50 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 86 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2013-5-31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014-9-22 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 88 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014-2-3 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 89 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2013-5-31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014-7-28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2013-5-31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2013-1-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2013-10-26 | 50 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 94 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2011-12-1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2011-12-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014-1-18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014-6-20 | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 98 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2013-1-1 | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 99 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2013-11-30 | 50 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 100 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2013-1-1 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 101 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2016-7-22 | 100 | 7月22日起享受电价，7月20日停机 |  |  |  |
| 102 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-7-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 300 | 2015-1-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014-4-25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2011-12-1 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 106 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2013-3-14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014-1-8 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 108 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-6-29 | 50 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 109 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-6-29 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 110 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015-12-11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015-12-11 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 112 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2014-7-7 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 113 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2013-7-9 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 114 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2011-12-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2011-12-1 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 116 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2013-6-20 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013-1-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2013-11-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2013-3-1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |

备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标累计小时数；4—异常累计小时数。

| 河北省燃煤发电机组2016年7月烟尘超标排放数据汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014-7-16 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014-10-9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2014-12-24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2013-11-24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013-11-24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2013-12-5 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 |  |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-12-15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2013-12-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014-5-9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2013-9-25 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2015-1-28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2015-1-28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014-10-13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014-10-14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2014-3-28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2014-1-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1#） | 50 | 2006-9-3 | 10 | 未通过有效性审核 |  |  |  |  |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2#） | 50 | 2006-9-3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 48 | 2015-1-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 48 | 2015-1-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 48 | 2015-1-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2013-11-29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 28 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 29 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2014-6-10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 30 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2013-11-30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014-3-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-11-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-11-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014-1-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014-1-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014-6-30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014-3-15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014-1-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014-5-8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015-11-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015-11-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014-8-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014-11-3 | 10 | 整月停机 |  |  |  |
| 46 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015-12-31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016-3-15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013-10-15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013-11-18 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014-6-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 300 | 2015-3-16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #7 | 220 | 2014-10-8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2014-10-8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014-11-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014-12-4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014-4-1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014-4-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014-9-29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2014-12-15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014-7-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2015-10-27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014-12-9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2015-11-13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015-4-2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014-7-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014-12-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2014-12-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2014-12-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2014-7-25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2014-7-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004-4-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004-4-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2004-4-1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2004-4-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2014-2-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014-7-1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 83 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014-7-1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 84 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2014-9-2 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 85 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014-9-1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 86 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014-7-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2014-7-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014-7-6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 89 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2014-7-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2014-10-28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2014-10-28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2015-12-17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-11-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014-1-18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014-6-20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014-12-3 | 10 | 54 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014-12-3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014-6-20 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 99 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2016-7-22 | 10 | 7月22日起享受电价，7月20日停机 |  |  |  |
| 100 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014-1-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2014-1-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2014-1-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014-1-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 106 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2016-1-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 300 | 2015-1-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015-12-11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015-12-11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014-11-19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 116 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2013-10-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标累计小时数；4—异常累计小时数。

| 河北省燃煤发电机组2016年8月二氧化硫超标排放数据汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014-7-16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014-10-9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2008-9-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2004-6-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2004-6-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2009-10-28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2009-10-28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2006-8-19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2006-11-24 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2005-5-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2006-6-30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2009-10-11 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2009-11-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2009-2-5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2008-12-31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2008-7-2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2008-7-2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2009-1-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2009-1-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009-11-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009-11-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1#） | 50 | 2006-9-1 | 35 | 未通过有效性审核 |  |  |  |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2#） | 50 | 2006-9-1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 48 | 2006-9-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 48 | 2006-9-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 48 | 2006-9-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2012-1-13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012-1-13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2008-8-6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2008-8-6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2008-8-6 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2008-8-6 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2008-8-29 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2008-8-29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2010-4-7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2010-4-7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2005-6-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2005-6-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2007-1-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2007-1-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2009-6-29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2009-6-29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015-11-12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015-11-12 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 150 | 2011-8-30 | 35 | 1 | 0 | 0 | 79 |
| 47 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 150 | 2011-8-30 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2011-4-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2011-4-1 | 35 | 整月停机 |  |  |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015-12-31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016-3-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2009-9-27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2008-12-31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2008-2-26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2006-11-28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 300 | 2007-3-7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #7 | 220 | 2008-9-17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2008-9-28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2010-4-7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2011-1-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2013-1-5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2013-1-5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2005-5-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2006-6-30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2006-10-26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2007-1-16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2007-7-24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2009-1-6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2009-1-6 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-4-6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-5-5 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2006-12-10 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2006-12-30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2004-6-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2004-6-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2007-7-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2007-7-17 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013-1-1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-1-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004-6-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004-9-10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2009-10-16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2010-2-3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2009-1-21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2009-1-21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2010-5-21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2010-5-21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2010-6-25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2010-6-25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2009-1-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2009-1-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2013-1-23 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 104 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2016-7-22 | 35 | 0 | 0 | 4 | 88 |
| 105 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2007-12-11 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 300 | 2007-11-6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2006-12-16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2009-6-21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2010-1-11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2006-6-28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-2-27 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-6-29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015-12-11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015-12-11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2007-8-5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2007-8-25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2008-2-2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2008-2-2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2005-5-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2006-6-30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2004-11-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2005-3-1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |

备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标累计小时数；4—异常累计小时数。

| 河北省燃煤发电机组2016年8月氮氧化物超标排放数据汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014-7-16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014-10-9 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2014-12-24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2013-12-19 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013-12-19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2014-6-28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-11-10 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2014-1-20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014-4-25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-11-22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-12-8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2014-3-15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014-6-9 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2015-1-28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2015-1-28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014-10-19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014-10-19 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2013-1-18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2013-12-28 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1#） | 50 | 2006-9-3 | 100 | 未通过有效性审核 |  |  |  |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2#） | 50 | 2006-9-3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 48 | 2014-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 48 | 2014-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 48 | 2014-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2012-1-13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012-1-13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2013-1-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2013-7-6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2014-6-10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2013-11-30 | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014-3-10 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013-4-19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-12-29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014-6-10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014-6-21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014-7-21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-1-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-4-28 | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 39 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2011-12-1 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 40 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2011-12-1 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 41 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015-11-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015-11-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 150 | 2013-6-26 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 44 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 150 | 2013-6-26 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014-8-1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014-11-3 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 48 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016-3-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013-6-28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013-11-28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014-7-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-1-1 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 300 | 2013-9-26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #7 | 220 | 2014-10-8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2014-10-8 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 57 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014-6-20 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 58 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014-1-15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014-7-22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014-7-22 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014-9-29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013-7-21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014-7-10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-1-19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-5-9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014-1-15 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015-4-2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-5-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-5-5 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014-7-25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014-12-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2014-12-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2014-12-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2014-7-25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2014-1-18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013-1-1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 78 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-1-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-12-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-6-9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2011-12-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2014-3-10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2013-12-16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014-7-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014-3-3 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 86 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2013-5-31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014-9-22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014-2-3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2013-5-31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014-7-28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2013-5-31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2013-1-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2013-10-26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2011-12-1 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 95 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2011-12-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014-1-18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014-6-20 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 98 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2013-1-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2013-11-30 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2013-1-1 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 101 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2016-7-22 | 100 | 0 | 0 | 2 | 87 |
| 102 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-7-12 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 103 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 300 | 2015-1-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014-4-25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2011-12-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2013-3-14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014-1-8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-6-29 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-6-29 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015-12-11 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 111 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015-12-11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2014-7-7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2013-7-9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2011-12-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2011-12-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2013-6-20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013-1-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2013-11-12 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 119 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2013-3-1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |

备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标累计小时数；4—异常累计小时数。

| 河北省燃煤发电机组2016年8月烟尘超标排放数据汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014-7-16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014-10-9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2014-12-24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2013-11-24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013-11-24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2013-12-5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-12-15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2013-12-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014-5-9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2015-1-28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2015-1-28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014-10-13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014-10-14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2014-3-28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2014-1-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1#） | 50 | 2006-9-3 | 10 | 未通过有效性审核 |  |  |  |  |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2#） | 50 | 2006-9-3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 48 | 2015-1-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 48 | 2015-1-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 48 | 2015-1-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2013-11-29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2014-6-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2013-11-30 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014-3-10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-11-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-11-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014-1-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014-1-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014-6-30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014-3-15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014-1-25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014-5-8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015-11-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015-11-12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014-8-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014-11-3 | 10 | 整月停机 |  |  |  |
| 46 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015-12-31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016-3-15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013-10-15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013-11-18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014-6-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 300 | 2015-3-16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #7 | 220 | 2014-10-8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2014-10-8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014-11-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014-12-4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014-4-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014-4-1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014-9-29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2014-12-15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014-7-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2015-10-27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014-12-9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2015-11-13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015-4-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014-7-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014-12-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2014-12-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2014-12-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2014-7-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2014-7-25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004-4-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004-4-1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2004-4-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2004-4-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2014-2-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014-7-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014-7-1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 84 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2014-9-2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014-9-1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 86 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014-7-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2014-7-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014-7-6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2014-7-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2014-10-28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2014-10-28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2015-12-17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-11-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014-1-18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014-6-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014-12-3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014-12-3 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014-6-20 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 99 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2016-7-22 | 10 | 1 | 0 | 5 | 88 |
| 100 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014-1-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2014-1-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2014-1-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014-1-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2016-1-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 300 | 2015-1-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015-12-11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015-12-11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014-11-19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2013-10-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |

备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标累计小时数；4—异常累计小时数。

| 河北省燃煤发电机组2016年9月二氧化硫超标排放数据汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014-7-16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014-10-9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2008-9-20 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2004-6-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2004-6-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2009-10-28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2009-10-28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2006-8-19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2006-11-24 | 35 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2005-5-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2006-6-30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2009-10-11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2009-11-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2009-2-5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2008-12-31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2008-7-2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2008-7-2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2009-1-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2009-1-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009-11-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009-11-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1#） | 50 | 2006-9-1 | 35 | 未通过有效性审核 |  |  |  |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2#） | 50 | 2006-9-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 48 | 2006-9-1 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 26 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 48 | 2006-9-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 48 | 2006-9-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2012-1-13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012-1-13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2008-8-6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2008-8-6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2008-8-6 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 33 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2008-8-6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2008-8-29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2008-8-29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2010-4-7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2010-4-7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2005-6-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2005-6-1 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 40 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2007-1-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2007-1-1 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 42 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2009-6-29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2009-6-29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015-11-12 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015-11-12 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 46 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 150 | 2011-8-30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 47 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 150 | 2011-8-30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2011-4-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2011-4-1 | 35 | 整月停机 |  |  |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015-12-31 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 52 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016-3-15 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2009-9-27 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2008-12-31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2008-2-26 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2006-11-28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 300 | 2007-3-7 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #7 | 220 | 2008-9-17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2008-9-28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2010-4-7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2011-1-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2013-1-5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2013-1-5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2005-5-1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2006-6-30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2006-10-26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2007-1-16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2007-7-24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2009-1-6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2009-1-6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-4-6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-5-5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2006-12-10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2006-12-30 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2004-6-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2004-6-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2007-7-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2007-7-17 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013-1-1 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 81 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-1-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004-6-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004-9-10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2009-10-16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2010-2-3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2008-8-15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2009-1-21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2009-1-21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2010-5-21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2010-5-21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2010-6-25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2010-6-25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2009-1-1 | 35 | 整月停机 |  |  |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2009-1-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2013-1-23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2016-7-22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2007-12-11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 300 | 2007-11-6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2006-12-16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2009-6-21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2010-1-11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2006-6-28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-2-27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-6-29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015-12-11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015-12-11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2007-8-5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2007-8-25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2008-2-2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2008-2-2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2005-5-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2006-6-30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2004-11-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2005-3-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标累计小时数；4—异常累计小时数。

| 河北省燃煤发电机组2016年9月氮氧化物超标排放数据汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014-7-16 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014-10-9 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2014-12-24 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2013-12-19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013-12-19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2014-6-28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-11-10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2014-1-20 | 50 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014-4-25 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-11-22 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-12-8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2014-3-15 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014-6-9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2015-1-28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2015-1-28 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014-10-19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014-10-19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2013-1-18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2013-12-28 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1#） | 50 | 2006-9-3 | 100 | 未通过有效性审核 |  |  |  |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2#） | 50 | 2006-9-3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 48 | 2014-12-31 | 100 | 整月停机 |  |  |  |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 48 | 2014-12-31 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 48 | 2014-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2012-1-13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012-1-13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2013-1-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2013-7-6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2014-6-10 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 30 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2013-11-30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014-3-10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013-4-19 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 33 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-12-29 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014-6-10 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014-6-21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014-7-21 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 37 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-1-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-4-28 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 39 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2011-12-1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2011-12-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015-11-12 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015-11-12 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 43 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 150 | 2013-6-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 150 | 2013-6-26 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014-8-1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014-11-3 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 48 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015-12-31 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016-3-15 | 100 | 整月停机 |  |  |  |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013-6-28 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013-11-28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014-7-1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-1-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 300 | 2013-9-26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #7 | 220 | 2014-10-8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2014-10-8 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014-6-20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014-1-15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014-7-22 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 60 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014-7-22 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 61 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014-9-29 | 50 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 62 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013-7-21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014-7-10 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-1-19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-5-9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014-1-15 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015-4-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-5-1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-5-5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014-7-25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014-12-1 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2014-12-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2014-12-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2014-7-25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2014-1-18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013-1-1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-1-1 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 79 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-12-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-6-9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2011-12-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2014-3-10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2013-12-16 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 84 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014-7-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014-3-3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2013-5-31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014-9-22 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014-2-3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2013-5-31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014-7-28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2013-5-31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2013-1-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2013-10-26 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 94 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2011-12-1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 95 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2011-12-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014-1-18 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014-6-20 | 50 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 98 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2013-1-1 | 50 | 整月停机 |  |  |  |
| 99 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2013-11-30 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 100 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2013-1-1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2016-7-22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-7-12 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 103 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 300 | 2015-1-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014-4-25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2011-12-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2013-3-14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014-1-8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-6-29 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-6-29 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015-12-11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015-12-11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2014-7-7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2013-7-9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2011-12-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2011-12-1 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 116 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2013-6-20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013-1-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2013-11-12 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 119 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2013-3-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标累计小时数；4—异常累计小时数。

| 河北省燃煤发电机组2016年9月烟尘超标排放数据汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014-7-16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014-10-9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2014-12-24 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2013-11-24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013-11-24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2013-12-5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-12-15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2013-12-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014-5-9 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2015-1-28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2015-1-28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014-10-13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014-10-14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2014-3-28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2014-1-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1#） | 50 | 2006-9-3 | 10 | 未通过有效性审核 |  |  |  |  |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2#） | 50 | 2006-9-3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 48 | 2015-1-1 | 10 | 整月停机 |  |  |  |  |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 48 | 2015-1-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 48 | 2015-1-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2013-11-29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2014-6-10 | 10 | 整月停机 |  |  |  |
| 30 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2013-11-30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014-3-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-11-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-11-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014-1-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014-1-20 | 10 | 整月停机 |  |  |  |
| 37 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014-6-30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014-3-15 | 10 | 整月停机 |  |  |  |
| 39 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014-1-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014-5-8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015-11-12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015-11-12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014-8-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014-11-3 | 10 | 整月停机 |  |  |  |
| 46 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015-12-31 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016-3-15 | 10 | 整月停机 |  |  |  |
| 48 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013-10-15 | 10 | 整月停机 |  |  |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013-11-18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014-6-20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 300 | 2015-3-16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #7 | 220 | 2014-10-8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2014-10-8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014-11-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014-12-4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014-4-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014-4-1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014-9-29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2014-12-15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014-7-10 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 62 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2015-10-27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014-12-9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2015-11-13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015-4-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014-7-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014-12-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2014-12-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2014-12-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2014-7-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2014-7-25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 76 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004-4-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004-4-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2004-4-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2004-4-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2014-2-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014-7-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014-7-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2014-9-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014-9-1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 86 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014-7-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2014-7-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014-7-6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2014-7-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2014-10-28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2014-10-28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2015-12-17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013-11-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014-1-18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014-6-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014-12-3 | 10 | 整月停运 |  |  |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014-12-3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014-6-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2016-7-22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014-1-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2014-1-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2014-1-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014-1-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2016-1-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 300 | 2015-1-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015-12-11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015-12-11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014-11-19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2013-10-20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2013-9-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标累计小时数；4—异常累计小时数。