燃煤发电机组大气污染物排放数据超标情况汇总表（2015年11月-2016年6月补充数据）

| 企业序号 | 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 1 | 2015年11月 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2015-11-12 13:00至2015-11-12 20:00 |  |
| 2 | 2015年12月 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 |  | 超标一倍以内4小时： 2015-12-15 17:00、2015-12-21 05:00至2015-12-28 07:00 |  |
| 3 | 2015年12月 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 |  | 超标一倍以内1小时： 2015-12-15 17:00 |  |
| 4 | 2015年12月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2015-12-31 21:00至2015-12-31 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2015-12-31 21:00 |  |
| 5 | 2015年12月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2015-12-16 22:00、2015-12-24 20:00至2015-12-24 23:00 |  |
| 6 | 2016年1月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 超标一倍以内3小时： 2016-01-08 10:00、2016-01-09 13:00、2016-01-09 14:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-01-18 15:00 | 超标一倍以内7小时： 2016-01-15 02:00、2016-01-15 03:00、2016-01-15 05:00至2016-01-15 09:00 超标一倍以上1小时： 2016-01-15 04:00 异常为零值6小时： 2016-01-14 19:00至2016-01-15 00:00 |

| 企业序号 |  | 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 7 | 2016年1月 |  | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2016-01-13 15:00至2016-01-13 18:00、2016-01-27 16:00至2016-01-27 19:00 |  |
| 8 | 2016年1月 |  | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标22小时： 2016-01-20 03:00至2016-01-20 07:00、2016-01-20 19:00、2016-01-30 16:00至2016-01-31 02:00、2016-01-31 05:00至2016-01-31 07:00、2016-01-31 11:00、2016-01-31 12:00 |  |
| 9 | 2016年1月 |  | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-01-15 03:00、2016-01-15 04:00、2016-01-18 04:00 | 超标1倍以内1小时： 2016-01-23 16:00 |
| 10 | 2016年2月 |  | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-02-22 01:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标16小时： 2016-02-02 11:00、2016-02-02 12:00、2016-02-14 13:00至2016-02-14 21:00、2016-02-22 00:00、2016-02-22 01:00、2016-02-22 09:00、2016-02-22 10:00、2016-02-22 11:00 |  |
| 11 | 2016年2月 |  | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2016-02-01 01:00至2016-02-02 05:00、2016-02-21 20:00、2016-02-22 00:00、2016-02-22 01:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-02-03 10:00、2016-02-03 11:00 |

| 企业序号 |  | 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 12 | 2016年2月 |  | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-02-16 12:00 |
| 13 | 2016年2月 |  | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 |  |  | 超标1倍以上1小时： 2016-02-06 00:00 |
| 14 | 2016年2月 |  | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时； 2016-02-03 06:00 超标1倍以内1小时； 2016-02-01 19:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-02-17 16:00 |  |
| 15 | 2016年3月 |  | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-03-05 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-03-05 21:00至2016-03-05 23:00 |  |
| 16 | 2016年3月 |  | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-03-17 23:00、2016-03-18 00:00 |
| 17 | 2016年3月 |  | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-03-04 10:00、2016-03-15 15:00 2016-03-16 13:00 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标17小时； 2016-03-27 12:00、2016-03-27 22:00 2016-03-27 15:00至2016-03-27 20:00 2016-03-27 23:00、2016-03-28 16:00 2016-03-28 19:00至2016-03-29 04:00 |

| 企业序号 |  | 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 18 | 2016年4月 |  | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-04-04 16:00、2016-04-23 03:00、2016-04-23 04:00 |  |
| 19 | 2016年4月 |  | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标12小时： 2016-04-16 08:00至2016-04-16 13:00、2016-04-16 22:00至2016-04-17 02:00、2016-04-22 10:00 |  |
| 21 | 2016年5月 |  | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 |  |  | 异常6小时： 2016-05-29 6:00、2016-05-29 18:00、2016-05-29 19:00、2016-05-30 12:00、2016-05-30 5:00、2016-05-30 16:00 |
| 22 | 2016年5月 |  | 张家口市 | 张家口热电有限责任公司 | #1 |  |  | 超标1倍以内1小时： 2016-05-10 08:00 |

| 企业序号 |  | 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 23 | 2016年6月 |  | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-06-24 13:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标11小时： 2016-06-06 21:00至2016-06-07 00:00、2016-06-07 04:00、2016-06-07 05:00、2016-06-07 19:00至2016-06-07 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-06-06 21:00 |
| 24 | 2016年6月 |  | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-06-27 16:00 |
| 26 | 2016年3月 |  | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 异常为零12小时： 2016-03-05 04:00至2016-03-05 08:00、2016-03-11 22:00至2016-03-12 01:00、2016-03-17 16:00、2016-03-23 13:00、2016-03-23 14:00 |  | 超标1倍以内1小时： 2016-03-18 22:00 |
| 27 | 2016年4月 |  | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 |  |  | 异常为零1小时： 2016-04-01 14:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-04-25 03:00至2016-04-25 05:00 超标1倍以内1小时： 2016-04-25 06:00 |

| 企业序号 |  | 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 28 | 2016年5月 |  | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 异常为零10小时： 2016-05-01 01:00至2016-05-01 04:00、2016-05-22 09:00、2016-05-22 10:00、2016-05-24 20:00、2016-05-25 20:00、2016-05-28 07:00、2016-05-29 19:00 |  |  |
| 29 | 2016年5月 |  | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-05-31 05:00至2016-05-31 07:00 |  |