| 河北省燃煤发电机组二氧化硫超标排放数据汇总表（2015年11月-2016年6月补充数据） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2015年11月 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2015年11月 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2015年12月 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2015年12月 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2015年12月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2015年12月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 2015年12月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2016年1月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2016年1月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2016年1月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2016年1月 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 5 | 2015/11/2 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 2016年2月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2016年2月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 2016年2月 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 5 | 2015/11/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 2016年2月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2016年3月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2016年3月 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 5 | 2015/11/2 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | 2016年3月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 2016年4月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2016年4月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 2016年5月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2016年5月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2016年6月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 2016年6月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2016年3月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 29 | 2016年4月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2016年5月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | 2016年6月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 2016年3月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2015/3/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 2016年4月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2015/3/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 2016年5月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2015/3/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 2016年6月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2015/3/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标累计小时数；4—异常累计小时数。

河北省燃煤发电机组氮氧化物超标排放数据汇总表（2015年11月-2016年6月补充数据）

| 企业序号 | 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015年11月 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2 | 2015年11月 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2015年12月 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2015年12月 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2015年12月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | 2015年12月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 2015年12月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2016年1月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 2016年1月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | 2016年1月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 50 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 11 | 2016年1月 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 5 | 2015/11/2 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 2016年2月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2016年2月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 50 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 14 | 2016年2月 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 5 | 2015/11/2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 2016年2月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 16 | 2016年3月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2016年3月 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 5 | 2015/11/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2016年3月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | 2016年4月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | 2016年4月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 50 | 0 | 0 | 12 | 0 |

| 企业序号 | 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 2016年5月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2016年5月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2016年6月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 50 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | 2016年6月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2016年3月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2016年4月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2016年5月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2016年6月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 2016年3月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2015/3/15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 2016年4月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2015/3/15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 2016年5月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2015/3/15 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | 2016年6月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2015/3/15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标累计小时数；4—异常累计小时数。

河北省燃煤发电机组烟尘超标排放数据汇总表（2015年11月-2016年6月补充数据）

| 企业序号 | 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015年11月 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2015年11月 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2015年12月 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2015年12月 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2015年12月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2015年12月 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014-01-18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2015年12月 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014-06-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2015年12月 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2015/12/17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2015年12月 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2015/12/17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2015年12月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2015年12月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2016年1月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | 2016年1月 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2016/1/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2016年1月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2016年1月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2016年1月 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2015/12/17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2016年1月 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2016/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2016年1月 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 5 | 2015/11/2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2016年1月 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014-01-18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2016年1月 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014-06-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2016年2月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2016年2月 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2016/1/12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 2016年2月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 2016年2月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 2016年2月 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2015/12/17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2016年2月 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2016/1/1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 2016年2月 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 5 | 2015/11/2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2016年2月 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014-01-18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2016年2月 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014-06-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2016年3月 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2016/1/12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | 2016年3月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 2016年3月 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2015/12/17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 2016年3月 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2016/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 2016年3月 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 5 | 2015/11/2 | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 35 | 2016年3月 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014-01-18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 2016年3月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 2016年3月 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014-06-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 2016年4月 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2016/1/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 2016年4月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 2016年4月 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2015/12/17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2016年4月 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2016/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 2016年4月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 2016年5月 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2016/1/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 2016年5月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 2016年5月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 2016年5月 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2015/12/17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 2016年5月 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2016/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 50 | 2016年6月 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2016/1/12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 2016年6月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | 2016年6月 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2015/12/17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 2016年6月 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2016/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 2016年6月 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 2016年3月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 2016年4月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 58 | 2016年5月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 2016年6月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 2016年3月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2015/3/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2016年4月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2015/3/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 2016年5月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2015/3/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 2016年6月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2015/3/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 2015年10月 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2015-10-27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 2015年11月 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2015-10-27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 2015年12月 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2015-10-27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标累计小时数；4—异常累计小时数。