河北省燃煤发电机组2016年10月份大气污染物排放数据考核超标情况汇总

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-21 17:00 |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-10-18 09:00、2016-10-18 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标9小时： 2016-10-18 09:00至2016-10-19 17:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-10-18 09:00、2016-10-18 10:00 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-10-31 20:00至2016-10-31 23:00 |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标14小时： 2016-10-03 17:00、2016-10-17 20:00至2016-10-18 00:00、2016-10-18 10:00至2016-10-18 17:00 |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-16 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-10-08 19:00、2016-10-08 20:00、2016-10-16 08:00、2016-10-16 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-16 08:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-24 22:00 |  |
| 7 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-18 22:00 |  |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2016-10-23 10:00至2016-10-23 16:00 | 超标1倍以内1小时： 2016-10-06 21:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2016-10-23 09:00至2016-10-23 14:00 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #4 |  | 超标1倍以内1小时： 2016-10-27 18:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-28 22:00 |  |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 |  | 超标1倍以内2小时： 2016-10-04 10:00、2016-10-08 17:00 |  |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 |  | 超标1倍以内1小时： 2016-10-09 20:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时 2016-10-18 23:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 12 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 |  |  | 超标1倍以内1小时： 2016-10-09 15:00 |
| 13 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 超标1倍以内5小时： 2016-10-14 15:00、2016-10-23 19:00、2016-10-24 10:00、2016-10-24 14:00、2016-10-25 22:00 |  |  |
| 4 | 石家庄市 | 石家庄市高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 |  | 超标1倍以内1小时； 2016-10-27 13:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2016-10-27 05:00至2016-10-27 10:00 | 超标1倍以内1小时； 2016-10-27 14:00 超标1倍以上1小时； 2016-10-27 13:00 |
| 15 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-10-22 11:00至2016-10-22 14:00 |  |
| 16 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时 2016-10-07 20:00至2016-10-07 23:00 |  |  |
| 17 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-10-14 08:00至2016-10-14 11:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 18 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-10-23 04:00至2016-10-23 07:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-29 01:00 |
| 19 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2016-10-11 22:00至2016-10-12 02:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-12 01:00 |  |
| 20 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-10-17 10:00至2016-10-17 12:00、2016-10-21 03:00 |  |
| 21 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-10-20 14:00至2016-10-20 16:00、2016-10-23 09:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 22 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-10-24 00:00、2016-10-24 01:00 |
| 23 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-06 12:00 |  |
| 24 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-11 07:00 | 异常为零10小时：（烟尘仪故障，检查发现测量探杆堵塞，进行更换后恢复正常） 2016-10-22 15:00、2016-10-24 13:00至2016-10-24 15:00、2016-10-24 20:00至2016-10-24 23:00、2016-10-25 03:00、2016-10-25 12:00 |
| 25 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 |  | 超标一倍以内2小时： 2016-10-21 02:00、2016-10-21 03:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2016-10-18 01:00至2016-10-18 06:00 |  |
| 26 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2016-10-19 07:00、2016-10-19 08:00、2016-10-19 10:00至2016-10-19 14:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 27 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-14 01:00 |
| 28 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-10-06 09:00至2016-10-06 12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-06 09:00 |
| 29 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-10-06 06:00、2016-10-07 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2016-10-03 11:00至2016-10-03 15:00、2016-10-06 06:00、2016-10-07 22:00、2016-10-31 17:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-07 22:00 |
| 30 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标9小时： 2016-10-18 13:00至2016-10-18 21:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-10-18 13:00至2016-10-18 15:00 |
| 31 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以内一小时： 2016-10-31 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-10-09 12:00、2016-10-09 13:00、2016-10-09 20:00、2016-10-09 21:00 |  |
| 32 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-18 01:00 |  |

| 企业 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组 编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 33 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-10-08 03:00至2016-10-08 05:00 |  |
| 34 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-16 20:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-10-16 20:00至2016-10-16 22:00 |  |
| 35 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-10-10 17:00、2016-10-17 18:00、2016-10-17 19:00 |  |
| 36 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-17 03:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-17 03:00 |
| 37 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-20 05:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-20 05:00 |

| 企业 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组 编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 39 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-04 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2016-10-04 22:00、2016-10-21 15:00至2016-10-21 17:00、2016-10-21 15:00、2016-10-21 16:00 超标一倍以内1小时： 2016-10-23 18:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-10-04 22:00、2016-10-22 01:00 |
| 40 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以内1小时： 2016-10-13 06:00 |  |  |
| 41 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2016-10-02 18:00至2016-10-02 22:00 |  |
| 42 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 |  | 超标一倍以内1小时： 2016-10-15 11:00 |  |
| 43 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 超标一倍以内1小时： 2016-10-14 09:00 |  |  |
| 45 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-10-18 15:00至2016-10-18 17:00 |  |
| 46 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-10-29 07:00至2016-10-29 10:00 |  |

| 企业 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 47 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 |  | 超标一倍以内1小时： 2016-10-28 21:00 |  |
| 48 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 |  | 超标一倍以内1小时： 2016-10-26 01:00 |  |
| 49 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2016-10-26 03:00至2016-10-26 08:00 |  |
| 50 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 |  |  | 超标一倍以内1小时： 2016-10-17 22:00 |
| 51 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-15 01:00 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-15 01:00 |
| 52 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 超标一倍以内1小时： 2016-10-02 19:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-27 01:00 | 超标一倍以内3小时： 2016-10-18 04:00、2016-10-22 06:00、2016-10-24 18:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2016-10-23 20:00至2016-10-23 23:00、 2016-10-27 01:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-27 01:00 |
| 53 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-25 12:00 |  |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 54 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-20 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-10-05 07:00、2016-10-05 08:00、2016-10-20 11:00 |  |
| 55 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-11 10:00 | 超标一倍以内4小时： 2016-10-12 20:00、2016-10-12 21:00、2016-10-13 19:00、2016-10-24 05:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2016-10-11 10:00至2016-10-11 16:00 |  |
| 56 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 |  | 超标一倍以内3小时： 2016-10-26 23:00、2016-10-27 00:00、2016-10-31 23:00 |  |
| 57 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-10-24 13:00、2016-10-24 14:00 |  |
| 58 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-18 12:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 59 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标10小时： 2016-10-09 22:00、2016-10-09 23:00、2016-10-31 03:00、2016-10-31 04:00、2016-10-31 05:00、2016-10-31 06:00、2016-10-31 07:00、2016-10-31 08:00、2016-10-31 09:00、2016-10-31 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-09 23:00 |
| 60 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-10-14 07:00、2016-10-14 08:00 |  |
| 61 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 |  | 超标一倍以内1小时： 2016-10-22 18:00 |  |
| 62 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 |  | 超标一倍以内2小时： 2016-10-06 03:00、2016-10-09 11:00 |  |
| 63 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-10-30 10:00至2016-10-30 13:00 |  |
| 64 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-12 16:00 |  |
| 65 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-10-10 06:00、2016-10-10 07:00 |  |  |

河北省燃煤发电机组2016年11月份大气污染物排放数据考核超标情况汇总

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2016-11-17 03:00、2016-11-17 07:00 2016-11-17 13:00、2016-11-17 15:00至2016-11-17 19:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-11-02 20:00、2016-11-02 21:00、2016-11-15 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-11-02 20:00、2016-11-02 21:00 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标9小时： 2016-11-17 09:00、2016-11-18 16:00 2016-11-17 13:00至2016-11-17 19:00 超标1倍以内1小时； 2016-11-26 21:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-11-03 10:00、2016-11-15 00:00 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2016-11-01 00:00至2016-11-01 04:00 超标一倍以内1小时： 2016-11-01 09:00 |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标19小时： 2016-11-11 18:00、2016-11-11 19:00、2016-11-15 05:00、2016-11-15 06:00、2016-11-15 09:00至2016-11-15 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-11-14 21:00、2016-11-15 00:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标２小时： 2016-11-13 21:00、2016-11-13 22:00 |  |
| 6 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 |  | 超标1倍以内1小时； 2016-11-02 09:00 |  |
| 7 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #3 |  | 超标1倍以内4小时； 2016-11-02 10:00、2016-11-02 12:00、2016-11-02 14:00、2016-11-18 01:00 |  |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-22 02:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-11-14 15:00、2016-11-14 16:00 2016-11-22 02:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-22 02:00 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 超标1倍以内1小时； 2016-11-11 00:00 | 超标1倍以内1小时； 2016-11-13 18:00 |  |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 |  | 超标1倍以内3小时； 2016-11-11 12:00、2016-11-11 13:00 2016-11-17 14:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-11-08 01:00至2016-11-08 04:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 11 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 |  | 超标1倍以内2小时； 2016-11-12 04:00、2016-11-14 11:00 |  |
| 12 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 异常1小时： 2016-11-27 06:00 | 异常1小时： 2016-11-27 06:00 | 异常1小时： 2016-11-27 06:00 |
| 13 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 超标1倍以内3小时； 2016-11-05 13:00、2016-11-05 15:00 2016-11-15 17:00 | 超标1倍以内3小时； 2016-11-01 15:00、2016-11-02 05:00 2016-11-03 00:00 |  |
| 14 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #2 | 超标1倍以内１小时； 2016-11-07 09:00 | 超标1倍以内１小时； 2016-11-05 14:00 | 异常10小时： 2016-11-18 02:00至2016-11-18 07:00 2016-11-18 20:00至2016-11-18 23:00 |
| 15 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #5 | 异常２４小时： 2016-11-05 21:00 2016-11-06 02:00至2016-11-06 04:00、2016-11-06 12:00、2016-11-06 18:002016-11-07 00:00、2016-11-07 03:00 2016-11-07 06:00、2016-11-07 11:00、2016-11-07 21:00、2016-11-09 00:00、2016-11-09 09:00、2016-11-09 10:00、2016-11-10 03:00、2016-11-11 01:002016-11-12 08:00、2016-11-15 06:00 2016-11-15 11:00、2016-11-16 20:00、2016-11-17 00:00、2016-11-17 02:00、2016-11-17 18:00、2016-11-18 00:00 超标1倍以内２小时； 2016-11-18 06:00、2016-11-28 05:00 | 超标1倍以内１小时； 2016-11-08 10:00 | 异常１小时： 2016-11-05 20:00 |

| 企业 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 16 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1号脱硫塔出口） |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-08 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2016-11-09 19:00至2016-11-09 23:00 |
| 17 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2号脱硫塔出口） |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-11-03 09:00至2016-11-03 12:00 |  |
| 18 | 石家庄市 | 石家庄市高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 超标１倍以内２小时；2016-11-11 00:00 2016-11-11 01:00 | 超标１倍以内１小时； 2016-11-22 12:00 | 超标１倍以内１小时； 2016-11-11 01:00 |
| 19 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标２小时： 2016-11-08 10:00、2016-11-08 11:00 |  |
| 20 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-11-10 23:00、2016-11-11 12:00、2016-11-11 13:00、2016-11-29 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-11-10 23:00、2016-11-11 12:00、2016-11-11 13:00、2016-11-14 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-11-11 12:00、2016-11-11 13:00 |

| 企业 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 21 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-11-07 06:00至2016-11-07 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-11-07 06:00至2016-11-07 08:00 |
| 22 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-21 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2016-11-01 05:00至2016-11-01 07:00、2016-11-16 07:00至2016-11-21 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2016-11-01 05:00至2016-11-01 07:00、2016-11-16 07:00至2016-11-21 11:00 |
| 23 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2016-11-04 04:00至2016-11-04 10:00 |  |
| 24 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-11-17 09:00至2016-11-17 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-17 09:00 |
| 25 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-11-08 10:00至2016-11-08 12:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 26 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标13小时： 2016-11-07 09:00至2016-11-07 13:00、2016-11-07 19:00、2016-11-07 20:00、2016-11-08 21:00、2016-11-08 22:00、2016-11-09 08:00至2016-11-09 10:00、2016-11-10 06:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-11-07 19:00、2016-11-08 21:00、2016-11-08 22:00、2016-11-10 05:00 |
| 27 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-30 23:00 |
| 28 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-11-03 16:00、2016-11-23 07:00至2016-11-23 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-04 12:00 |
| 29 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-11-03 00:00、2016-11-16 10:00至2016-11-16 12:00 |  |
| 30 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-06 21:00 异常为零5小时： 2016-11-16 17:00至2016-11-16 21:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-11-06 21:00、2016-11-16 13:00、2016-11-16 14:00 |  |

| 企业 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 31 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-11-11 18:00至2016-11-11 21:00 |  |
| 32 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-27 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-11-27 09:00至2016-11-27 12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-27 08:00 |
| 33 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以内1小时： 2016-11-04 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2016-11-03 08:00至2016-11-03 13:00 超标一倍以内1小时： 2016-11-23 13:00 | 超标一倍以内1小时： 2016-11-04 15:00 |
| 34 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-02 12:00 |  |
| 35 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-11-03 11:00至2016-11-03 14:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2016-11-03 11:00至2016-11-03 16:00、2016-11-08 12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-11-03 11:00至2016-11-03 14:00 |

| 企业 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组 编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 36 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标12小时： 2016-11-02 06:00至2016-11-02 17:00 |  |
| 37 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-16 08:00 |  |
| 38 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-11-20 18:00、2016-11-20 19:00 |  |
| 39 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2016-11-14 13:00至2016-11-14 15:00 2016-11-30 19:00、2016-11-30 20:00 |  |
| 40 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-25 23:00 |  |
| 41 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-13 05:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-11-08 20:00、2016-11-13 05:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-08 20:00 |

| 企业 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组 编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 42 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #12 | 异常2小时； 2016-11-02 01:00、2016-11-02 21:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-08 17:00 |  |
| 43 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以上1小时： 2016-11-06 22:00 | 超标一倍以上1小时： 2016-11-06 22:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-06 10:00 | 超标一倍以上1小时： 2016-11-06 22:00 |
| 46 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2016-11-08 11:00至2016-11-08 16:00 |  |
| 47 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-13 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-11-12 23:00至2016-11-13 02:00 |  |
| 48 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-11-03 11:00、2016-11-03 12:00 |  |

| 企业 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 48 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-21 06:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-11-16 12:00至2016-11-16 14:00 |  |
| 49 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-01 21:00 |
| 50 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2016-11-10 11:00、2016-11-10 12:00、2016-11-22 00:00、2016-11-22 01:00、2016-11-22 02:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-11-10 11:00、2016-11-10 12:00 |
| 51 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-11-03 11:00、2016-11-03 12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-11-03 11:00、2016-11-03 12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-11-03 11:00、2016-11-03 12:00 |
| 52 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-11-09 08:00、2016-11-09 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-09 08:00 |
| 53 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-11-09 10:00至2016-11-09 12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-09 10:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 54 | 张家口市 | 河北怀安热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标16小时： 2016-11-05 23:00至2016-11-06 14:00 |  |
| 55 | 张家口市 | 河北怀安热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标10小时： 2016-11-01 07:00至2016-11-01 11:00、 2016-11-29 08:00至2016-11-29 12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-03 14:00 |
| 56 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-11-01 06:00至2016-11-01 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-11-01 06:00、2016-11-01 07:00 |
| 57 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 |  | 超标1倍以内6小时： 2016-11-01 11:00、2016-11-02 10:00、2016-11-02 11:00、2016-11-02 23:00、2016-11-10 12:00、2016-11-23 09:00 |  |
| 58 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 超标1倍以内1小时： 2016-11-18 15:00 | 超标1倍以内9小时： 2016-11-01 04:00至2016-11-01 10:00、2016-11-01 20:00、2016-11-01 22:00 |  |
| 59 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-02 14:00 超标一倍以内1小时： 2016-11-03 02:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-02 14:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 60 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-03 06:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-11-03 06:00、2016-11-29 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-03 06:00 |
| 61 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-02 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2016-11-02 22:00、2016-11-02 23:00、2016-11-03 00:00、2016-11-05 06:00、2016-11-05 07:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-11-02 23:00、2016-11-03 00:00 |
| 62 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2016-11-22 02:00至2016-11-22 07:00 | 超标一倍以内2小时： 2016-11-16 07:00、2016-11-18 10:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-23 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2016-11-22 02:00至2016-11-22 07:00 |
| 63 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-11-01 12:00、2016-11-01 13:00、2016-11-01 15:00 超标一倍以内5小时： 2016-11-02 20:00、2016-11-10 17:00、2016-11-13 18:00、2016-11-15 06:00、2016-11-24 00:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 64 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-11-20 07:00至2016-11-20 10:00 |  |
| 65 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-30 08:00 |  |

河北省燃煤发电机组2016年12月份大气污染物排放数据考核超标情况汇总

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2016-12-04 12:00、2016-12-04 23:00、2016-12-05 00:00、2016-12-05 02:00、2016-12-05 03:00、2016-12-05 20:00 |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 |  | 超标一倍以内1小时： 2016-12-29 07:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-12-29 07:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-12-29 07:00 |
| 3 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标６小时： 2016-12-27 08:00至2016-12-27 13:00 |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 超标１倍以内１小时： 2016-12-15 20:00 |  |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-12-14 20:00 超标一倍以内1小时： 2016-12-14 23:00 |  |
| 6 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-12-06 22:00 |  |

| 企业 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 7 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2号脱硫塔出口） |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-12-09 11:00、2016-12-09 12:00、2016-12-13 01:00 |
| 8 | 石家庄市 | 石家庄市高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-12-16 22:00至2016-12-17 00:00、2016-12-23 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2016-12-16 22:00至2016-12-17 00:00、2016-12-23 23:00、2016-12-24 01:00、2016-12-24 02:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2016-12-07 18:00、2016-12-16 22:00至2016-12-17 00:00、2016-12-23 23:00 |
| 9 | 石家庄市 | 石家庄市高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-12-02 12:00至2016-12-02 14:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-12-02 11:00 |
| 10 | 石家庄市 | 石家庄市高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-12-20 01:00 |  |
| 11 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-12-03 18:00、2016-12-09 15:00、2016-12-09 16:00 |  |  |

| 企业 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 12 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-12-08 16:00、2016-12-26 05:00 |  |  |
| 13 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #６ |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标３小时： 2016-12-17 11:00至2016-12-17 13:00 |  |
| 14 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #７ |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标４小时： 2016-12-18 07:00至2016-12-18 10:00 |  |
| 15 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标４小时： 2016-12-06 06:00至2016-12-06 09:00 |  |
| 16 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 |  | 超标一倍以内1小时： 2016-12-23 22:00 |  |
| 17 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-12-12 05:00至2016-12-12 08:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 18 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-12-13 09:00至2016-12-13 12:00 |  |
| 19 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-12-09 18:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-12-09 18:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-12-09 18:00、2016-12-29 17:00 |
| 20 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标５小时： 2016-12-19 09:00至2016-12-19 13:00 |  |
| 21 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标１小时： 2016-12-15 06:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标１小时： 2016-12-15 06:00 |  |
| 22 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-12-09 09:00、2016-12-09 10:00 | 超标一倍以内2小时： 2016-12-09 13:00、2016-12-09 14:00 |
| 23 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标15小时： 2016-12-31 07:00至2016-12-31 21:00 |  |

| 企业 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组 编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 24 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-12-13 06:00、2016-12-13 07:00 |  |
| 25 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标４小时： 2016-12-23 07:00至2016-12-23 10:00 |  |
| 26 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 超标一倍以内1小时： 2016-12-23 22:00 | 超标一倍以内1小时： 2016-12-04 18:00 |  |
| 27 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-12-14 12:00 |  |
| 28 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-12-13 21:00至2016-12-13 23:00 |  |
| 29 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-12-27 14:00、2016-12-27 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-12-27 14:00、2016-12-27 15:00 |  |

| 企业 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 30 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-12-02 02:00 |  |  |
| 31 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-12-24 07:00至2016-12-24 10:00 |  |
| 32 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标１小时： 2016-12-31 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标１小时： 2016-12-31 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标２小时： 2016-12-10 02:00、2016-12-31 11:00 |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标１小时： 2016-12-12 01:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标１小时： 2016-12-12 01:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标１小时： 2016-12-12 01:00 |
| 34 | 张家口市 | 河北怀安热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标２小时： 2016-12-28 12:00、2016-12-28 13:00 |  |
| 35 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-12-15 03:00、2016-12-15 04:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-12-15 03:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 36 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 |  | 超标一倍以内1小时： 2016-12-20 10:00 |  |
| 37 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-12-07 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-12-07 15:00 |
| 38 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-12-30 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-12-30 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-12-30 15:00 |
| 39 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-12-13 20:00、2016-12-13 21:00 |  |
| 40 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-12-26 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-12-26 11:00 |