河北省燃煤发电机组2017年1月份大气污染物排放数据考核超标情况汇总

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-20 04:00 |  |  |
| 2 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司#2 | #2 | 超标一倍以内2小时： 2017-01-01 09:00、2017-01-01 11:00 |  |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-18 04:00 |
| 4 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 |  | 异常5小时： 2017-01-04 18:00、2017-01-05 02:00 2017-01-06 01:00、2017-01-08 10:00 2017-01-21 11:00 |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-20 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-01-20 07:00至2017-01-20 10:00 |  |
| 6 | 石家庄市 | 石家庄市高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-01-31 08:00至2017-01-31 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-01-31 08:00至2017-01-31 12:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 7 | 石家庄市 | 石家庄市高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-25 19:00 |
| 8 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-20 01:00 |  |
| 9 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-01-10 07:00至2017-01-10 10:00 |  |
| 10 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-01-19 15:00、2017-01-19 16:00 2017-01-19 18:00至2017-01-19 20:00 |
| 11 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-30 16:00 |
| 12 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 |  | 超标一倍以内1小时：2017-01-28 01:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 13 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-27 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2017-01-10 15:00 2017-01-10 16:00 2017-01-10 17:00 2017-01-10 18:00 2017-01-27 15:00 2017-01-29 17:00 2017-01-29 18:00 2017-01-29 19:00 |  |
| 14 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-10 22:00 |  |
| 15 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 |  | 超标一倍以内1小时：2017-01-19 11:00 |  |
| 16 | 邯郸市 | 河北马头发电有限责任公司 | #7 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-01-20 09:00至2017-01-20 11:00 |  |
| 17 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-21 03:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 18 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-18 01:00 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-01-17 23:00、2017-01-18 00:00 |
| 19 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-01 10:00 |  |  |
| 20 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-25 13:00 |  |  |
| 21 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 2号 | 异常为零共4小时： 2017-01-0311:00、2017-01-03 12:00 2017-01-03 17:00、2017-01-03 19:00 | 异常为零共4小时： 2017-01-03 11:00、2017-01-03 12:00、 2017-01-03 17:00、2017-01-03 19:00 |  |
| 22 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 异常为零1小时： 2017-01-16 18:00 |  | 异常为零1小时： 2017-01-16 18:00 |
| 23 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-27 16:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 24 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-10 08:00 |  |
| 25 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-21 20:00 |  |
| 26 | 邢台市 | 国泰发电 | #10 | 超标一倍以内1小时： 2017-01-11 07:00 | 超标一倍以内1小时： 2017-01-09 23:00 |  |
| 27 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-10 10:00 |  |
| 28 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-23 06:00 |  |  |
| 29 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-01 01:00 |
| 30 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-01-01 03:00、2017-01-01 04:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 31 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-23 07:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-23 07:00 |
| 32 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-23 03:00 |  |  |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-13 01:00 |
| 34 | 张家口市 | 河北怀安热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-01-03 13:00至2017-01-03 16:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-03 14:00 |
| 35 | 张家口市 | 河北怀安热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标9小时： 2017-01-04 11:00至2017-01-04 14:00 2017-01-24 21:00、2017-01-24 22:00 2017-01-30 12:00至2017-01-30 14:00 |  |
| 36 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 |  | 超标一倍以内3小时： 2017-01-06 17:00、2017-01-20 16:00、2017-01-24 08:00 |  |

| 企业 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组 编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 37 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 异常6小时： 2017-01-15 08:00至2017-01-15 13:00 | 异常6小时： 2017-01-15 08:00至2017-01-15 13:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-07 14:00 异常6小时： 2017-01-15 08:00至2017-01-15 13:00 |
| 38 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-01-20 20:00、2017-01-20 21:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-20 21:00 |
| 39 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-01-15 21:00、2017-01-31 11:00、2017-01-31 12:00、2017-01-31 13:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-15 21:00 |
| 40 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-01-04 18:00、2017-01-27 00:00 |  |
| 41 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-10 07:00 |
| 42 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-01-23 07:00 |  |  |

河北省燃煤发电机组2017年2月份大气污染物排放数据考核超标情况汇总

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 1 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-02-10 14:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-02-10 14:00 |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-02-21 12:00 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-02-17 09:00 |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标10小时： 2017-02-01 10:00至2017-02-01 13:00 2017-02-06 07:00至2017-02-06 12:00 |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 异常2小时： 2017-02-16 19:00、 2017-02-16 20:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-02-02 08:00至2017-02-02 10:00 超标1倍以内1小时： 2017-02-07 02:00 异常3小时： 2017-02-10 11:00、2017-02-16 20:00 2017-02-16 21:00 | 异常2小时： 2017-02-16 19:00、 2017-02-16 20:00 |
| 6 | 石家庄市 | 石家庄市高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1 |  | 超标1倍以内1个小时： 2017-02-20 17:00 |  |
| 7 | 石家庄市 | 石家庄市高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 |  |  | 超标1倍以内4个小时： 2017-02-09 17:00至2017-02-09 20:00 |
| 8 | 石家庄市 | 石家庄市高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 超标1倍以内1个小时： 2017-02-24 11:00 |  |  |
| 9 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2#） |  |  | 超标一倍以内8小时： 2017-02-25 08:00、2017-02-25 09:00、2017-02-26 02:00至2017-02-26 07:00 |
| 10 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-02-13 07:00、2017-02-13 08:00、2017-02-13 09:00 |  |
| 11 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-02-03 07:00 |  |
| 12 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2017-02-11 23:00、2017-02-26 07:00 2017-02-20 07:00至2017-02-20 09:00 2017-02-23 20:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-02-11 22:00至2017-02-12 01:00 2017-02-23 20:00 |  |
| 13 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 超标1倍以内1个小时： 2017-02-24 23:00 |  |  |
| 14 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限责任公司 | #4 | 超标1倍以上1个小时： 2017-02-27 07:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2017-02-27 06:00至2017-02-27 12:00 |  |
| 15 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-02-22 13:00、2017-02-22 14:00 |  |
| 16 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-02-20 21:00 |  |
| 17 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标10小时： 2017-02-07 02:00至2017-02-07 11:00 |  |
| 18 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-02-20 21:00 |  |
| 19 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 |  | 超标一倍以内2小时： 2017-02-28 03:00、2017-02-28 04:00 |  |
| 20 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-02-05 11:00至2017-02-05 13:00 |  |
| 21 | 邯郸市 | 大河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 异常为零1小时： 2017-02-26 07:00 |  |  |
| 22 | 邯郸市 | 大河北邯峰发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2017-02-15 07:00 |  |
| 23 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-02-23 19:00 |  |
| 24 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-02-27 17:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-02-27 17:00 |  |
| 25 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 超标1倍以内1小时； 2017-02-26 01:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-02-17 14:00 |  |
| 26 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-02-20 20:00、2017-02-20 21:00 超标一倍以内2小时：2017-02-01 00:00、2017-02-05 04:00 |  |
| 27 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-02-28 09:00、2017-02-28 10:00 |  |
| 28 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-02-01 13:00至2017-02-01 15:00 |
| 29 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 超标1倍以内2小时； 2017-02-04 18:00、2017-02-04 22:00 |  |  |
| 30 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-02-15 12:00、2017-02-15 13:00、2017-02-15 14:00 |  |
| 31 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-02-07 08:00、2017-02-07 09:00 |  |
| 32 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-02-09 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-02-04 08:00至2017-02-04 10:00 |  |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-02-07 03:00、2017-02-07 04:00 |  |  |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 |  |  | 超标1倍以内1小时： 2017-02-24 02:00 |
| 35 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-02-16 02:00 |  |
| 36 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-02-28 11:00 |  |
| 37 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-02-01 14:00、2017-02-01 16:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-02-01 14:00、2017-02-01 16:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-02-01 14:00、2017-02-01 15:00 |
| 38 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-02-08 09:00、2017-02-08 10:00、2017-02-08 11:00、2017-02-08 12:00 |  |
| 39 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-02-09 14:00至2017-02-09 17:00 |  |

河北省燃煤发电机组2017年3月份大气污染物排放数据考核超标情况汇总

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-13 12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-03-17 05:00 2017-03-18 05:00 2017-03-24 20:00 2017-03-24 21:00 2017-03-24 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-13 12:00 |
| 2 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-18 17:00 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-03-09 09:00、2017-03-09 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-18 21:00 |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-10 01:00 |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 |  | 异常为零3个小时； 2017-03-29 16:00、2017-03-29 17:00 2017-03-31 17:00 |  |
| 6 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-03-04 07:00至2017-03-04 09:00 |  |
| 7 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-03-18 07:00、2017-03-18 08:00 |  |
| 8 | 石家庄市 | 鹿泉市曲寨热电厂 | #1(西) | 超标1倍以内10小时： 2017-03-03 09:00 至 11:00 、 2017-03-03 15:00 至 17:00 2017-03-04 21:00 2017-03-15 00:00、 2017-03-15 22:00 2017-03-16 06:00 超标1倍以上3小时： 2017-03-11 17:00 2017-03-14 08:00、 2017-03-14 09:00 |  |  |
| 9 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-03-06 08:00、2017-03-18 06:00 |
| 10 | 石家庄市 | 石家庄市高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-14 16:00 |  |
| 11 | 石家庄市 | 石家庄市高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 |  |  | 异常为零1小时： 2017-03-30 15:00 |
| 12 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | 1-3#1号口 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-27 16:00 超标1倍以内1小时： 2017-03-15 16:00 |  |
| 13 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | 1-3#2号口 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-15 15:00 |
| 14 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 超标1倍以内1小时： 2017-03-20 19:00 | 超标1倍以内1小时： 2017-03-01 02:00 |  |
| 15 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-12 22:00 |  |
| 16 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-06 12:00 |  |
| 17 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-30 23:00 |  |
| 18 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-08 10:00 |  |
| 19 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-19 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-03-31 15:00 2017-03-31 16:00 |
| 20 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-03-01 07:00 至 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-03-01 07:00 2017-03-01 08:00 |
| 21 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-03-09 07:00 至 09:00 |  |
| 22 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-03-22 06:00 、2017-03-22 07:00 |  |
| 23 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-10 23:00 |  |
| 24 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标10小时： 2017-03-10 08:00 至 17:00 |  |
| 25 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-03-13 05:00 至 07:00 |  |
| 26 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-08 10:00 |  |
| 27 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标12小时： 2017-03-21 00:00至2017-03-21 11:00 |  |
| 28 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-28 08:00 |  |  |
| 29 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-10 11:00 |  |
| 30 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 超标1倍以内1小时： 2017-03-07 07:00 |  |  |
| 31 | 邯郸市 | 河北马头发电有限责任公司 | #7 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-03-16 08:00至2017-03-16 10:00 |  |
| 32 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-03-10 07:00至2017-03-10 10:00 |  |
| 33 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 异常1小时： 2017-03-21 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-03-08 05:00/2017-03-08 06:00 2017-03-16 21:00/2017-03-16 22:00 异常1小时： 2017-03-21 15:00 | 异常1小时： 2017-03-21 15:00 |
| 34 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-16 00:00 |
| 35 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-03-22 08:00 至 11:00 2017-03-26 05:00 |  |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-03-06 09:00、2017-03-06 10:00 |  |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-07 12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-03-07 11:00、2017-03-07 12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-07 12:00 |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-03-31 08:00、2017-03-31 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-03-31 08:00、2017-03-31 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-03-31 08:00、2017-03-31 09:00 |
| 39 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-28 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-09 09:00 |  |
| 40 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-03-01 22:00 2017-03-28 12:00至2017-03-28 14:00 |  |
| 41 | 承德市 | 国电承德热电 有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2017-03-07 12:00 至 17:00 超标1倍以内1小时： 2017-03-08 11:00 |  |
| 42 | 承德市 | 国电承德热电 有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-17 21:00 |  |
| 43 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2017-03-17 08:00 至 11:00 2017-03-31 08:00 至 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-03-17 08:00、2017-03-17 09:00 2017-03-31 08:00、2017-03-31 09:00 |
| 44 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-30 21:00 |  |
| 45 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-28 03:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-03-28 03:00 2017-03-28 04:00 2017-03-28 05:00 2017-03-28 06:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-28 03:00 |
| 46 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-03-19 23:00、2017-03-20 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2017-03-20 00:00 |
| 47 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-03-16 22:00、2017-03-16 23:00 |  |  |
| 48 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-16 23:00 |  |  |
| 49 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-31 17:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-03-20 07:00 至 10:00 2017-03-31 17:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-03-31 17:00 |