| 河北省燃煤发电机组2017年1月二氧化硫超标排放数据汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2008/9/20 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2004/6/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2004/6/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2009/10/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2009/10/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2006/8/19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2006/11/24 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2005/5/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2006/6/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2009/10/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2009/11/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2009/2/5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2008/12/31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2008/7/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2008/7/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2009/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2009/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 鹿泉市曲寨热电厂 | #1(西) | 50 | 2011/1/24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009-11-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009-11-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 5号口 | 48 | 2009-11-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1#） | 50 | 2006/9/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2#） | 50 | 2006/9/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 48 | 2006/9/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 48 | 2006/9/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 48 | 2006/9/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2012/1/13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012/1/13 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2008/8/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2008/8/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2008/8/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2008/8/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2008/8/29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2008/8/29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2010/4/7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2010/4/7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2005/6/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2005/6/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2007/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2007/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2009/6/29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2009/6/29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 150 | 2011/8/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 150 | 2011/8/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2009/1/22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2011/4/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2011/4/1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2009/9/27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2008/12/31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2008/2/26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2006/11/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 300 | 2007/3/7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #7 | 220 | 2008/9/17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2008/9/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2010/4/7 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2011/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2013/1/5 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2013/1/5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2005/5/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2006/6/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2006/10/26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2007/1/16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2007/7/24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2009/1/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2009/1/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 500 | 2015/11/2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 1号 | 100 | 2015/12/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 2号 | 100 | 2015/12/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 75 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 3号 | 100 | 2015/12/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/4/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2006/12/10 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2006/12/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2004/6/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2004/6/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2007/7/1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2007/7/17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004/6/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004/9/10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2009/10/16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2010/2/3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2009/1/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2009/1/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2010/5/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2010/5/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2010/6/25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2010/6/25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2009/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2009/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2013/1/23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2016/7/22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 110 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2007/12/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 300 | 2007/11/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2006/12/16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2009/6/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2010/1/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2006/6/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/2/27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/6/29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2007/8/5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2007/8/25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2008/2/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2008/2/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2005/5/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2006/6/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2004/11/1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2005/3/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标累计小时数；4—异常累计小时数。

| 河北省燃煤发电机组2017年1月氮氧化物超标排放数据汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2014/12/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2013/12/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013/12/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2014/6/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/11/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2014/1/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014/4/25 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/12/8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2014/3/15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014/6/9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2015/1/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2015/1/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014/10/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014/10/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2013/1/18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2013/12/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1#） | 50 | 2006/9/3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2#） | 50 | 2006/9/3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 48 | 2014/12/31 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 48 | 2014/12/31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 48 | 2014/12/31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2012/1/13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012/1/13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009-11-20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009-11-20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 5号口 | 48 | 2009-11-20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2013/7/6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2014/6/10 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2013/11/30 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/4/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/12/29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/6/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/6/21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/7/21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/4/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 150 | 2013/6/26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 150 | 2013/6/26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013/12/29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 51 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013/6/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013/11/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014/7/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 300 | 2013/9/26 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #7 | 220 | 2014/10/8 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 59 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2014/10/8 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/6/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/1/15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/7/22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/7/22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013/7/21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014/7/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/1/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/9 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014/1/15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 500 | 2015/11/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 1号 | 100 | 2015/12/24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 2号 | 100 | 2015/12/24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 74 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 3号 | 100 | 2015/12/24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/5/1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/5 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014/7/25 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2014/12/12 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2014/12/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2014/7/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2014/1/18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/12/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/6/9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2014/3/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2013/12/16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014/7/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014/3/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014/9/22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014/2/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014/7/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 99 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2013/10/26 | 50 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 100 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/1/18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2013/11/30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2016/7/22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 109 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/7/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 300 | 2015/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/4/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 113 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2013/3/14 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 114 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/1/8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/6/29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/6/29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 118 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2014/7/7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2013/7/9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2013/6/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2013/11/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2013/3/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标累计小时数；4—异常累计小时数。

| 河北省燃煤发电机组2017年1月烟尘超标排放数据汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2014/12/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2013/11/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013/11/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2013/12/5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/12/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2013/12/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014/5/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2015/1/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2015/1/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014/10/13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014/10/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2014/3/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2014/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1#） | 50 | 2006/9/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2#） | 50 | 2006/9/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 48 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 48 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 48 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2013/11/29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009-11-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009-11-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 5号口 | 48 | 2009-11-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2014/6/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2013/11/30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/1/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/1/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/6/30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/3/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014/1/25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014/5/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 45 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013/12/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013/10/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013/11/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 300 | 2015/3/16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #7 | 220 | 2014/10/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2014/10/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/11/25 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 59 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/12/4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2014/12/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014/7/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2015-10-27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/12/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2015/11/13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 500 | 2015/11/2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014/12/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2014/12/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2014/12/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2014/2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 87 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2014/9/2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014/9/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014/7/6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/10/28 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2015/12/17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/1/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/12/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/12/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2016/7/22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 104 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 106 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 107 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2016/1/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 300 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/11/19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 119 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2013/10/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标累计小时数；4—异常累计小时数。

| 河北省燃煤发电机组2017年2月二氧化硫超标排放数据汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2008/9/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2004/6/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2004/6/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2009/10/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2009/10/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2006/8/19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2006/11/24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2005/5/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2006/6/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2009/10/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2009/11/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2009/2/5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2008/12/31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2008/7/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2008/7/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2009/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2009/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 鹿泉市曲寨热电厂 | #1(西) | 50 | 2011/1/24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009-11-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009-11-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 5号口 | 48 | 2009-11-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1#） | 50 | 2006/9/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2#） | 50 | 2006/9/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 48 | 2006/9/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 48 | 2006/9/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 48 | 2006/9/1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2012/1/13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012/1/13 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2008/8/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2008/8/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2008/8/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2008/8/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2008/8/29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2008/8/29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2010/4/7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2010/4/7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2005/6/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2005/6/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2007/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2007/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2009/6/29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2009/6/29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 150 | 2011/8/30 | 35 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 48 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 150 | 2011/8/30 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2009/1/22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2011/4/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2011/4/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2009/9/27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2008/12/31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2008/2/26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2006/11/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 300 | 2007/3/7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #7 | 220 | 2008/9/17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2008/9/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2010/4/7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2011/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2013/1/5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2013/1/5 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2005/5/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2006/6/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2006/10/26 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2007/1/16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2007/7/24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2009/1/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2009/1/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 500 | 2015/11/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 1号 | 100 | 2015/12/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 2号 | 100 | 2015/12/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 3号 | 100 | 2015/12/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/4/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2006/12/10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2006/12/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2004/6/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2004/6/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2007/7/1 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2007/7/17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004/6/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004/9/10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2009/10/16 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2010/2/3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 98 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2009/1/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2009/1/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2010/5/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2010/5/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2010/6/25 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 104 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2010/6/25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2009/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2009/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2013/1/23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2016/7/22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2007/12/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 300 | 2007/11/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2006/12/16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2009/6/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2010/1/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2006/6/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/2/27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/6/29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2007/8/5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2007/8/25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2008/2/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2008/2/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2005/5/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2006/6/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2004/11/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2005/3/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标累计小时数；4—异常累计小时数。

| 河北省燃煤发电机组2017年2月氮氧化物超标排放数据汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2014/12/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2013/12/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013/12/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2014/6/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/11/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2014/1/20 | 50 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014/4/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/12/8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2014/3/15 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014/6/9 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2015/1/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2015/1/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014/10/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014/10/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2013/1/18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2013/12/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1#） | 50 | 2006/9/3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2#） | 50 | 2006/9/3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 48 | 2014/12/31 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 48 | 2014/12/31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 48 | 2014/12/31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2012/1/13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012/1/13 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009-11-20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009-11-20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 5号口 | 48 | 2009-11-20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2013/7/6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2014/6/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2013/11/30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/4/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/12/29 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/6/10 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/6/21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/7/21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 41 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/4/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 150 | 2013/6/26 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 47 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 150 | 2013/6/26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013/12/29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 100 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013/6/28 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013/11/28 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014/7/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/1/1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 300 | 2013/9/26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #7 | 220 | 2014/10/8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2014/10/8 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 60 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/6/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/1/15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/7/22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/7/22 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013/7/21 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014/7/10 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/1/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014/1/15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 500 | 2015/11/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 1号 | 100 | 2015/12/24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 2号 | 100 | 2015/12/24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 74 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 3号 | 100 | 2015/12/24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/5/1 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 76 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/5 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014/7/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2014/12/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2014/12/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2014/7/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2014/1/18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 84 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/12/12 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 86 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/6/9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 88 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2014/3/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2013/12/16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014/7/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014/3/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014/9/22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014/2/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014/7/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2013/10/26 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/1/18 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 103 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2013/11/30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2016/7/22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/7/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 300 | 2015/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/4/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 113 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2013/3/14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/1/8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/6/29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/6/29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 118 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2014/7/7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2013/7/9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2013/6/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2013/11/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2013/3/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标累计小时数；4—异常累计小时数。

| 河北省燃煤发电机组2017年2月烟尘超标排放数据汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2014/12/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2013/11/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013/11/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2013/12/5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/12/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2013/12/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014/5/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2015/1/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2015/1/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014/10/13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014/10/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2014/3/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2014/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1#） | 50 | 2006/9/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2#） | 50 | 2006/9/3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 48 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 48 | 2015/1/1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 48 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2013/11/29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009-11-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009-11-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 5号口 | 48 | 2009-11-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2014/6/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2013/11/30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/1/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/1/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/6/30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/3/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014/1/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014/5/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013/12/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013/10/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013/11/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 300 | 2015/3/16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #7 | 220 | 2014/10/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2014/10/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/11/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/12/4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2014/12/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014/7/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2015-10-27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/12/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2015/11/13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 500 | 2015/11/2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014/12/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2014/12/12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 75 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2014/12/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2014/2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2014/9/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014/9/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014/7/6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/10/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2015/12/17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/1/18 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 98 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/12/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/12/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2016/7/22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2016/1/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 300 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/11/19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2013/10/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标累计小时数；4—异常累计小时数。

| 河北省燃煤发电机组2017年3月二氧化硫超标排放数据汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2008/9/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2004/6/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2004/6/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2009/10/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2009/10/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2006/8/19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2006/11/24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2005/5/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2006/6/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2009/10/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2009/11/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2009/2/5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2008/12/31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2008/7/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2008/7/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2009/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2009/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 鹿泉市曲寨热电厂 | #1(西) | 50 | 2011/1/24 | 35 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1#） | 50 | 2006/9/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2#） | 50 | 2006/9/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 48 | 2006/9/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 48 | 2006/9/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 48 | 2006/9/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2012/1/13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012/1/13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009-11-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009-11-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 49 | 2009-11-21 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2008/8/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2008/8/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2008/8/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2008/8/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2008/8/29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2008/8/29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2010/4/7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2010/4/7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2005/6/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2005/6/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2007/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2007/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2009/6/29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2009/6/29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 150 | 2011/8/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 150 | 2011/8/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2009/1/22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2011/4/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2011/4/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2009/9/27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2008/12/31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2008/2/26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2006/11/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 300 | 2007/3/7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #7 | 220 | 2008/9/17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2008/9/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2010/4/7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2011/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2013/1/5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2013/1/5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2005/5/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2006/6/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2006/10/26 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2007/1/16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2007/7/24 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2009/1/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2009/1/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 500 | 2015/11/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 1号 | 100 | 2015/12/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 2号 | 100 | 2015/12/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 3号 | 100 | 2015/12/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/4/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2006/12/10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2006/12/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2004/6/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2004/6/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2007/7/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2007/7/17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004/6/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004/9/10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2009/10/16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2010/2/3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 97 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2009/1/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2009/1/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2010/5/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2010/5/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2010/6/25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2010/6/25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2009/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2009/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2013/1/23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2016/7/22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2007/12/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 300 | 2007/11/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2006/12/16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2009/6/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2010/1/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2006/6/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/2/27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/6/29 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 118 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2007/8/5 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 121 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2007/8/25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2008/2/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2008/2/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2005/5/1 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 125 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2006/6/30 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 126 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2004/11/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2005/3/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标累计小时数；4—异常累计小时数。

| 河北省燃煤发电机组2013年3月氮氧化物超标排放数据汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2014/12/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2013/12/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013/12/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2014/6/28 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/11/10 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2014/1/20 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014/4/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/12/8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2014/3/15 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014/6/9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2015/1/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2015/1/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014/10/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014/10/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2013/1/18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2013/12/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1#） | 50 | 2006/9/3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2#） | 50 | 2006/9/3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 48 | 2014/12/31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 48 | 2014/12/31 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 48 | 2014/12/31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2012/1/13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012/1/13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009-11-20 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009-11-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 49 | 2009-11-21 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2013/7/6 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2014/6/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2013/11/30 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/4/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/12/29 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/6/10 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/6/21 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/7/21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 41 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/4/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 150 | 2013/6/26 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 150 | 2013/6/26 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 48 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013/12/29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013/6/28 | 50 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013/11/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014/7/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 300 | 2013/9/26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #7 | 220 | 2014/10/8 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 59 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2014/10/8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/6/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/1/15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/7/22 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/7/22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013/7/21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014/7/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/1/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014/1/15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 500 | 2015/11/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 1号 | 100 | 2015/12/24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 2号 | 100 | 2015/12/24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 3号 | 100 | 2015/12/24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/5/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/5 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 77 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014/7/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2014/12/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2014/12/12 | 50 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 81 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2014/7/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2014/1/18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/12/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/6/9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2014/3/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2013/12/16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014/7/1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014/3/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014/9/22 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 94 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014/2/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 96 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014/7/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 99 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2013/10/26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/1/18 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 103 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 105 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2013/11/30 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 106 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 107 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2016/7/22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/7/12 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 110 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 300 | 2015/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/4/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2013/3/14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/1/8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/6/29 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 116 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/6/29 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 117 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2014/7/7 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 120 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2013/7/9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2013/6/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2013/11/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2013/3/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标累计小时数；4—异常累计小时数。

| 河北省燃煤发电机组2017年3月烟尘超标排放数据汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2014/12/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2013/11/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013/11/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2013/12/5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/12/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2013/12/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014/5/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2015/1/28 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2015/1/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014/10/13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014/10/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2014/3/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2014/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1#） | 50 | 2006/9/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2#） | 50 | 2006/9/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 48 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 48 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 48 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2013/11/29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009-11-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009-11-20 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 49 | 2009-11-21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2014/6/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2013/11/30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/1/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/1/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/6/30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/3/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014/1/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014/5/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013/12/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013/10/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013/11/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 300 | 2015/3/16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #7 | 220 | 2014/10/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2014/10/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/11/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/12/4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2014/12/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014/7/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2015-10-27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/12/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2015/11/13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 500 | 2015/11/2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014/12/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2014/12/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2014/12/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2014/2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2014/9/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014/9/1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014/7/6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/10/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2015/12/17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/1/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/12/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/12/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 102 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2016/7/22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 110 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2016/1/12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 111 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 300 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 | 350 | 2015/12/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 350 | 2015/12/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 115 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/11/19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2013/10/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标累计小时数；4—异常累计小时数。