| 河北省燃煤发电机组二氧化硫超标排放数据汇总表（2016年8月-2017年6月补充数据） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2016年11月 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 1号 | 100 | 2015/12/24 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2016年11月 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 2号 | 100 | 2015/12/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 2016年11月 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 3号 | 100 | 2015/12/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2016年12月 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 1号 | 100 | 2015/12/24 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | 2016年12月 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 2号 | 100 | 2015/12/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 2016年12月 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 3号 | 100 | 2015/12/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2016年8月 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2016年9月 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/3 | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | 2016年10月 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/3 | 50 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 10 | 2016年11月 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2016年12月 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2016年4月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 13 | 2016年5月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 14 | 2016年6月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 15 | 2016年7月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 16 | 2016年8月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 17 | 2016年9月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 18 | 2016年10月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 35 | 整月停机 |  |  |  |
| 19 | 2016年11月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 35 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | 2016年12月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2017年1月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2017年2月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 2017年3月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6 |  |
| 24 | 2017年4月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 35 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2017年5月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 35 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2017年6月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 35 | 整月停机 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2017年1月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2016/2/3 | 35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 28 | 2017年1月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/2/3 | 35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 29 | 2017年2月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2016/2/3 | 35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 257 |
| 30 | 2017年2月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/2/3 | 35 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 31 | 2017年3月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2016/2/3 | 35 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |
| 32 | 2017年3月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/2/3 | 35 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 14 |

备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标累计小时数；4—异常累计小时数。

河北省燃煤发电机组氮氧化物超标排放数据汇总表（2016年8月-2017年6月补充数据）

| 企业序号 | 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016年11月 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 1号 | 100 | 2015/12/24 | 100 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2016年11月 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 2号 | 100 | 2015/12/24 | 100 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 2016年11月 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 3号 | 100 | 2015/12/24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2016年12月 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 1号 | 100 | 2015/12/24 | 100 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | 2016年12月 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 2号 | 100 | 2015/12/24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 2016年12月 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 3号 | 100 | 2015/12/24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2016年8月 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/3 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 2016年9月 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/3 | 100 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | 2016年10月 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/3 | 100 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 10 | 2016年11月 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2016年12月 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2016年12月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2016年12月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2007年1月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2007年1月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 2007年2月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2007年2月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 18 | 2007年3月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2007年3月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2016年12月 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014/1/15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2016年12月 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2007年1月 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014/1/15 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2007年1月 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 2007年2月 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014/1/15 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 25 | 2007年2月 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 50 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |
| 27 | 2007年3月 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014/1/15 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 28 | 2007年3月 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 29 | 2016年4月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 50 | 整月停机 |  |  |  |  |  |
| 30 | 2016年5月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 50 | 整月停机 |  |  |  |  |  |
| 31 | 2016年6月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 50 | 整月停机 |  |  |  |  |  |
| 32 | 2016年7月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 50 | 整月停机 |  |  |  |  |  |
| 33 | 2016年8月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 50 | 整月停机 |  |  |  |  |  |
| 34 | 2016年9月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 50 | 整月停机 |  |  |  |  |  |
| 35 | 2016年10月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 50 | 整月停机 |  |  |  |  |  |
| 36 | 2016年11月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 50 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 37 | 2016年12月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 50 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 38 | 2017年1月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 39 | 2017年2月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 40 | 2017年3月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 41 | 2017年4月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 50 | 整月停机 |  |  |  |  |  |
| 42 | 2017年5月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 50 | 整月停机 |  |  |  |  |  |
| 43 | 2017年6月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 50 | 整月停机 |  |  |  |  |  |
| 44 | 2017年1月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2016/2/3 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 45 | 2017年1月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/2/3 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 46 | 2017年2月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2016/2/3 | 50 | 2 | 0 | 0 |  | 257 |  |
| 47 | 2017年2月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/2/3 | 50 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 48 | 2017年3月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2016/2/3 | 50 | 1 | 1 | 3 |  | 0 |  |
| 49 | 2017年3月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/2/3 | 50 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |

备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标累计小时数；4—异常累计小时数。

河北省燃煤发电机组烟尘超标排放数据汇总表（2016年8月-2017年6月补充数据）

| 企业序号 | 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016年8月 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | 2016年9月 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/3 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 3 | 2016年10月 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/3 | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 4 | 2016年11月 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2016年12月 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2016年4月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 10 | 整月停机 |  |  |  |
| 7 | 2016年5月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 10 | 整月停机 |  |  |  |
| 8 | 2016年6月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 10 | 整月停机 |  |  |  |
| 9 | 2016年7月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 10 | 整月停机 |  |  |  |
| 10 | 2016年8月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 10 | 整月停机 |  |  |  |
| 11 | 2016年9月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 10 | 整月停机 |  |  |  |
| 12 | 2016年10月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 10 | 整月停机 |  |  |  |
| 13 | 2016年11月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 10 | 7 | 0 | 0 | 65 |
| 14 | 2016年12月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2017年1月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2017年2月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2017年3月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2017年4月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 10 | 整月停机 |  |  |  |
| 19 | 2017年5月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 10 | 整月停机 |  |  |  |
| 20 | 2017年6月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/4/26 | 10 | 整月停机 |  |  |  |
| 21 | 2017年1月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2016/2/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2017年1月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/2/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2017年2月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2016/2/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 24 | 2017年2月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/2/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2017年3月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2016/2/3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 2017年3月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/2/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：1—超标排放1倍以内累计小时数；2—超标排放1倍以上累计小时数；3—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标累计小时数；4—异常累计小时数。