河北省燃煤发电机组2017年4月份大气污染物排放数据考核超标情况汇总

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 除尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标14小时： 2017-04-19 17:00至2017-04-19 19:00、2017-04-20 08:00至2017-04-20 12:00、2017-04-20 14:00至2017-04-20 19:00 |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-04-02 23:00 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-04-28 07:00 | 异常为零5小时： 2017-04-20 15:00、2017-04-20 17:00、2017-04-23 12:00、2017-04-24 05:00、2017-04-24 06:00 |  |
| 4 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-04-13 09:00 |  |  |
| 5 | 石家庄市 | 鹿泉市曲寨热电厂 | #1(西) | 超标一倍以内2小时： 2017-04-02 10:00、2017-04-12 22:00 |  |  |
| 6 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 超标1倍以内1小时： 2017-04-01 12:00 |  |  |
| 7 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 超标1倍以内1小时： 2017-04-01 10:00 异常为0，13小时； 2017-04-15 02:00至2017-04-15 08:00 2017-04-26 22:00至2017-04-27 03:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2017-04-26 22:00至2017-04-27 05:00 | 异常为0，9小时； 2017-04-26 22:00至2017-04-27 06:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 除尘 |
| 8 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2号二氧化硫塔出口） | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-04-21 11:00、2017-04-21 12:00、2017-04-21 15:00 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-04-21 12:00 |
| 9 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 |  |  | 异常为零16小时：（烟尘分析仪故障） 2017-04-13 04:00至07:00、2017-04-14 20:00至23:00、2017-04-15 00:00至07:00 |
| 10 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-04-28 09:00 超标一倍以内4小时： 2017-04-01 00:00、2017-04-03 03:00、2017-04-16 13:00、2017-04-25 10:00 超标一倍以上2小时： 2017-04-19 12:00 14:00 |  |
| 11 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-04-25 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-04-25 10:00 |  |
| 12 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-04-19 08:00至2017-04-19 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-04-19 08:00至2017-04-19 11:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 除尘 |
| 13 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-04-28 07:00至2017-04-28 10:00 |  |
| 14 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-04-10 14:00 |  |
| 15 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-04-25 06:00、2017-04-25 07:00 |  |
| 16 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 异常为零3小时： 2017-04-06 03:00至2017-04-06 05:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-04-06 05:00、2017-04-06 06:00 超标一倍以内1小时： 2017-04-26 02:00 异常为零2小时： 2017-04-06 03:00、2017-04-06 04:00 | 异常为零3小时： 2017-04-06 03:00至2017-04-06 05:00 |
| 17 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-04-06 05:00、2017-04-06 06:00 |  |
| 18 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-04-26 14:00、2017-04-26 15:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 除尘 |
| 19 | 唐山市 | 开开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 超标一倍以内1小时： 2017-04-12 16:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-04-10 07:00至2017-04-10 10:00 |  |
| 20 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-04-08 06:00 超标一倍以内1小时： 2017-04-04 17:00 |  |
| 21 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 2# |  | 异常为零共3小时： 2017-04-04 09:00至2017-04-04 11:00 | 异常为零共3小时： 2017-04-04 08:00至2017-04-04 10:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-04-04 07:00 |
| 22 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-04-25 17:00 |
| 23 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1_#2 | 超标一倍以内1小时： 2017-04-24 05:00 超标一倍以上1小时： 2017-04-22 03:00 |  |  |
| 24 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #7 |  | 超标一倍以内1小时： 2017-04-07 17:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 除尘 |
| 25 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-04-07 22:00 2017-04-25 22:00 23:00 2017-04-26 00:00 |  |
| 26 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 超标一倍以上1小时： 2017-04-27 07:00 |  |  |
| 27 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 |  | 超标一倍以内1小时： 2017-04-24 23:00 |  |
| 28 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 超标一倍以内1小时： 2017-04-30 06:00 |  |  |
| 29 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 |  | 超标一倍以内1小时： 2017-04-13 19:00 |  |
| 30 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 1号口 |  | 超标一倍以内1小时： 2017-04-05 13:00 |  |
| 31 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 超标一倍以内1小时： 2017-04-16 14:00 |  |  |
| 32 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-04-26 08:00 09:00 |  |
| 33 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 |  |  | 异常为零23小时： 2017-04-03 07:00 至 12:00 2017-04-04 19:00 2017-04-04 21:00 至 23:00 2017-04-05 00:00 至 12:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 除尘 |
| 34 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-04-21 23:00 2017-04-22 00:00 01:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-04-21 23:00 |
| 35 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-04-04 22:00、2017-04-24 12:00、2017-04-24 13:00、2017-04-24 14:00 |  |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-04-06 00:00 |  |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 超标一倍以内1小时： 2017-04-08 12:00 |  |  |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-04-05 17:00至2017-04-05 19:00 |
| 39 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-04-25 23:00、2017-04-26 00:00 |  |
| 40 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-04-25 07:00至2017-04-25 09:00 超标一倍以内1小时； 2017-04-25 13:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 除尘 |
| 41 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-04-03 05:00、2017-04-26 06:00 |  |
| 42 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2017-04-19 06:00至2017-04-19 08:00 2017-04-27 12:00至2017-04-27 14:00 |  |
| 43 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-04-21 23:00 2017-04-27 07:00至2017-04-27 09:00 |  |
| 44 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 超标一倍以内1小时： 2017-04-15 11:00 | 异常为零共4小时： 2017-04-15 07:00至2017-04-15 10:00 |  |
| 45 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标14小时： 2017-04-26 07:00至2017-04-26 20:00 |  |
| 46 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-04-08 03:00、2017-04-15 21:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-04-15 21:00 超标一倍以内2小时： 2017-04-07 20:00、2017-04-07 21:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-04-08 03:00、2017-04-15 21:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 除尘 |
| 47 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2017-04-16 22:00 2017-04-27 08:00 09:00 2017-04-27 11:00 至 15:00 |  |
| 48 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-04-08 08:00 09:00 |  |
| 49 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-04-08 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-04-20 04:00至2017-04-20 08:00 超标一倍以内1小时： 2017-04-28 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-04-08 00:00 |
| 50 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-04-05 08:00、2017-04-05 09:00 |  |
| 51 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-04-05 02:00、2017-04-05 03:00 |  |
| 52 | 廊坊市 | 三河电厂 | #1 | 超标一倍以内1小时； 2017-04-01 10:00 | 超标一倍以内1小时； 2017-04-01 10:00 |  |
| 53 | 廊坊市 | 三河电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-04-14 08:00至2017-04-14 10:00 |  |

河北省燃煤发电机组2017年5月份大气污染物排放数据考核超标情况汇总

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 除尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-05-18 16:00、2017-05-18 17:00 |  |
| 2 | 石家庄市 | 鹿泉市曲寨热电厂 | #1(西) | 超标一倍以内14小时： 2017-05-02 09:00、2017-05-02 11:00、2017-05-02 12:00、2017-05-07 14:00、2017-05-07 16:00、2017-05-11 14:00、2017-05-13 15:00、2017-05-18 04:00、2017-05-19 11:00、2017-05-21 17:00、2017-05-26 15:00、2017-05-27 01:00、2017-05-27 15:00、2017-05-28 10:00 超标一倍以上2小时： 2017-05-02 13:00、2017-05-07 15:00 |  |  |
| 3 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 |  |  | 异常为零1小时：（烟尘分析仪故障） 2017-05-06 15:00 |
| 4 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 |  | 超标1倍以内1小时； 2017-05-03 11:00 |  |
| 5 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（#2） |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-05-26 10:00 |
| 6 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-05-17 06:00至2017-05-17 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-05-17 06:00至2017-05-17 08:00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 除尘 |
| 7 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-05-19 07:00、2017-05-19 08:00、2017-05-25 06:00、2017-05-25 07:00、2017-05-25 08:00 |  |
| 8 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时：2017-05-12 08:00至2017-05-12 10:00 |  |
| 9 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时：2017-05-07 03:00至2017-05-07 06:00 |  |
| 10 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：2017-05-25 10:00、2017-05-25 11:00 |  |
| 11 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 超标1倍以内1小时： 2017-05-17 12:00 |  |  |
| 12 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 异常为零3小时：（启机阶段） 2017-05-15 07:00至2017-05-15 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时：2017-05-15 06:00至2017-05-15 11:00 |  |
| 13 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 超标一倍以内1小时： 2017-05-17 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时：2017-05-13 00:00、2017-05-17 08:00至2017-05-17 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：2017-05-17 08:00、2017-05-17 09:00 |
| 14 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-05-08 08:00至2017-05-08 10:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 除尘 |
| 15 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2017-05-10 07:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：2017-05-10 07:00、2017-05-10 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：2017-05-10 07:00、2017-05-10 08:00 |
| 16 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标13小时：2017-05-19 00:00至2017-05-19 12:00 |  |
| 17 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：2017-05-19 08:00、2017-05-19 09:00 |  |
| 18 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #7 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时：2017-05-25 08:00 09:00 10:00 |  |
| 19 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时：2017-05-24 11:00 12:00 13:00 |  |
| 20 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时：2017-05-05 08:00 09:00 10:00 |  |
| 21 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2017-05-24 17:00 |  |
| 22 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 超标1倍以内1个小时： 2017-05-09 07:00 |  |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 除尘 |
| 23 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 超标1倍以内6个小时： 2017-05-14 12:00 17:00 2017-05-15 11:00 12:00 2017-05-24 17:00 21:00 超标1倍以上3个小时： 2017-05-13 15:00 16:00 2017-05-24 16:00 | 超标1倍以内2个小时： 2017-05-13 15:00、2017-05-14 17:00 | 超标1倍以内3个小时： 2017-05-14 17:00、2017-05-15 12:00、2017-05-24 13:00 |
| 24 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 1号口 |  | 超标1倍以内2个小时： 2017-05-08 15:00、2017-05-31 03:00 |  |
| 25 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 2号口 | 异常为零1小时： 2017-05-23 16:00 | 异常为零1小时： 2017-05-23 16:00 |  |
| 26 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 3号口 | 异常为零2小时： 2017-05-11 07:00 2017-05-23 16:00 | 异常为零2小时： 2017-05-11 07:00 2017-05-23 16:00 |  |
| 27 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-05-03 20:00 |  |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 除尘 |
| 28 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-05-04 08:00 |  |
| 29 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2017-05-02 06:00至2017-05-02 09:00 2017-05-17 08:00、2017-05-17 09:00 |  |
| 30 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-05-20 08:00至2017-05-20 10:00 |  |
| 31 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 超标1倍以内2小时； 2017-05-18 15:00、2017-05-18 16:00 |  |  |
| 32 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-05-17 07:00 |  |
| 33 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-05-13 04:00、2017-05-13 05:00 | 超标1倍以内1小时； 2017-05-13 04:00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 除尘 |
| 34 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-05-19 07:00 |  |
| 35 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-05-18 08:00至2017-05-18 10:00 |  |
| 36 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 超标1倍以内1小时： 2017-05-22 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-05-22 00:00 |  |
| 37 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-05-17 07:00至2017-05-17 09:00 |  |
| 38 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-05-23 23:00、2017-05-24 00:00 |  |
| 39 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-05-24 16:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-05-24 08:00 |
| 40 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-05-19 20:00、2017-05-19 21:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 除尘 |
| 41 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2017-05-12 10:00至2017-05-12 14:00 2017-05-29 20:00、2017-05-29 21:00 |  |
| 42 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-05-08 10:00 |  |
| 43 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2017-05-27 13:00至2017-05-27 18:00 |  |

河北省燃煤发电机组2017年6月份大气污染物排放数据考核超标情况汇总

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 除尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-06-13 20:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-06-13 20:00至2017-06-13 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-06-13 20:00 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-06-09 13:00 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 异常为零共6小时：（启机阶段） 2017-06-27 03:00至2017-06-27 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-06-26 23:00、2017-06-27 00:00 |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-06-25 08:00 |  |
| 5 | 石家庄市 | 鹿泉市曲寨热电厂 | #1(西) | 超标一倍以内3小时： 2017-06-08 01:00、2017-06-08 02:00、2017-06-08 06:00 超标一倍以上1小时： 2017-06-07 20:00 |  |  |
| 6 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-06-25 12:00至2017-06-25 14:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 除尘 |
| 7 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2#二氧化硫塔） | 超标一倍以上1小时：2017-06-07 16:00 |  |  |
| 8 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 异常为零1小时： 2017-06-09 21:00 | 超标1倍以内3个小时： 2017-06-25 17:00 至 19:00 |  |
| 9 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-06-25 22:00 |  |
| 10 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2017-06-12 05:00 至 07:00、2017-06-29 08:00 至 10:00 |  |
| 11 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-06-16 06:00至2017-06-16 08:00 |  |
| 12 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-06-16 06:00至2017-06-16 08:00 |  |
| 13 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-06-18 06:00至2017-06-18 08:00 |  |
| 14 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2017-06-13 08:00至2017-06-13 10:00、2017-06-15 15:00至2017-06-15 17:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 除尘 |
| 15 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 超标一倍以内1小时： 2017-06-17 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-06-09 18:00至2017-06-09 21:00 |  |
| 16 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-06-09 07:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-06-09 07:00、2017-06-09 08:00 超标一倍以内1小时： 2017-06-25 19:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-06-09 07:00 |
| 17 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 超标一倍以内1小时： 2017-06-01 11:00 |  | 超标一倍以内1小时： 2017-06-01 11:00 |
| 18 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-06-06 12:00、2017-06-06 13:00 |  |
| 19 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-06-20 09:00、2017-06-28 07:00、2017-06-28 08:00 |  |
| 20 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-06-27 05:00、2017-06-27 06:00 |  |
| 21 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 异常无数据1小时； 2017-06-12 08:00 | 异常无数据1小时； 2017-06-12 08:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-06-08 12:00、2017-06-08 13:00 | 异常无数据1小时； 2017-06-12 08:00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 除尘 |
| 22 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标10小时： 2017-06-19 00:00至2017-06-19 09:00 |  |
| 23 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2017-06-09 16:00至2017-06-09 22:00 |  |
| 24 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-06-15 07:00至2017-06-15 09:00 |  |
| 25 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 |  |  | 超标一倍以内1小时： 2017-06-16 16:00 异常为零1小时： 2017-06-20 12:00 |
| 26 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 异常为零1小时； 2017-06-28 07:00 | 异常为零6小时； 2017-06-21 10:00、2017-06-21 11:00、2017-06-21 14:00、2017-06-21 15:00、2017-06-21 18:00、2017-06-21 19:00 | 异常为零2小时； 2017-06-21 16:00、2017-06-21 17:00 |
| 27 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2017-06-25 18:00 |  |  |
| 28 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 |  | 超标1倍以内1小时； 2017-06-22 05:00 | 异常为零2小时； 2017-06-03 23:00、2017-06-04 00:00 |
| 29 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 |  | 超标1倍以内1小时； 2017-06-04 12:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 除尘 |
| 30 | 邯郸市 | 河北马头发电有限责任公司 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-06-28 19:00至2017-06-28 21:00 |  |
| 31 | 邯郸市 | 河北马头发电有限责任公司 | #9 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-06-10 15:00、2017-06-10 16:00 |  |
| 32 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-06-26 07:00 |  |  |
| 33 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 异常无数据17小时； 2017-06-23 06:00至2017-06-23 22:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-06-24 00:00、2017-06-25 01:00 超标1倍以内6小时； 2017-06-16 03:00 2017-06-16 18:00至2017-06-16 22:00 | 异常无数据17小时； 2017-06-23 06:00至2017-06-23 22:00 超标1倍以内3小时； 2017-06-16 10:00、2017-06-23 05:00 2017-06-25 04:00 超标1倍以上10小时； 2017-06-16 02:00至2017-06-16 04:00 2017-06-23 23:00至2017-06-24 02:00 2017-06-25 01:00至2017-06-25 03:00 | 异常无数据17小时； 2017-06-23 06:00至2017-06-23 22:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-06-23 23:00、2017-06-24 00:00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 除尘 |
| 34 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-06-26 03:00 超标1倍以内2小时； 2017-06-26 01:00、2017-06-27 17:00 超标1倍以上2小时； 2017-06-25 23:00、2017-06-26 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-06-25 23:00至2017-06-26 03:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-06-25 23:00、2017-06-26 03:00 超标1倍以内2小时； 2017-06-26 00:00、2017-06-28 18:00 |
| 35 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-06-18 21:00、2017-06-19 16:00 超标一倍以内1小时； 2017-06-19 09:00 |  |
| 36 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #9 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-06-02 21:00、2017-06-19 16:00、2017-06-19 17:00 |  |
| 37 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-06-26 09:00、2017-06-26 10:00 |  |
| 38 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-06-12 11:00、2017-06-12 12:00 |  |
| 39 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-06-20 06:00至2017-06-20 09:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 除尘 |
| 40 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-06-18 15:00 异常为零4小时：（出口尘测点信号隔离器故障） 2017-06-17 13:00、017-06-17 14:00、2017-06-26 04:00、2017-06-26 05:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-06-17 08:00 异常为零5小时：（出口尘测点信号隔离器故障） 2017-06-17 13:00至2017-06-17 17:00 | 异常为零32小时：（出口尘测点信号隔离器故障） 2017-06-17 08:00至2017-06-18 15:00 |
| 41 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 |  |  | 异常为零2小时：（出口尘检查） 2017-06-09 18:00、2017-06-09 21:00 |
| 42 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-06-14 06:00至2017-06-14 08:00 |  |
| 43 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-06-17 06:00至2017-06-17 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-06-17 06:00至2017-06-17 08:00 |  |
| 44 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-06-13 08:00、2017-06-13 09:00 |  |
| 45 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 超标1倍以内1小时： 2017-06-17 05:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-06-16 06:00、2017-06-16 07:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 除尘 |
| 46 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-06-20 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2017-06-15 06:00 至 09:00 2017-06-17 12:00 13:00 |  |
| 47 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-06-16 07:00 08:00 |  |
| 48 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-06-27 07:00 至 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2017-06-27 07:00 至 10:00 2017-06-29 08:00 至 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-06-27 07:00 至 09:00 2017-06-29 08:00 |
| 49 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-06-22 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-06-27 03:00 至 6:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-06-17 03:00 |
| 50 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-06-26 08:00至2017-06-26 11:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 除尘 |
| 51 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-06-27 06:00 超标一倍以内4小时： 2017-06-01 20:00、2017-06-22 15:00、2017-06-28 09:00、2017-06-28 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-06-22 21:00、2017-06-27 06:00 |
| 52 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-06-10 11:00至2017-06-10 13:00 |  |
| 53 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-06-01 21:00至2017-06-01 23:00 |  |
| 54 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 |  | 超标1倍以内1个小时： 2017-06-14 09:00 |  |
| 55 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2017-06-01 09:00至2017-06-01 12:00 2017-06-19 07:00至2017-06-19 10:00 超标1倍以内1小时； 2017-06-02 02:00 |  |