河北省燃煤发电机组2017年10月份大气污染物排放数据超标情况汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 |  | 超标一倍以内1小时： 2017-10-09 12:00 |  |
| 2 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-10-14 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-10-14 07:00至2017-10-14 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-10-14 07:00 |
| 3 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-10-27 19:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-10-02 04:00、2017-10-27 19:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-10-27 19:00 |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-10-31 19:00至2017-10-31 23:00 |  |
| 5 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-10-29 00:00至2017-10-29 02:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-10-28 18:00、2017-10-29 00:00至2017-10-29 03:00 |
| 6 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 异常为零2小时： 2017-10-11 14:00、2017-10-11 18:00 | 超标一倍以内4小时： 2017-10-11 16:00、2017-10-11 19:00、2017-10-11 20:00、2017-10-24 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-10-25 00:00、2017-10-25 01:00、2017-10-25 02:00 超标一倍以内1小时： 2017-10-29 11:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 7 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 |  | 超标一倍以内1小时： 2017-10-18 12:00 异常为零1小时： 2017-10-28 02:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-10-09 17:00 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 |  |  | 超标一倍以内1小时： 2017-10-14 16:00 |
| 9 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-10-10 15:00至2017-10-10 18:00 |  |
| 10 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-10-10 11:00至2017-10-10 14:00 超标一倍以内5小时： 2017-10-09 10:00、2017-10-09 11:00、2017-10-12 14:00、2017-10-14 05:00、2017-10-16 10:00 |  |
| 11 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-10-10 15:00 超标一倍以内3小时： 2017-10-07 01:00、2017-10-09 07:00、2017-10-10 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-10-10 15:00 |
| 12 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-10-23 07:00、08:00、09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-10-23 07:00、08:00、09:00、10:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 13 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-10-03 07:00、8:00、9:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-10-03 07:00、8:00、9:00 |
| 14 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-10-16 06:00、07:00、8:00 |  |
| 15 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-10-31 08:00、09:00、10:00 |  |
| 16 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-10-16 12:00、13:00、14:00 |  |
| 17 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-10-10 05:00、06:00、07:00 |  |
| 18 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-10-30 08:00至2017-10-30 11:00 |  |
| 19 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-10-23 05:00、06:00、07:00 |  |
| 20 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-10-13 08:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 21 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-10-15 09:00、10:00 |  |
| 22 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-10-18 07:00、08:00 |  |
| 23 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标14小时： - 06:00、07:00、08:00 - 00:00、01:00、02:00、03:00 04:00、05:00、06:00、07:00 08:00、09:00、10:00 |  |
| 24 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-11-10 02:00 |  |
| 25 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 零值1小时： 2017-10-30 16:00 | 零值1小时： 2017-10-30 12:00 |  |
| 26 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 超标1倍以内1小时： 2017-10-04 15:00 |  |  |
| 27 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-10-15 14:00、2017-10-15 17:00至2017-10-15 19:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-10-15 17:00至2017-10-15 19:00 |
| 28 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-10-13 13:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 29 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-10-05 08:00、09:00、10:00 |  |
| 30 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-10-18 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-10-30 00:00、01:00、02:00、03:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-10-18 11:00 |
| 31 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 零值3小时： 2017-10-16 19:00、20:00、21:00 |  |  |
| 32 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-10-30 20:00 |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-10-17 12:00至2017-10-17 15:00 |  |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-10-03 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-10-03 08:00、2017-10-03 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-10-03 08:00、2017-10-03 09:00 2017-10-29 05:00 |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 |  | 异常6小时； 2017-10-24 02:00、2017-10-25 02:00 2017-10-25 20:00、2017-10-26 05:00 2017-10-27 22:00、2017-10-27 23:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-10-17 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标20小时： 2017-10-21 08:00、2017-10-21 09:00 2017-10-21 16:00至2017-10-21 18:00 2017-10-21 20:00至2017-10-22 09:00 |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 |  | 异常25小时： 2017-10-07 13:00、2017-10-07 15:00、2017-10-08 13:00、2017-10-12 02:00、2017-10-13 04:00、2017-10-16 03:00、2017-10-16 11:00、2017-10-16 12:00、2017-10-17 16:00、2017-10-20 12:00、2017-10-20 13:00、2017-10-22 01:00、2017-10-23 13:00至2017-10-23 15:00、2017-10-24 02:00、2017-10-24 03:00、2017-10-25 02:00、2017-10-25 15:00、2017-10-26 02:00至2017-10-26 04:00、2017-10-26 06:00、2017-10-26 19:00、2017-10-27 01:00 |  |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-10-23 07:00、2017-10-23 08:00 |  |
| 39 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-10-23 08:00、2017-10-23 09:00 |  |
| 40 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-10-16 05:00至2017-10-16 07:00 |  |
| 41 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2017-10-30 11:00至2017-10-30 18:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 42 | 张家口市 | 河北怀安热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-10-11 13:00至2017-10-11 15:00 |  |
| 43 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-10-26 15:00至2017-10-26 17:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-10-26 15:00至2017-10-26 17:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-10-26 15:00至2017-10-26 17:00 异常20小时； 2017-10-23 16:00至2017-10-24 11:00 |
| 44 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 超标1倍以内1小时： 2017-10-09 20:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-10-09 20:00至2017-10-09 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-10-27 11:00、2017-10-27 12:00 异常1小时； 2017-10-27 10:00 |
| 45 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-10-14 08:00至2017-10-14 10:00 | 超标1倍以内1小时： 2017-10-07 23:00 |
| 46 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-10-02 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-10-02 10:00、2017-10-02 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-10-02 09:00至2017-10-02 11:00 |
| 47 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-10-25 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-10-25 22:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 48 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-10-16 07:00、08:00、09:00、10:00 |  |
| 49 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-10-16 06:00、07:00、08:00、09:00 |  |
| 50 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标12小时：2017-10-13 15:00、2017-10-13 16:00、2017-10-13 17:00、2017-10-14 20:00、2017-10-17 07:00、2017-10-17 08:00、2017-10-17 09:00、2017-10-20 01:00、2017-10-23 08:00、2017-10-23 09:00、2017-10-23 10:00、2017-10-28 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-10-28 00:00 |
| 51 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2017-10-29 18:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时：2017-10-29 18:00、2017-10-29 19:00、2017-10-29 20:00、2017-10-29 21:00 |  |
| 52 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 超标1倍以内1小时：2017-10-31 04:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2017-10-29 08:00 |  |
| 53 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 |  | 超标1倍以内3小时： 2017-10-03 14:00、2017-10-15 12:00、2017-10-20 16:00 |  |

河北省燃煤发电机组2017年11月份大气污染物排放数据超标情况汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 超标一倍以内1小时： 2017-11-11 07:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-11-11 07:00、2017-11-11 08:00、2017-11-11 09:00 |  |
| 2 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 |  |  | 异常为零1小时： 2017-11-19 21:00 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-11-14 00:00至2017-11-14 04:00 |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2017-11-01 00:00至2017-11-01 03:00、2017-11-04 14:00、2017-11-04 15:00 |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 异常为零5小时： 2017-11-26 04:00至2017-11-26 07:00、2017-11-29 13:00 | 异常为零5小时： 2017-11-26 04:00至2017-11-26 07:00、2017-11-29 13:00 | 异常为零5小时： 2017-11-26 04:00至2017-11-26 07:00、2017-11-29 13:00 |
| 6 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-11-12 17:00至2017-11-12 19:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-11-12 17:00 |
| 7 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-11-04 22:00、2017-11-18 07:00、2017-11-18 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-11-04 22:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-11-04 10:00、2017-11-04 11:00、2017-11-26 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-11-26 15:00 |
| 9 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-11-16 08:00至2017-11-16 10:00 |  |
| 10 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2017-11-09 02:00、2017-11-10 12:00至2017-11-10 16:00、2017-11-01 09:00 超标一倍以内1小时： 2017-11-01 06:00 |  |
| 11 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 |  |  | 超标一倍以内4小时： 2017-11-19 03:00、2017-11-19 18:00、2017-11-20 06:00、2017-11-27 17:00 |
| 12 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 |  |  | 超标一倍以内4小时： 2017-11-10 12:00、2017-11-10 17:00、2017-11-10 18:00、2017-11-10 19:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 13 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-11-11 08:00、2017-11-11 09:00 异常为零5小时： 2017-11-10 11:00、2017-11-10 13:00至2017-11-10 16:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2017-11-10 12:00至2017-11-10 17:00、2017-11-11 08:00、2017-11-11 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-11-11 08:00、2017-11-11 09:00 |
| 14 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-11-15 13:00、14:00 异常为零7小时： 2017-11-15 15:00 2017-11-16 03:00、04:00、05:00 06:00、07:00、08:00 |  |
| 15 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-11-13 05:00、06:00、07:00 |  |
| 16 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-11-02 06:00、07:00、08:00 |  |
| 17 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： - 11:00、12:00 超标一倍以内1小时： 2017-11-17 11:00 | 超标1倍以内1小时： 2017-11-17 11:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 18 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-11-06 11:00 |
| 19 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-11-01 10:00、11:00、12:00 |  |
| 20 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-11-24 08:00、09:00、10:00 |  |
| 21 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-11-29 07:00、08:00、09:00 |  |
| 22 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-11-09 06:00、07:00 |  |
| 23 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： - 02:00、03:00、04:00 超标一倍以内2小时： - 21:00 2017-11-10 20:00 |  |
| 24 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-11-11 12:00、13:00、14:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 25 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-11-17 09:00、10:00、11:00 |  |
| 26 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 |  | 燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-11-08 09:00、10:00、11:00 |  |
| 27 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-11-29 11:00 | 燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2017-11-02 11：00、12:00、13:00、14：00 2017-11-29 12:00、13:00 |  |
| 28 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 |  | 燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-11-01 09:00、10:00 |  |
| 29 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 超标一倍以内3小时： 2017-11-21 18:00 2017-11-24 20:00 2017-11-25 23:00 | 燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-11-14 08：00、09:00、10:00、11：00 |  |
| 30 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： - 05:00、06:00、07:00、08:00 09:00、10:00、11:00 |  |
| 31 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 零值1小时： 2017-11-28 19:00 | 零值1小时： 2017-11-28 19:00 | 零值1小时： 2017-11-28 19:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 32 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 |  | 燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标11小时： 2017-11-06 06:00、07:00、08:00 09:00、10:00、11:00 12:00、13:00 2017-11-29 09:00、10:00、11:00 |  |
| 33 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-11-14 06:00至2017-11-14 08:00 |  |
| 34 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-11-10 02:00 |  |
| 35 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-11-10 15:00、2017-11-10 16:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-11-10 15:00、2017-11-10 16:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-11-10 15:00、2017-11-10 16:00 |
| 36 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 |  | 超标1倍以内1小时； 2017-11-10 13:00 |  |
| 37 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 |  | 超标1倍以内2小时； 2017-11-13 23:00、2017-11-14 12:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-11-13 09:00、2017-11-14 06:00 2017-11-18 05:00 | 超标1倍以内2小时； 2017-11-18 03:00、2017-11-18 06:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 38 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #2 |  | 超标1倍以上1小时： 2017-11-26 00:00 |  |
| 39 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #3 |  | 超标1倍以内2小时； 2017-11-18 04:00、2017-11-18 07:00 |  |
| 40 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-11-08 09:00至2017-11-08 11:00 |  |
| 41 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-11-30 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-11-06 00:00至2017-11-06 03:00 2017-11-30 11:00 | 超标1倍以内2小时： 2017-11-06 01:00、2017-11-06 06:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-11-30 11:00 |
| 42 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-11-30 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-11-30 10:00 异常为零2小时； 2017-11-14 15:00、2017-11-28 05:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-11-30 10:00 |
| 43 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标9小时： 2017-11-09 08:00至2017-11-09 16:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-11-09 08:00 |
| 44 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 |  | 超标一倍以内1小时： 2017-11-20 18:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 45 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 |  | 超标一倍以内1小时： 2017-11-20 19:00 |  |
| 46 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-11-11 06:00 |
| 47 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 超标一倍以内1小时； 2017-11-22 12:00 |  | 超标一倍以内1小时； 2017-11-22 12:00 |
| 48 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-11-27 08:00 |  |
| 49 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-11-24 07:00、2017-11-24 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-11-24 07:00 |
| 50 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-11-28 12:00至2017-11-28 14:00 |  |
| 51 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-11-01 05:00、2017-11-01 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标10小时： 2017-11-01 05:00至2017-11-01 07:00、2017-11-01 11:00至2017-11-01 13:00、2017-11-09 07:00、2017-11-09 08:00、2017-11-14 10:00、2017-11-14 11:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 52 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-11-12 07:00、08:00、09:00 |  |
| 53 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-11-24 22:00 |  |
| 54 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-11-02 01:00、02:00、03:00 |  |
| 55 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-11-05 09:00、10:00、11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-11-04 21:00 |
| 56 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-11-14 09:00、10:00、11:00、12:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 57 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-11-26 12:00 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-11-26 12:00 |
| 58 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-11-11 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-11-11 10:00 |
| 59 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 |  | 超标1倍以内2小时：2017-11-19 12:00 2017-11-25 05:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：2017-11-01 07:00 2017-11-01 08:00 |  |
| 60 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：2017-11-06 09:00 2017-11-06 10:00 |  |
| 61 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2017-11-09 07:00 |  |
| 62 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 超标一倍以内1小时： 2017-11-22 08:00 |  |  |

河北省燃煤发电机组2017年12月份大气污染物排放数据超标情况汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 超标一倍以内1小时： 2017-12-20 16:00 | 超标一倍以内4小时： 2017-12-13 14:00 2017-12-20 15:00、16:00、17:00 |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-12-23 19:00 2017-12-27 09:00、10:00、11:00 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 |  | 超标一倍以内1小时： 2017-12-14 16:00 |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-12-26 06:00、2017-12-26 07:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-12-26 06:00 |
| 5 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 |  | 超标一倍以内1小时： 2017-12-20 13:00 超标一倍以上2小时： 2017-12-01 23:00、2017-12-20 12:00 | 超标一倍以内3小时： 2017-12-05 15:00、2017-12-20 06:00、2017-12-20 12:00 |
| 6 | 石家庄市 | 石家庄市高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-12-04 21:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2017-12-04 21:00、2017-12-20 15:00至2017-12-20 19:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 7 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 超标一倍以内2小时： 2017-12-30 19:00、2017-12-30 20:00 |  | 超标一倍以内1小时： 2017-12-21 17:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-12-04 04:00、2017-12-08 04:00 |
| 8 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 |  | 超标一倍以内1小时： 2017-12-10 14:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-12-13 22:00至2017-12-14 01:00 |  |
| 9 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 |  | 超标一倍以内1小时： 2017-12-10 14:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-12-02 20:00、2017-12-02 21:00 |  |
| 10 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 |  | 超标一倍以内1小时： 2017-12-19 04:00 |  |
| 11 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-12-19 00:00、2017-12-19 01:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-12-19 00:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 12 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-12-26 02:00、03:00 超标一倍以内1小时： 2017-12-01 14:00 |  |
| 13 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 零值1小时： 2017-12-24 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-12-21 06:00、07:00、08:00 |  |
| 14 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-12-06 07:00、08:00 |  |
| 15 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2017-12-12 06:00、07:00、08:00 2017-12-26 06:00、07:00、08:00 |  |
| 16 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-12-16 16:00、17:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-12-16 12:00、13:00、14:00 15:00、16:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2017-12-16 10:00、11:00、12:00 13:00、14:00、15:00、16:00 |
| 17 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 |  | 超标1倍以内1小时： 2017-12-01 11:00 |  |
| 18 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 |  | 超标1倍以内1小时： 2017-12-01 11:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 19 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-12-04 12:00至2017-12-04 14:00 |
| 20 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-12-21 22:00至2017-12-22 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-12-08 16:00、2017-12-11 11:00 |
| 21 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 异常为零1小时： 2017-12-15 18:00 | 异常为零2小时： 2017-12-02 15:00、2017-12-15 18:00 |  |
| 22 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 超标一倍以内1小时： 2017-12-02 03:00 |  |  |
| 23 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 1号口 | 超标一倍以内2小时： 2017-12-10 05:00 2017-12-11 00:00 |  |  |
| 24 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 2号口 |  | 超标一倍以内1小时： 2017-12-06 10:00 |  |
| 25 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-12-23 09:00至2017-12-23 11:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 26 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时：2017-12-06 16:00至2017-12-06 19:00 |
| 27 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标25小时：2017-12-12 03:00、2017-12-12 09:00 2017-12-12 10:00、2017-12-14 09:00 2017-12-12 16:00至2017-12-12 18:00、2017-12-13 09:00至2017-12-13 12:00、2017-12-13 14:00至2017-12-13 18:00、2017-12-14 01:00至2017-12-14 06:00、2017-12-14 13:00至2017-12-14 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标28小时：2017-12-08 20:00至2017-12-08 23:00、2017-12-12 20:00、2017-12-12 22:00至2017-12-13 00:00、2017-12-13 04:00至2017-12-13 06:00、2017-12-13 08:00至2017-12-13 12:00、2017-12-13 23:00、2017-12-14 00:00、2017-12-14 06:00、2017-12-14 11:00、2017-12-14 12:00、2017-12-20 00:00、2017-12-20 01:00至2017-12-20 06:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标54小时： 2017-12-12 03:00至2017-12-12 05:00、2017-12-12 17:00至2017-12-14 15:00、2017-12-16 06:00至2017-12-16 09:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 28 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-12-30 00:00 |
| 29 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-12-26 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-12-26 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-12-23 00:00 2017-12-26 10:00、11:00 |
| 30 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-12-11 08:00、09:00 2017-12-25 07:00 |  |
| 31 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-12-20 11:00 | 零值1小时： 2017-12-26 04:00 |  |
| 32 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-12-26 09:00、10:00、11:00 |  |
| 33 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-12-04 06:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 34 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-12-06 04:00 |  |
| 35 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 |  | 超标一倍以内1小时： 2017-12-05 16:00 |  |
| 36 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-12-26 11:00至2017-12-26 13:00 |  |
| 37 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-12-02 23:00、2017-12-31 14:00至2017-12-31 16:00 |  |
| 38 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-12-25 19:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-12-25 19:00 |
| 39 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-12-18 13:00 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-12-18 18:00 |
| 40 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #2 |  | 超标一倍以内1小时： 2017-12-29 08:00 |  |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 41 | 邯郸市 | 邯郸武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 异常为零3小时：2017-12-10 20:00、2017-12-11 11:00、2017-12-20 15:00 | 异常零值1小时： 2017-12-20 15:00 | 超标1倍以内1小时：2017-12-11 10:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2017-12-20 15:00 |
| 42 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 |  |  | 超标1倍以内2小时： 2017-12-13 16:00、2017-12-13 17:00 |
| 43 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2017-12-04 15:00 |  |
| 44 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时：2017-12-11 07:00、2017-12-11 08:00、2017-12-25 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-12-11 07:00、2017-12-11 08:00、2017-12-11 09:00、2017-12-25 08:00、2017-12-25 09:00 |  |
| 45 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 |  | 超标1倍以内1小时：2017-12-25 18:00 |  |