河北省燃煤发电机组2018年4月份大气污染物排放数据超标情况汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2018-04-04 22:00、2018-04-14 07:00 2018-04-14 08:00、2018-04-26 07:00 2018-04-26 08:00 |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-04-01 13:00至2018-04-01 15:00 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-04-09 19:00、2018-04-09 20:00 |  |
| 4 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-04-04 16:00 |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-04-11 10:00、2018-04-11 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-04-11 10:00 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-04-08 08:00、2018-04-08 09:00 |  |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-04-17 10:00 |  |  |
| 8 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2018-04-16 09:00至2018-04-16 11:00 2018-04-16 17:00、2018-04-21 16:00 |  |
| 9 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 超标1倍以内1小时： 2018-04-10 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2018-04-10 12:00 2018-04-11 01:00至2018-04-11 04:00 |  |
| 10 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 |  | 超标1倍以内2小时： 2018-04-08 07:00、2018-04-10 19:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-04-11 04:00 | 超标1倍以内1小时： 2018-04-06 11:00 |
| 11 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-04-21 06:00至2018-04-21 08:00 |  |
| 12 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2018-04-03 07:00至2018-04-03 09:00 2018-04-28 07:00至2018-04-28 09:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 13 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2018-04-08 06:00至2018-04-08 08:00 2018-04-26 06:00至2018-04-26 08:00 |  |
| 14 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-04-25 23:00 |  |
| 15 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-04-24 05:00 |
| 16 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 超标1倍以内1小时： 2018-04-12 17:00 | 超标1倍以上1小时： 2018-04-17 12:00 |  |
| 17 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-04-09 22:00 |  |
| 18 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 超标1倍以内1小时： 2018-04-10 08:00 | 超标1倍以内1小时： 2018-04-05 11:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-04-02 08:00至2018-04-02 10:00 |  |
| 19 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-04-07 16:00至2018-04-07 18:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 20 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-4-12 23:00、2018-04-25 08:00 2018-04-25 09:00 |  |
| 21 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-04-23 13:00、2018-04-23 14:00 |  |
| 22 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-04-12 02:00 2018-04-17 06:00、07:00 |  |
| 23 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-04-02 02:00、03:00 |  |
| 24 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-04-02 07:00至2018-04-02 10:00 超标一倍以内5个小时： 2018-04-01 23:00 2018-04-02 03:00至2018-04-02 06:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-04-24 23:00 |
| 25 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2018-04-05 02:00 2018-04-21 07:00至2018-04-21 10:00 |  |
| 26 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-04-30 07:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 27 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-04-25 14:00 |  |
| 28 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-04-26 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-04-26 22:00 |
| 29 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-04-04 15:00、2018-04-04 16:00 |  |
| 30 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-04-25 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标11小时： 2018-04-15 22:00至2018-04-16 01:00 2018-04-25 10:00 2018-04-28 22:00至2018-04-29 03:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-04-21 13:00、2018-04-25 10:00 |
| 31 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-04-20 15:00至2018-04-20 17:00 |  |
| 32 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-04-11 07:00至2018-04-11 09:00 |  |
| 33 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-04-30 00:00 |
| 34 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2时： 2018-04-12 09:00、 2018-04-28 05:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-04-18 01:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-04-18 01:00 |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-04-07 08:00、2018-04-07 09:00 |  |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 超标1倍以内2小时： 2018-04-11 10:00、2018-04-25 11:00 |  |  |
| 38 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-04-21 13:00至2018-04-21 15:00 |  |
| 39 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-04-23 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-04-08 09:00、2018-04-08 10:00 2018-04-23 23:00 超标1倍以内6小时： 2018-04-08 20:00、2018-04-10 21:00 2018-04-11 01:00、2018-04-17 11:00 2018-04-17 20:00、2018-04-18 06:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-04-23 23:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 40 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-04-03 08:00至2018-04-03 11:00 |  |
| 41 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-04-24 22:00、2018-04-24 23:00 |  |
| 42 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 |  | 超标1倍以内4小时： 2018-04-06 05:00、2018-04-17 09:00 2018-04-28 00:00、2018-04-30 07:00 |  |
| 43 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 |  | 超标1倍以内10小时： 2018-04-03 16:00、2018-04-03 18:00 2018-04-07 02:00、2018-04-07 09:00 2018-04-07 10:00、2018-04-07 12:00 2018-04-07 13:00、2018-04-08 01:00 2018-04-08 12:00、2018-04-08 13:00 |  |
| 44 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-04-25 19:00至2018-04-25 22:00 |  |
| 45 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-04-22 08:00 |
| /46 | 廊坊 | 廊坊热电 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-04-01 22:00 |  |  |

河北省燃煤发电机组2018年5月份大气污染物排放数据超标情况汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-05-26 07:00 |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 超标1倍以内1小时： 2018-05-14 07:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-05-14 06:00、2018-05-14 07:00 2018-05-15 02:00、2018-05-15 03:00 | 异常为零3小时： 2018-05-14 06:00至2018-05-14 08:00 |
| 3 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-05-07 07:00至2018-05-07 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-05-07 07:00 |
| 4 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #5 | 异常为零3小时： 2018-05-03 11:00至2018-05-03 13:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-05-03 11:00、2018-05-03 12:00 |  |
| 5 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-05-03 11:00、2018-05-27 12:00 2018-05-30 10:00、2018-05-31 11:00 异常为零2小时： 2018-05-31 15:00、2018-05-31 16:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 6 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-05-28 15:00 |  |
| 7 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-05-27 04:00、2018-05-27 15:00 |  |
| 8 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 4号口 |  | 超标1倍以内1小时： 2018-05-30 03:00 |  |
| 9 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1西 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-05-03 04:00 05:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-05-03 04:00至2018-05-03 07:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-05-03 04:00至2018-05-03 06:00 |
| 10 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-05-03 04:00至2018-05-03 07:00 |  |
| 11 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 |  | 超标一倍以内1小时： 2018-05-21 18:00 |  |
| 12 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-05-17 07:00至2018-05-17 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-05-17 07:00至2018-05-17 10:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 13 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2018-05-06 06:00至2018-05-06 08:00 2018-05-29 06:00至2018-05-29 08:00 |  |
| 14 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-05-15 06:00至2018-05-15 08:00 |  |
| 15 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 异常为零1小时： 2018-05-23 00:00 |  |  |
| 16 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-05-19 08:00至2018-05-19 10:00 |  |
| 17 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-05-24 07:00至2018-05-24 10:00 |  |
| 18 | 唐山市 | 唐山热力发电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-5-31 8:00、2018-5-31 9:00 |  |
| 19 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-05-03 07:00 |  |
| 20 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-05-27 20:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-05-10 10:00 2018-05-27 19:00、20:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-05-27 20:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 21 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-05-16 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-05-16 23:00 |
| 22 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-05-28 08:00 |  |
| 23 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-05-02 18:00、2018-05-02 19:00 |  |
| 24 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 |  | 超标1倍以内1小时； 2018-05-13 10:00 | 超标1倍以内3小时； 2018-05-01 13:00至2018-05-01 15:00 |
| 25 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-05-03 14:00 2018-05-23 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-05-23 22:00 |
| 26 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 异常为零4小时： 2018-05-27 19:00、 2018-05-27 20:00、 2018-05-27 21:00、 2018-05-27 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标10小时： 2018-05-04 15:00、 2018-05-27 16:00至2018-05-28 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-05-27 16:00、 2018-05-27 17:00、 2018-05-28 00:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 27 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-05-06 21:00至2018-05-06 23:00 |  |
| 28 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-05-25 21:00至2018-05-25 23:00 |  |
| 29 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-05-25 23:00 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-05-25 23:00 |
| 30 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-05-07 21:00 22:00 2018-05-09 08:00 09:00 |  |
| 31 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-05-11 21:00 |  |
| 32 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1时： 2018-05-12 14:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 33 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-05-19 01:00、2018-05-30 09:00 2018-05-30 10:00 |  |
| 34 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-05-10 09:00、2018-05-10 10:00 |  |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-05-14 19:00 |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 异常为零1小时： 2018-05-02 13:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-05-15 07:00 异常为零2小时： 2018-05-16 09:00、2018-05-22 02:00 |  |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-05-07 06:00、2018-05-07 07:00 |  |
| 38 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-05-02 06:00至2018-05-02 08:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 39 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-05-15 05:00至2018-05-15 07:00 |  |
| 40 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-05-15 00:00、2018-05-15 01:00 |  |
| 41 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-05-08 12:00 13:00 |  |
| 42 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-05-04 08:00至2018-05-04 11:00 |  |
| 43 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-05-07 12:00、2018-05-15 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2018-05-07 11:00、2018-05-07 12:00 2018-05-15 08:00至2018-05-15 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-05-07 12:00 |
| 44 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 |  |  | 超标1倍以内1小时： 2018-05-30 00:00 |
| 45 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-05-14 09:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 46 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 超标1倍以内1小时： 2018-05-14 09:00 |  |  |
| 47 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 |  | 异常为零2小时； 2018-05-04 19:00、2018-05-04 20:00 |  |
| 48 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-05-05 05:00至2018-05-05 08:00 |  |
| 49 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-05-26 14:00、2018-05-26 15:00 |  |
| 50 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-05-01 14:00 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-05-01 14:00 |
| 51 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-05-07 12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-05-07 12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-05-07 12:00 |
| 52 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #1 | 异常为零2小时： 2018-05-17 00:00、2018-05-17 01:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-05-17 00:00至2018-05-17 02:00 |  |
| 53 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-05-16 18:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-05-16 17:00至2018-05-16 19:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 54 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-05-15 17:00至2018-05-15 20:00 |  |
| 55 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-05-06 08:00至2018-05-06 11:00 |  |

河北省燃煤发电机组2018年6月份大气污染物排放数据超标情况汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-06-19 08:00、2018-06-19 09:00 |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 异常1小时： 2018-06-25 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-06-25 10:00 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-06-21 07:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-06-17 22:00、2018-06-21 07:00 |
| 4 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-06-19 15:00至2018-06-19 17:00 |  |
| 5 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 异常1小时： 2018-06-14 19:00 | 异常1小时： 2018-06-14 19:00 超标1倍以内1小时： 2018-06-12 12:00 |  |
| 6 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 |  | 超标1倍以内1小时： 2018-06-11 23:00 |  |
| 7 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-06-20 07:00至2018-06-20 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-06-20 07:00至2018-06-20 10:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 8 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-06-05 07:00至2018-06-05 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2018-06-05 07:00至2018-06-05 11:00 |
| 9 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-06-21 07:00至2018-06-21 09:00 |  |
| 10 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-06-25 06:00、2018-06-25 07:00 |  |
| 11 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-06-28 07:00至2018-06-28 09:00 |  |
| 12 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-06-22 07:00、2018-06-22 08:00 |  |
| 13 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-06-25 08:00至2018-06-25 10:00 |  |
| 14 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2018-06-06 11:00至2018-06-06 13:00 2018-06-28 07:00、2018-06-28 08:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 15 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 |  | 超标1倍以内2小时： 2018-06-04 18:00、2018-06-25 10:00 |  |
| 16 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-06-19 07:00至2018-06-19 09:00 超标1倍以内2小时： 2018-06-23 11:00、2018-06-23 12:00 |  |
| 17 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-06-06 19:00、2018-06-06 20:00 |  |
| 18 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-06-06 07:00 |  |
| 19 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标10小时： 2018-06-06 08:00至2018-06-06 12:00、 2018-06-27 07:00至2018-06-27 11:00 超标一倍以内5小时： 2018-06-06 13:00、2018-06-06 14:00、2018-06-10 07:00、2018-06-10 08:00、2018-06-30 23:00 | 异常为零7小时： 2018-06-06 08:00至2018-06-06 14:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 20 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 超标1倍以内1小时： 2018-06-21 07:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-06-28 15:00至2018-06-28 18:00 | 超标1倍以上17小时： 2018-06-28 19:00至2018-06-29 11:00 超标1倍以内1小时：2018-06-29 12:00 |
| 21 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标59小时： 2018-06-06 08:00至2018-06-06 12:00 2018-06-07 16:00、2018-06-07 17:00 2018-06-07 21:00至2018-06-07 23:00 2018-06-08 15:00至2018-06-08 22:00 2018-06-09 06:00至2018-06-09 08:00 2018-06-09 14:00至2018-06-09 16:00 2018-06-10 08:00至2018-06-10 17:00 2018-06-11 01:00至2018-06-11 14:00 2018-06-21 00:00至2018-06-21 10:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 18 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-06-19 08:00至2018-06-19 11:00 |  |
| 19 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-06-16 01:00、2018-06-16 02:00 |  |
| 20 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-06-25 18:00、2018-06-27 17:00 2018-06-27 18:00 |
| 21 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 | 超标1倍以内1小时： 2018-06-12 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-06-05 05:00、2018-06-05 06:00 2018-06-05 19:00 |  |
| 22 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 超标1倍以内1小时： 2018-06-04 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-06-29 07:00至2018-06-29 09:00 |  |
| 23 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-6-25 23:00、2018-6-26 0:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 201-6-14 16:00:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 24 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 超标1倍以内1小时： 2018-06-26 21:00 | 超标1倍以内1小时： 2018-06-06 21:00 |  |
| 25 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-06-25 04:00至2018-06-25 06:00 |  |
| 26 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #10 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-06-17 09:00 |
| 27 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #11 |  | 超标1倍以上1小时： 2018-06-29 18:00 |  |
| 28 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-06-23 07:00、2018-06-23 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-06-11 22:00、2018-06-23 07:00 |
| 29 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-06-28 06:00、2018-06-28 07:00、2018-06-28 08:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 30 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-06-20 06:00、2018-06-20 07:00 |  |
| 31 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 超标1倍以内1小时： 2018-06-30 03:00 | 超标1倍以内1小时： 2018-06-28 02:00 |  |
| 32 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 异常为零4小时： 2018-06-01 05:00至2018-06-01 08:00 |  |  |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-06-06 07:00、2018-06-06 08:00 |  |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 超标1倍以内1小时： 2018-06-06 18:00 |  |  |
| 35 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-06-19 07:00、2018-06-19 08:00 |  |
| 36 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-06-21 05:00至2018-06-21 08:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 37 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-06-08 21:00至2018-06-08 23:00 |  |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2018-06-05 10:00、2018-06-05 12:00 2018-06-21 08:00至2018-06-21 11:00 |  |
| 39 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-06-21 06:00至2018-06-21 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-06-08 21:00 |
| 40 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2018-06-05 07:00至2018-06-05 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-06-06 07:00 |
| 41 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 |  | 超标1倍以内1小时： 2018-06-03 18:00 |  |
| 42 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 |  | 超标1倍以内1小时： 2018-06-05 10:00 |  |
| 43 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-06-06 07:00、2018-06-06 08:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 44 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-06-20 08:00至2018-06-20 11:00 |  |
| 45 | 衡水市 | 衡水衡兴发电有限责任公司 | #4 |  | 异常1小时： 2018-06-16 02:00 |  |
| 46 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-06-06 07:00至2018-06-06 10:00 异常1小时： 2018-06-22 16:00 |  |
| 47 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-06-19 07:00至2018-06-19 10:00 |  |
| 48 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #1 | 超标1倍以内1小时： 2018-06-21 20：00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-06-28 06:00至2018-06-28 08:00 |  |
| 49 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-06-23 11:00至2018-06-23 13:00 |  |