河北省燃煤发电机组2018年第二季度大气污染物排放补充数据超标情况汇总表

| 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 4月 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以内1小时： 2018-04-24 06:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-04-24 23:00 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-04-24 23:00 |
| 4月 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-04-24 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-04-24 08:00至2018-04-24 10:00 |  |
| 5月 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-05-25 07:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-05-25 07:00、2018-05-25 08:00 |  |
| 6月 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-06-02 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标9小时： 2018-06-16 23:00、2018-06-28 06:00至2018-06-28 13:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-06-02 22:00 |

河北省燃煤发电机组2018年7月份大气污染物排放数据超标情况汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 1 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-07-02 07:00、2018-07-16 06:00、2018-07-17 14:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-07-17 12:00至2018-07-17 14:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标12小时： 2018-07-18 03:00至2018-07-18 05:00、2018-07-18 08:00、2018-07-18 10:00、2018-07-18 12:00至2018-07-18 15:00、2018-07-20 11:00至2018-07-20 13:00 |
| 2 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-07-10 20:00、2018-07-11 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-07-10 20:00、2018-07-11 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-07-10 20:00、2018-07-11 00:00 |
| 3 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 超标1倍以内2小时： 2018-07-12 18:00、2018-07-12 19:00 |  | 异常为零2小时： 2018-07-12 12:00、2018-07-12 13:00 |
| 4 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-07-15 07:00至2018-07-15 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-07-15 07:00至2018-07-15 09:00 |
| 5 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-07-03 02:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 6 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-07-16 07:00至2018-07-16 10:00 |  |
| 7 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-07-15 13:00 |  |
| 8 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-07-25 03:00、2018-07-27 06:00、2018-07-27 07:00 |  |
| 9 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-07-04 10:00 |
| 10 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-07-04 16:00 异常为零2小时： 2018-07-27 20:00、2018-07-27 21:00 超标一倍以内2小时： 2018-07-16 09:00、2018-07-18 13:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标9小时： 2018-7-4 16:00、2018-07-16 08:00至2018-07-16 14:00、2018-07-28 02:00 超标一倍以内4小时： 2018-07-02 20:00、2018-07-02 21:00、2018-07-23 04:00、2018-07-25 05:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-07-04 16:00、2018-07-28 02:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 11 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 超标一倍以内1小时： 2018-07-05 06:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2018-07-06 23:00、2018-07-20 07:00至2018-07-20 11:00 超标一倍以内2小时： 2018-07-02 21:00、2018-07-30 08:00 | 异常为零1小时： 2018-07-04 18:00 |
| 12 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-07-03 23:00、2018-07-23 06:00 | 超标一倍以内2小时： 2018-07-13 14:00、2018-07-23 11:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-07-03 23:00、2018-07-04 00:00、2018-07-23 06:00 |  |
| 13 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 |  | 超标一倍以内2小时： 2018-07-01 17:00、2018-07-02 01:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-07-16 07:00至2018-07-16 09:00 |  |
| 14 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-07-16 07:00至2018-07-16 10:00 |  |
| 15 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-07-28 07:00、2018-07-28 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-07-28 07:00至2018-07-28 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-07-28 07:00 |
| 16 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 超标一倍以内2小时： 2018-07-23 08:00、2018-07-31 13:00 |  |  |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 17 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 超标一倍以内1小时： 2018-07-12 17:00 |  | 异常为零2小时： 2018-07-06 12:00、2018-07-19 11:00 |
| 18 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以内1小时： 2018-07-30 12:00 |  |  |
| 19 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-07-17 23:00、2018-07-18 00:00、2018-07-25 18:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-07-17 22:00、2018-07-17 23:00、2018-07-18 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-07-25 18:00 |
| 20 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 |  | 异常为零1小时： 2018-07-12 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-07-20 03:00、2018-07-25 18:00 |
| 21 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-07-02 23:00 |  |  |
| 22 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-07-25 21:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2018-07-05 12:00至2018-07-05 15:00、2018-07-25 21:00、2018-07-26 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-07-25 21:00、2018-07-26 22:00 |
| 23 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-07-18 18:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 25 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-07-20 04:00 |  |  |
| 26 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-07-23 02:00 |  |  |
| 27 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-07-14 07:00、2018-07-14 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-07-14 07:00、2018-07-20 06:00、2018-07-20 07:00、2018-07-20 09:00 |
| 28 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-07-16 07:00、2018-07-16 08:00、2018-07-16 18:00 |  |
| 29 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-07-11 00:00、2018-07-17 06:00至2018-07-17 08:00 | 超标一倍以内1小时： 2018-07-23 13:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 30 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-07-09 21:00、2018-07-27 13:00、 2018-07-27 14:00 |  |
| 31 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-07-13 02:00 |  |
| 32 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-07-24 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-07-11 11:00、2018-07-11 12:00 |  |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-07-05 01:00、2018-07-05 02:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-07-16 06:00、2018-07-16 07:00 |  |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-07-20 05:00 、2018-07-20 06:00 |  |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-07-25 02:00、2018-07-25 03:00 异常为零22小时： 2018-07-25 06:00至2018-07-25 10:00、2018-07-25 14:00至2018-07-26 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-07-06 07:00至2018-07-06 09:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 |  | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-07-25 03:00、2018-07-25 04:00 |  |  |
| 37 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-07-14 05:00、2018-07-14 06:00 |  |
| 38 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 |  |  |  | 异常为零4小时：（电动球阀故障） 2018-07-11 10:00至2018-07-11 13:00 |
| 39 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 |  | 超标一倍以内1小时： 2018-07-15 11:00 |  |  |
| 40 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 |  |  | 超标一倍以内1小时： 2018-07-30 18:00 |  |
| 41 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 |  |  |  | 异常为零1小时： 2018-07-22 13:00 |
| 42 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 |  |  | 超标一倍以内1小时： 2018-07-24 16:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 43 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #1 | 异常为零2小时： 2018-07-31 07:00、2018-07-31 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2018-07-19 07:00、2018-07-19 08:00、2018-07-25 12:00、2018-07-25 13:00、2018-07-31 07:00、2018-07-31 08:00 |  |
| 44 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 |  | 超标一倍以内2小时： 2018-07-07 05:00、2018-07-07 06:00 |  |
| 45 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2018-07-16 06:00至2018-07-16 09:00、 2018-07-18 07:00至2018-07-18 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-07-11 01:00、2018-07-16 06:00 |

河北省燃煤发电机组2018年8月份大气污染物排放数据超标情况汇总表

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-08-04 06:00至2018-08-04 08:00 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-08-29 23:00 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-08-29 23:00 |
| 3 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-08-16 05:00 |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-08-23 23:00、2018-08-28 07:00、2018-08-28 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-08-23 23:00 |
| 5 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-08-23 01:00 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-08-27 12:00 |  |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 7 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-08-29 23:00 |
| 8 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-08-10 02:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-08-09 15:00、2018-08-09 16:00 |  |
| 9 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-08-31 23:00 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-08-31 23:00 |
| 10 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 |  | 超标一倍以内1小时： 2018-08-03 15:00 |  |
| 11 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-08-22 03:00、2018-08-22 15:00、2018-08-22 16:00、2018-08-23 22:00 |  |
| 12 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-08-31 01:00 |  |
| 13 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-08-13 12:00至2018-08-13 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-08-21 00:00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 14 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 超标一倍以内2小时： 2018-08-13 15:00、2018-08-13 16:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-08-15 05:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-08-15 05:00 |
| 15 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 超标一倍以内1小时： 2018-08-29 10:00 | 超标一倍以内1小时： 2018-08-09 15:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-08-31 23:00 |  |
| 16 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-08-08 13:00 |  |
| 17 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以内1小时： 2018-08-05 10:00 |  |  |
| 18 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-08-28 19:00、2018-08-28 20:00、2018-08-31 04:00 |  |
| 19 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 |  | 超标一倍以内1小时： 2018-08-06 10:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 20 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 |  | 超标一倍以内1小时： 2018-08-08 16:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-08-24 12:00至2018-08-24 14:00 |  |
| 21 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 |  | 超标一倍以内1小时： 2018-08-10 1:00 |  |
| 22 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-08-31 23:00 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-08-31 23:00 |
| 23 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2018-08-15 11:00、2018-08-17 21:00、2018-08-17 22:00、2018-08-17 23:00、2018-08-18 00:00 |  |
| 24 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-08-24 13:00 |  |  |
| 25 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 |  | 超标一倍以内1小时： 2018-08-19 13:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 26 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 超标一倍以内1小时： 2018-08-10 05:00 |  |  |
| 27 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-08-03 03:00 |  |
| 28 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-08-05 00:00 |  |  |
| 29 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-08-20 07:00、2018-08-20 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-08-20 07:00 |
| 30 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 |  |  | 超标一倍以内1小时： 2018-08-05 15:00 |
| 31 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 超标一倍以内2小时： 2018-08-08 13:00、2018-08-08 12:00 | 超标一倍以内1小时： 2018-08-24 04:00 |  |
| 32 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 超标一倍以内10小时： 2018-08-06 20:00、2018-08-07 13:00、2018-08-07 19:00、2018-08-07 20:00、2018-08-09 17:00、2018-08-11 22:00、2018-08-14 20:00、2018-08-14 21:00、2018-08-27 10:00、2018-08-27 13:00 | 超标一倍以内2小时： 2018-08-12 01:00、2018-08-22 14:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-08-28 08:00 |  |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 异常为零5小时： 2018-08-02 03:00、2018-08-02 04:00、2018-08-11 00:00、2018-08-31 22:00、2018-08-31 23:00 |  |  |
| 35 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 |  | 超标一倍以内1小时: 2018-08-21 10:00 |  |
| 36 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-08-15 15:00、2018-08-15 22:00、2018-08-15 23:00 |  |
| 37 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-08-19 21:00至2018-08-19 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-08-29 22:00 |  |
| 38 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 |  | 超标一倍以内1小时: 2018-08-29 08:00 |  |
| 39 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-08-28 19:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 40 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2018-08-04 16:00、2018-08-06 15:00、2018-08-21 21:00至2018-08-22 00:00 |  |
| 41 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #1 | 异常为零3小时： 2018-08-02 13:00、2018-08-10 18:00、2018-08-10 19:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-08-02 11:00、2018-08-02 12:00、2018-08-21 04:00 |  |
| 42 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-08-06 13:00、2018-08-06 14:00 |  |

河北省燃煤发电机组2018年9月份大气污染物排放数据超标情况汇总表

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-09-09 10:00 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-09-21 10:00 |  |
| 3 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-09-17 11:00、2018-09-17 12:00 |  |
| 4 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-09-18 10:00至2018-09-18 12:00 |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-09-21 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-09-27 07:00、2018-09-27 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-09-21 22:00 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-09-26 18:00、2018-09-26 19:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-09-02 00:00 |  |
| 8 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-09-15 10:00至2018-09-15 13:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2018-09-15 10:00至2018-09-15 14:00 |
| 9 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-09-12 08:00至2018-09-12 10:00 |  |
| 10 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-09-25 07:00至2018-09-25 09:00 |  |
| 11 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-09-28 09:00至2018-09-28 11:00 |  |
| 12 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-09-14 10:00至2018-09-14 13:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 13 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-09-12 08:00、2018-09-12 09:00 |  |
| 14 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-09-12 10:00至2018-09-12 12:00 |  |
| 15 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 |  | 超标一倍以内1小时： 2018-09-16 05:00 | 超标一倍以内1小时： 2018-09-16 05:00 |
| 16 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-09-15 08:00、2018-09-15 09:00 超标一倍以内1小时： 2018-09-22 13:00 |  |
| 17 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-09-18 08:00至2018-09-18 10:00 |  |
| 18 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-09-23 03:00 |  |
| 19 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标23小时： 2018-09-12 06:00、2018-09-12 07:00、2018-09-12 11:00至2018-09-12 14:00、2018-09-12 21:00、2018-09-12 22:00、2018-09-12 23:00、2018-09-13 06:00、018-09-13 07:00、2018-09-13 08:00、2018-09-14 01:00至2018-09-14 05:00、2018-09-16 05:00至2018-09-16 10:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 20 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-09-29 12:00 |  |
| 21 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #5 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-09-06 03:00、2018-09-12 07:00、2018-09-12 08:00 |  |
| 22 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-09-27 07:00至2018-09-27 09:00 |  |
| 23 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-09-23 16:00、2018-09-23 17:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-09-23 17:00 |
| 24 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-09-29 07:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-09-03 00:00、2018-09-27 03:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-09-03 00:00 |
| 25 | 邯郸市 | 河北马头发电有限责任公司 | #9 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-09-10 10:00、2018-09-10 11:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 26 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-09-21 16:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2018-09-04 15:00、2018-09-07 22:00、2018-09-07 23:00、2018-09-08 00:00、2018-09-21 16:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-09-21 16:00 |
| 27 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-09-21 16:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-09-21 16:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-09-21 16:00 |
| 28 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-09-30 14:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-09-30 14:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-09-30 14:00 |
| 29 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-09-23 23:00 |
| 30 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1# |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2018-09-14 09:00至2018-09-14 14:00 |  |
| 31 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-09-28 06:00至2018-09-28 08:00 |  |
| 32 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-09-03 02:00至2018-09-03 08:00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2018-09-12 06:00至2018-09-12 08:00、2018-09-25 07:00、2018-09-25 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-09-03 02:00 |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-09-17 01:00、2018-09-17 02:00 |  |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 |  | 异常为零3小时： 2018-09-21 11:00、2018-09-28 23:00、2018-09-29 00:00 |  |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-09-24 08:00至2018-09-24 10:00 |  |
| 37 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-09-03 08:00至2018-09-03 10:00 |  |
| 38 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2018-09-12 08:00至2018-09-12 10:00、2018-09-25 08:00至2018-09-25 10:00 |  |
| 39 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 超标一倍以内1小时： 2018-09-04 15:00 |  |  |
| 40 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 |  | 超标一倍以内3小时： 2018-09-08 21:00、2018-09-12 17:00、2018-09-16 21:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2018-09-17 11:00至2018-09-17 15:00、2018-09-24 13:00、2018-09-24 14:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 41 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2018-09-29 12:00至2018-09-29 16:00 |  |
| 42 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-09-12 10:00至2018-09-12 12:00 |  |
| 43 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以内1小时： 2018-09-02 03:00 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-09-24 12:00 |
| 44 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-09-25 08:00至2018-09-25 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-09-10 22:00 |
| 45 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2018-09-17 05:00至2018-09-17 08:00、2018-09-26 18:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 46 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-09-22 00:00至2018-09-22 02:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-09-22 00:00至2018-09-22 02:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-09-22 00:00至2018-09-22 02:00 |
| 47 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 异常为零1小时：（停机阶段） 2018-09-26 20:00 | 异常为零1小时：（停机阶段） 2018-09-26 20:00 | 异常为零1小时：（停机阶段） 2018-09-26 20:00 |
| 48 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-09-28 08:00至2018-09-28 11:00 |  |
| 49 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-09-15 08:00至2018-09-15 11:00 |  |