附件一：

河北省环境监测站标准化建设达标验收办法

第一条  为进一步加强和规范我省环境监测能力建设，促进全省环境监测站综合能力和整体水平的不断提高，依据环保部《国家环境监测站建设标准》（环发[2007]56号）和《环境监测站标准化建设达标验收办法》（环办[2011]140号），特制定本办法。

- 本办法适用于全省环保系统所属各级环境监测站的达标验收。

第三条  《全国环境监测站建设标准》是环境监测站标准化建设达标验收的基本依据，达标验收按照《河北省环境监测站标准化建设达标验收评分办法》（附件1）进行，验收内容包括环境监测机构的人员、监测经费、仪器设备配置、监测用房、业务能力水平和质量管理等方面。

第四条  省环境保护厅负责对全省环境监测站标准化建设工作组织指导，并组织成立环境监测站标准化建设达标验收组（简称验收组）。

省环境监测中心站（一级站）的达标工作，由环境保护厅组织预审，环境保护部组织验收；市、县（市、区）环境监测站（二、三级站）的达标工作，由市环保局组织预审，环境保护厅组织验收。

第五条  申请达标验收的环境监测站必须通过环境监测机构计量认证。

第六条  达标验收的申请条件：

一级站。省环境监测中心站的人员编制和监测用房达到标准的80%，才能申请达标验收。

二级站。人员编制和监测用房应分别达到标准的70%，才能申请达标验收。

三级站。人员编制和监测用房应分别达到标准的70%，才能申请达标验收。

第七条  达标验收工作程序：

首先由各市环保局对所属二、三级环境监测站的建设达标情况进行预审，预审达到85分（含85分）以上的，方可申请环境保护厅验收。

申请环境保护厅达标验收，需由各市环保局提前1个月向环境保护厅提交标准化建设达标验收申请书（见附件2）一式两份。

验收组依据验收标准和评分办法，现场核查该环境监测站标准化建设情况，填写《河北省环境监测站标准化建设验收考核评分表》，提出验收意见及验收结论，并形成验收报告。。

审核成绩达到85分（含85分）以上的二、三级站，即通过验收。考核结果经报环境保护厅厅务会审议通过后，由环境保护厅发文公布，颁发由环境保护部统一制定的达标证书和“全国环境监测站标准化建设（二、三级站）达标单位”牌匾。

通过三级站达标验收的县（市、区）环境监测站，有条件可申请二级标准化建设达标验收。

第八条  未通过达标验收的市、县经采取有效措施整改完善，达到验收要求，6个月后方可再次申请验收。

第九条  省环境保护厅对通过达标验收的环境监测站，每5年组织复检一次，复检内容同达标验收。

第十条  省环境保护厅对达标验收情况较好的地市级、区县级站给予表彰。同时，在环境监测能力建设方面予以重点支持。

第十一条  各级环境监测机构有下列行为之一的，由省环境保护厅进行通报批评，情节严重造成重大损失或严重影响的，取消其达标单位称号。

（一）伪造、篡改监测数据的；

（二）无正当理由，不按时完成监测任务，不按照环境监测报告制度报送监测结果的；

（三）质量管理混乱，造成监测数据不合要求的；

（四）监测经费严重不足，影响环境监测工作的。

第十二条  本办法由河北省环境保护厅负责解释。

第十三条  本办法自印发之日起施行。

附表：河北环境监测站标准化建设达标验收评分办法

附表

河北省环境监测站标准化建设达标验收评分办法

| 类别 | 分值 | 序号 | 考核项目 | 项目 分值 | 具 体 考 核 要 点 | 单项 分值 | 评 分 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机 构 与 人 员 | 10 | 1 | 人员编制 | 5 | 人员规模达到相应的标准，有相关文件。 | 2 | 按国家相应标准的下限计算，人员编制达到下限不扣分，每低10%扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  |  |  | 在岗人员数达到标准数量。 | 3 | 每低5%扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 2 | 专业技术人员结构和比例 | 5 | 人员结构中专业技术人员比例达到：一级站、二级站85%，三级站75%。 | 2 | 按比例要求，每低2%扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  |  |  | 高、中技术人员比例达到：一级站25%、45%；二级站20%、50%；三级站中级50%。 | 3 | 高、中级技术人员比例之和在70%以上，且高级技术人员比例达到要求，不扣分；三级站中级技术人员比例达到50%要求，不扣分；比例达不到要求，每低5%扣1分，扣完为止。 |
| 监 测 经 费 | 10 | 3 | 监测站经费 | 10 | 监测站的人员经费、公用经费、科研经费和专项经费全额纳入同级财政年度经费预算。 | 5 | 不符合要求的不得分。 |
|  |  |  |  |  | 监测站业务经费（不含人员经费）达到相应标准。 | 5 | 人员经费以外的所有用于环境监测工作的人均经费，按照标准下限值，每少10%扣0.5分，扣完为止。 |
| 仪 器 设 备 | 37 | 4 | 基本配置 | 30 | 现场查验站内的仪器设备，达到标准中基本仪器设备配置表（表4）1-42项规定的配置标准。 | 25 | 以规定的仪器设备项目和数量计算，仪器必须通过计量检定且在有效期内。如有替代的仪器设备，该台（套）仪器必须通过计量认证，且认证项目需覆盖被替代仪器的监测项目。（下同） 每缺1项扣5分，有该项仪器设备但数量不足，每缺1台（套）扣2分，扣完为止。 |
|  |  |  |  |  | 现场查验基本仪器设备配置表（表4）中43-87项自定仪器设备配置情况。 | 5 | 是否满足工作需要，每缺一项或数量不足扣0.5分，扣完为止。 |
| 仪 器 设 备 | 37 | 5 | 专项配置 | 7 | 应急监测：制定了应急监测实施办法并根据需要配备了现场项目的监测仪器以及必要的通讯和交通工具（表5）。 | 4 | 无应急监测实施办法扣0.5分；以规定的应急监测仪器、通讯和交通工具等项目和数量计算，每缺1项扣1分；有该项仪器设备但数量不足，每缺1台（套）扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  |  |  |  | 根据本地的环境特点和实际工作需要，有开展其他相应专项工作所需的基础仪器设备（表6）。 | 3 | 承担国控网、省控网和市控网专项监测任务，无相应仪器设备的，每个专项扣1分；有该项设备但数量不能满足任务要求的，每缺1台（套）扣0.5分，扣完为止。 |
| 监测 用房 | 5 | 6 | 监测用房面积 | 5 | 监测用房面积达到标准 | 5 | 实验室用房面积每低10%，扣1分；实验室用房环境条件（水、电、通风、防腐蚀、紧急救援、恒温等）不符合相关规范，每1处扣0.5分；监测业务用房，人员基数按在岗人员数计算，监测业务用房面积每低10%扣1分，扣完为止。 |
| 业 务 能 力 和 水 平 | 25 | 7 | 环境质量例行监测 | 6 | 承担环境质量例行监测任务的环境监测站，根据工作计划开展监测工作，按时出具监测报告并上报。 不承担环境质量例行监测任务的环境监测站，重点检查汇总数据库 | 6 | 检查两年内环境质量例行监测数据报告（表），无报告（表）、拖延和内容不符合要求的，每次扣2分，扣完为止。 检查两年内汇总数据库，出现缺项的，每处扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 8 | 污染源监督性监测 | 5 | 完成上级环境保护主管部门下达的年度污染源监督性监测任务。 不承担污染源监督性监测任务的环境监测站，重点检查汇总数据库。 | 5 | 检查两年内重点污染源监测季报告（表），无报告（表）、拖延和内容不符合要求的，每次扣2分，扣完为止。 检查两年内汇总数据库，出现缺项的，每处扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 9 | 监测分析能力 | 8 | 具备环境质量例行监测、污染源监督性监测和特征污染物监测中要求的项目监测能力。 | 6 | 根据各区域和流域环境监测工作以及相关环境监测技术标准和规范要求，以及环境监测站年度环境监测工作任务要求的项目监测能力，每缺1个项目扣1分；项目监测能力通过计量认证，未计量认证1个项目扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  |  |  |  | 根据环境监测站年度环境监测工作任务要求，有应急监测队伍，具备基本的应急监测能力。 | 2 | 不符合要求的不得分。 |
|  |  | 10 | 执行环境监测报告制度 | 6 | 按照《环境监测报告制度》的各项要求按时报送各类数字型和文字型报告，并严格实行三级审核。 | 6 | 检查监测报告制度执行情况和各类报告审核情况，发现不符合要求的，每处扣1分，扣完为止。 |
| 质量管理 | 13 | 11 | 监测分析人员持证上岗 | 5 | 每个项目必须有二名以上监测技术人员同时持有上岗证。 | 5 | 不符合要求的，无人持证1项扣1分，一人持证1项扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 12 | 仪器设备管理 | 3 | 在用仪器设备现场使用记录完整 | 1 | 不符合要求不得分。 |
|  |  |  |  |  | 仪器设备检定有效 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 仪器设备标识及仪器档案管理规范 | 1 |  |
|  |  | 13 | 质量管理体系的建立情况 | 3 | 建立了完整的质量体系，有质量手册、程序文件、作业指导书和记录表格等质量文件。 | 2 | 质量体系不完整，发现不符合要求，每处扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  |  |  |  | 严格按照质量体系文件要求运行，有监测质量日常监督检查记录。 | 1 | 未按质量文件体系要求运行并做好相应记录，该项不得分。 |
|  |  | 14 | 档案管理工作 | 2 | 档案管理符合规范 | 1 | 查阅档案卷宗，有不符合规范的，发现1处扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  |  |  |  | 有专人管理 | 0.5 | 不符合要求不得分。 |
|  |  |  |  |  | 有专门档案室 | 0.5 | 不符合要求不得分。 |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |  |  |