# 2014年河北省主要污染物总量减排

# 监测体系建设实施方案

为明确责任、细化分工，有力促进减排监测体系建设与运行，准确核定主要污染物排放量，确保2014年及“十二五”全省主要污染物总量减排任务顺利完成，按照环保部《关于加强“十二五”主要污染物总量减排监测体系建设运行情况考核工作的通知》（环发〔2013〕98号）精神，结合我省实际，特制定《河北省2014年污染减排监测体系建设实施方案》。

一、指导思想及目标任务

贯彻落实省委八届六次会议精神，推进我省生态文明建设，以实现“污染源自动监控数据传输有效率达到75%以上；企业自行监测结果公布率达到80%以上；监督性监测结果公布率达到95%”为目标，提高环境监测能力，为准确验证我省主要污染物总量减排工作成效提供有力保障。

二、工作措施

（一）全力推进企业自行监测及信息公开。坚持“统一要求、分级实施、企业负责、属地监管”的原则。一是各国控企业要严格按规定开展自行监测，并在自有网站或媒体和“河北省重点监控企业污染源监测信息发布平台”上对外发布自行监测信息，确保自行监测结果公布率达到80％以上。二是各设区市保护局，定州市、辛集市环保局要按照“属地监管”原则，组织和督促辖区内国控企业（含装机容量30万千瓦以上火电厂）认真履行自行监测和信息发布职责。三是省环保厅将对国控企业自行监测开展情况进行督查与指导，加强对省管火电厂的监督检查。

（二）切实做好污染源监督性监测及信息公开。一是各设区市环保局，定州市、辛集市环保局要加强对监督性监测工作的监督管理，规范监测和信息报送程序，按季度公开辖区内国家重点监控企业污染源监测结果，确保公布率达到95%以上。二是各级环境监测站要切实做好污染源监督性监测，监测数据按要求报送同级环保局和省监测站。三是省监测站负责编制装机容量30万千瓦以上火电厂及全省国控企业监督性监测季报、年报和监测结果信息，按规定时间报省环保厅和国家环境监测总站，确保数据真实准确；组织开展省管火电厂监督性监测，在“河北省重点监控企业污染源监测信息发布平台”公开监督性监测结果。

（三）严格自动监控系统现场端的运行监管。一是已具备自动监控条件、尚未安装主要污染物自动监控设备的国控企业，应尽快安装监控设备，并投入运行。二是省信息中心和各市环保局要严把验收关，做到验收程序规范，文书档案齐全。对未通过适用性检验的自动监测设备一律不予验收，并责令企业限期整改。三是各级环境监察执法机构要加强现场监查，严肃查处污染源自动监控设施不正常运行及自动监测数据弄虚作假等行为，对存在问题且整改不力的企业要依法处罚，决不姑息。

（四）全面加强污染源监控平台的建设与管理。各设区市环保局，定州市、辛集市环保局要切实加强污染源监控平台的建设与管理，落实机构、人员、设备和资金保障。环境监察机构负责监控管理，实时监控，数据分析、处理及应用；信息技术部门负责机房建设、网络传输、软硬件建设及升级维护等技术支撑，确保上下级监控中心之间信息传输网络的物理连接，数据存储和传输正常。省信息中心和省监测站要进一步完善“河北省重点监控企业污染源监测信息发布平台”建设，建立健全维护管理制度，确保数据联得上、传输快、发布准确及时。

（五）扎实做好自动监测数据有效性审核。一是各设区市环保局，定州市、辛集市环保局要及时组织开展辖区内国控企业（装机容量30万千瓦以上火电厂由省环保厅负责）污染源自动监测数据有效性审核，按季度定期在本局网站发布监督考核结果。二是环境监察机构要加强污染源自动监测数据有效性审核的现场核查和监控管理，督促未通过有效性审核的企业及时整改，对通过有效性审核的自动监测设备及时发放监督考核合格标志，在每年1月10日、7月10日前向省环监局报送设备监督考核合格标志核发信息，省环监局汇总全省合格标志发放情况。三是省环保厅监测处牵头负责对全省装机总量30万千瓦以上火电厂自动监测数据的有效性审核，于每年4、7、10月10日和12月15日前提请主管厅长以专题会议形式组织省环监局、省监测站、省信息中心等单位研究上季度装机容量30万千瓦以上火电厂有效性审核及自动监测设备合格标志发放工作。省环监局、省监测站、省信息中心按职责分工准备上季度每台套自动监测设备运行情况报告、比对监测情况报告、数据传输有效率情况报告，分别填写附表9做为有效性审核依据，经由监测处进行数据有效性审核后，报主管厅长审签。对于通过有效性审核的，省信息中心负责将企业有效性审核材料录入国发软件；没有通过有效性审核的由省环监局通知企业整改，整改期间手工监测数据采用人工修补操作，由省信息中心负责将修补数据录入国发软件。

三、保障措施

（一）加强组织领导。各设区市保护局，定州市、辛集市环保局要充分认识总量减排监测体系建设的重要性，建立主要领导负总责、分管领导亲自抓、业务部门具体抓的工作机制，及时研究解决工作中存在的主要问题。

（二）明确责任分工。为保证各项目标任务的落实，省环保厅将减排监测体系建设的任务进行了细化和分解，制定了全省“十二五”主要污染物总量减排监测体系建设考核任务分解表（附表1），各市要参照省厅做法，明确责任，细化分工，做到责任到人，措施和完成时限明确。

（三）开展部门联动。进一步健全监测、监察、信息、总量等多部门联动机制，形成工作合力，共同推进总量减排监测体系建设。对企业存在的不符合自行监测管理规定和技术规范、拒不开展自行监测、不发布自行监测信息以及弄虚作假等违法违规行为，采取相应的管理措施，并按《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》予以处罚。

（四）强化调度与考核。一是省环保厅将对各市国家重点监控企业自行监测结果公布率和监督性监测结果公布率实施月调度和季通报，对各市总量减排监测体系建设运行工作进展情况实施季调度和季通报。各市环保局应于每年4、7、10月10日前和12月15日前，将上季度总量减排监测体系建设情况报告和考核附表（附表2-4）报省环保厅监测处；每年12月15日前，将年度总量减排监测体系建设运行自查报告以及考核附表（附表2-5）报省环保厅监测处。二是各市环保局应对辖区内2014年国控企业自行监测工作情况进行收集和汇总，于2014年4月20日前将《减排监测体系建设情况调查表》（附表7）报省厅监测处。省环保厅将每半年对各市落实总量减排监测体系建设情况组织一次检查考核，并对检查考核情况予以通报。

附表1、河北省“十二五”主要污染物总量减排监测体系建设考核任务分解表

附表2、国控企业自行监测完成情况及自行监测结果公布情况

附表3、国控污染源监督性监测工作开展情况核查表

附表4、国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核情况

附表5、国控重点污染源监督性监测运行费拨付情况

附表6、减排监测体系建设运行工作联系人员名单

附表7、减排监测体系建设情况调查表

附表8、减排监测体系建设检查登记表(监察部分)

附表9、装机总量30万千瓦以上火电厂自动监测数据有效性审核情况表

附表1

河北省“十二五”主要污染物总量减排监测体系建设考核任务分解表

年   月   日

| 类 别 | 一级项目 | 二级项目 |  | 核 查 内 容 | 核 查 重 点 | 责任单位 | 责任人 | 落实措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |
| 一、减排监测体系建设计划制定及培训情况（5分） | 减排监测体系建设计划制定 （3分） | 1 | 五年减排监测体系建设规划（2分） | （1）五年减排监测体系建设规划报告；（2）下发文件情况（名称、文号等） | 下发文件应是各省、自治区、直辖市政府或环保部门会同相关部门联合发文。 | 省厅监测处 | 监测处处长 | 确定专人，拟制文件并下发 | 6月底 |
|  |  | 2 | 年度减排监测体系建设计划（1分） | （1）年度减排监测体系建设与运行计划报告或减排监测体系建设实施方案；（2）下发文件（包括文件名称、文号等） | 检查年度减排监测体系建设计划内容应全面、详细。 | 省厅监测处、各市环保局 | 监测处处长、主管局长 | 确定专人，拟制文件并下发 | 4月底 |
|  | 减排监测体系培训 （2分） | 3 | 管理培训和技术培训（2分） | （1）辖区内开展的污染源监测管理培训或技术培训的正式通知及总结；（2）组织国控企业污染源自动监测数据自动监测数据有效性审核培训情况 | 培训计划的完成情况。 | 省厅监测处、各市环保局 | 监测处处长、主管局长 | 1、省厅监测处制定培训目标和规划，确定培训师资，审定培训教材，组织开展培训工作，印制、发放培训合格证。 2、各市环保局协助省厅监测处完成培训组织工作。 | 11月底 |
| 二、企业自行监测开展情况（30分） | 企业自行 监测完成率 （15分） | 4 | 企业自行监测完成率（15分） | 国控企业污染源自行监测方案的制定及按照监测方案开展监测的情况 | 检查国控企业自行监测的有关台账资料，并在开展自行监测的国控企业名单中抽查不低于30家企业进行重点核查，计算其自行监测完成率： （1）检查该企业是否制定自行监测方案，监测内容是否全面完整，以及该监测方案是否向当地环保行政主管部门备案； （2）核查企业是否按照自行监测方案开展监测，结合监测原始记录检查监测点、监测指标、采样频次的落实情况，核算企业各监测点位、监测指标的实际监测次数； （3）核查企业的法定生产报表，核实考核时段内的生产情况及各监测点位的各监测指标应当监测的次数； （4）核查各企业的自行监测原始记录等台账，包括采样、送样、样品保存、分析测试、监测报告等，检查监测的规范性，以及核实考核时段内的自行监测实际开展的次数。 （5）若企业自行监测为委托监测，检查监测任务委托单、委托合同及监测报告，必要时可到受委托机构检查监测的原始记录。 （6）核查全年停产企业的生产状况。 | 各市、县环保局 | 主管局长 | 1、将国家和省有关要求通知辖区内相关企业； 2、指定专门机构和人员指导、监督企业（含受委托监测机构）制定自行监测方案； 3、指定专门机构和人员对企业自行监测方案进行审核、备案，汇总企业自行监测方案，确保企业自行监测方案内容齐全、格式规范、符合要求。 4、组织开展企业自行监测工作落实情况检查，监督企业按方案开展自行监测活动。 | 11月底 |
| 二、企业自行监测开展情况（30分） | 企业自行监测结果公布率 （15分） | 5 | 企业自行监测结果公布率 （15分） | 核查公布方式、公布平台、公布天数、公布数据的准确性、完整性和及时性 | 检查各省提供的企业自行监测公布情况及有关台账，在已公布自行监测结果的国控企业名单中抽查不低于30家企业，重点核查： （1）核实对外公布平台是否为企业对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式，同时，在省级或地市级环境保护主管部门统一组织建立的公布平台上公开自行监测信息。 （2）核实公布项次是否准确； （3）通过公布平台查看公布内容是否完整，公布指标是否全面，是否存在故意不公布超标项目监测信息的现象，公布结果与原始记录是否一致。 （4）对于采取手工监测方式的国控企业，检查是否在每次监测完成后的次日公布监测结果，采取自动监测方式的国控企业，检查是否实时公布监测结果。 | 各市、县环保局 | 主管局长 | 1、明确开展自行监测的国控重点企业名单； 2、指定专门机构和人员指导企业按照国家和省规定的监测时间和频次在省统一平台和自有网站或媒体上发布自行监测数据； 3、定期抽查企业发布数据的准确、及时性及与原始记录的一致性。 | 4月底 |
| 三、监督性监测开展情况（20分） | 监督性监测完成率 （10分） | 6 | 监督性监测完成率（10分） | 监督性监测开展情况、监测报告的编制与报送情况、质控抽测的开展情况、监测的规范性及数据质量情况等 | 检查各省提供的监督性监测公布情况及有关台账，在已开展监测的国控企业名单中抽查不低于30家企业，核查监督性监测的完成率。 （1）检查排放标准的选用是否准确、监测指标是否全面; （2）检查各级监测部门是否及时上报监测数据，一个季度内开展多次、多项目监督性监测的，是否上报全部监测数据；监测部门是否在完成监测工作后5个工作日内制作完成监测报告并报出；环境执法机构是否在收到污染源排放超标数据后10个工作日内开展环境执法； （3）检查是否按照国家监测方案要求开展质控抽测，全年抽测率是否达到方案的要求；是否及时上报抽测数据，是否及时编制抽测报告； （4）核查监测的规范性及数据质量情况，调阅监测的原始记录档案、监督性监测数据库及各类报表，检查采样、送样、样品保存、分析测试、监测报告编制是否符合技术规范要求，监测数据是否存在无法解释的不合理结果、标准使用错误，对监测质量问题是否有整改措施并落实； （5）核查未监测企业的生产情况。 | 省监测站、市环保局 | 省监测站长、主管局长 | 1、明确开展监督性监测的国控重点污染企业名单； 2、指定专门机构和人员按照国家和省有关要求对所负责的企业制定监测方案开展监督性监测； 3、编制并上报监测报告；4、在省统一平台上发布 监督性监测数据； 5、分季度和全年汇总监督性监测完成情况，填写国控企业监督性监测完成情况核查表 | 4月底 |
| 三、监督性监测开展情况（20分） | 监督性监测结果公布率 （10分） | 7 | 监督性监测结果公布率 （10分） | 公布方式、实际公布次数及公布率、公布数据的准确性和完整性 | 在已公布监督性监测结果的企业中抽查不低于30家企业，重点核查： （1）查看公布平台，核实对外公布平台是否为环保主管部门官方网站； （2）核实公布次数是否准确； （3）检查是否公布了本级及下级开展的全部企业的监督性监测数据，公布指标是否完整，公布结果与原始记录是否一致。 | 省、市监测站 | 省、市监测站站长 | 1、组织开展国控重点污染企业监督性监测工作； 2、按照国家要求在省统一平台上发布监督性监测数据，并保证发布的监测数据与原始记录一致，确保监督性监测结果公布率达到国家规定的95%的要求。 | 4月底 |
| 四、自动监控系统运行及数据有效性审核开展情况 （30分） | 现场端运行维护（10） | 8 | 运行管理制度（1分） | （1）污染源自动监测设备运行管理制度 | 抽查不低于5家企业，检查该企业是否有人员培训、操作规程、岗位责任、定期比对监测和校准维护记录、设施故障预防和应急措施等制度。 | 省、市信息中心 | 省、市信息中心主任 | 指定专人按照国家及省相关要求，指导、监督企业制定运行管理制度。 | 6月底 |
|  |  | 9 | 正常运行率 （7分） | （1）污染源自动监测设备安装、验收及运行情况；（2） 日常巡检、维护保养、定期校准和校验记录；（3）对异常和缺失数据按规范进行标识和记录 | 抽查不低于10家企业，检查该企业设备安装、验收是否符合技术规范要求，运转率是否达到90%，是否定期校准和校验仪器，对异常和缺失数据的处理是否符合技术规范要求。 | 省、市环监部门 | 省环监局局长、市监察支队队长 | 1、明确专人制定相关规定； 2、梳理污染源企业自动监控设施清单； 3、现场检查、指导企业按照相关规定开展工作； 4、形成现场检查报告。 | 6月底 |
|  |  | 10 | 自检报告 （2分） | （1）自动监测设备日常运行自检报告 | 抽查不低于10家企业，检查自检报告是否包括污染源自动监测数据准确性分析、数据缺失和异常情况说明以及企业生产情况等。 | 省、市环监部门 | 省环监局局长、市监察支队队长 | 1、明确专人制定相关工作制度； 2、梳理自动监控企业和设施清单； 3、定期现场检查企业开展工作情况并形成自检报告。 | 6月底 |
| 四、自动监控系统运行及数据有效性审核开展情况 （30分） | 现场核查（5分） | 11 | 现场检查工作的完成情况 （2分） | （1）污染源自动监控设施例行检查表；（2）污染源自动监控设施重点检查表 | 抽查10家对企业的现场检查情况，检查是否做到每月至少进行1次检查；检查表填写是否真实、完整。 | 省、市环监部门 | 省环监局局长、市监察支队队长 | 1、明确专人按照国家及省规定的时间和频次进行现场检查； 2、按要求制作现场检查记录。 | 6月底 |
|  |  | 12 | 现场监督检查报告编写及上报情况（1分） | （1）现场监督检查工作情况报告及上报文件 | 抽查5家责任环保部门，检查是否及时编制和上报报告；报告中是否列出监督检查存在问题的企业名单。 | 省、市环监部门 | 省环监局局长、市监察支队队长 | 1、明确专人按照国家及省相关要求进行现场检查； 2、按要求制作现场检查报告。 | 6月底 |
|  |  | 13 | 有效性审核现场核查（2分） | （1）污染源自动监测数据有效性审核现场核查情况及核查表格 | 抽查对10家企业的现场核查情况，检查是否及时开展现场核查，核查表格填写是否完整、规范。 | 省、市环监部门 | 省环监局局长、市监察支队队长 | 1、明确专人按照国家及省相关要求进行现场检查； 2、按要求填写现场检查记录表。 | 6月底 |
|  | 比对监测(5分) | 14 | 比对监测工作完成率（4分） | （1）监测指标完成率（附表3）；（2）每季度国控企业未比对监测原因证明材料等；（3）比对监测原始记录、监测报告等资料 | 核实不低于3家未比对监测企业的实际情况；抽查不低于10家开展监测的企业，检查是否对废水监测设备的浓度及流量开展比对，是否对废气监测设备的浓度、含氧量、流量和烟温开展比对。 | 省、市监测站 | 省、市监测站站长 | 1、明确专人按照国家及省相关要求到现场开展比对监测工作； 2、形成现场比对报告。 3、对比对不合格的及时上报、处理。 | 6月底 |
|  |  | 15 | 比对监测季报编写及上报情况（1分） | （1）4期比对监测季报及上报文件 | 检查比对监测季报是否及时上报相关部门；报告中是否列出比对监测不合格企业名单。 | 省、市监测站 | 省、市监测站站长 | 明确专人按照国家和省有关要求汇总、上报现场比对监测报告。 | 12月底 |
| 四、自动监控系统运行及数据有效性审核开展情况 （30分） | 监控管理（5分） | 16 | 自动监测系统运行实时监控 （2分） | （1）污染源自动监测系统运行情况报告 | 抽查不低于5家企业，检查监控中心是否及时向环保主管部门提供自动监测系统运行情况报告。 | 省、市信息中心 | 信息中心主任 | 1、指定专人制定相关工作制度； 2、梳理污染源自动监控企业和设施清单； 3、检查指导企业按相关制度开展工作； 4、形成运行情况报告并按时上报。 | 4、7、10月10日前和12月15日前 |
|  |  | 17 | 异常、失控和超标数据处理 （2分） | （1）异常、失控和缺失时段数据补充情况；（2）超标数据的及时报告情况 | 抽查5家企业，检查异常、失控和缺失时段数据是否及时标记、处理和补充，超标结果是否及时向环境保护主管部门报告。 | 省、市信息中心 | 信息中心主任 | 1、指定专人制定相关工作制度； 2、梳理污染源自动监控企业和设备清单； 3、检查指导企业按相关制度开展工作； 4、形成检查情况报告并按时上报。 | 6月底 |
|  |  | 18 | 污染源排放结果报告（1分） | （1）月度主要污染物排放情况报告 | 抽查5家企业，检查是否按月及时向环保主管部门报告每家企业的污染物排放量及排放达标情况。 | 省、市信息中心 | 信息中心主任 | 1、指定专人制定相关工作制度； 2、梳理污染源自动监控企业和设施清单； 3、检查指导企业按相关制度开展工作； 4、形成检查情况报告并按时上报。 | 6月底 |
|  | 监督考核（5分） | 19 | 监督考核完成率（2.5分） | （1）国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核情况（附表3） | 在开展监督考核工作的企业中抽查不低于10家企业，检查考核内容是否全面，与考核结论是否一致，考核表填写是否真实、完整。 | 省监测处、市环保局、省环监局、监测站、信息中心 | 省监测处长、主管局长、省环监局长、监测站长、信息中心主任 | 1、指定专人制定相关工作制度； 2、梳理污染源自动监控企业和设备清单； 3、按季度提请主管厅领导，组织相关部门对自动监测工作开展情况进行效性审核； 4、确定合格企业名单，发放合格标志 5、信息中心将有效性审核相关材料录入国发软件。 6、对没有通过有效性审核的由环监局责令企业整改；信息中心将人工修补数据录入国发软件。 | 4、7、10月10日前和12月15日前 |
|  |  | 20 | 合格标志发放情况（0.5分） | （1）合格标志核发信息表及报送文件 | 在监督考核合格的企业中抽查不低于10家企业，检查自动监测设备监督考核合格标志是否粘贴，填写内容是否真实、完整。 | 省监测处、市环保局 | 省监测处长、主管局长 | 1、指定专人统计符合发放合格标准设施名单。 2、印制并发放。 | 4、7、10月、12月20日前 |
|  |  | 21 | 不合格的整改落实情况 （2分） | （1）整改情况报告；（2）整改期间的企业自行手工监测报告；（3）整改验收意见 | 在监督考核不合格的企业中抽查不低于10家企业，检查企业在整改期间是否采取手工监测方式报送数据。 | 省环监局、市环保局 | 省环监局局长、主管局长 | 1、指定专人负责 2、明确需整改企业名单； 3、及时验收并出具验收意见。 |  |
| 五、能力经费保障（15分） | 国家补助经费拨付及使用 （3分） | 22 | 污染源监督性监测经费拨付情况（1分） | （1）经费下达、经费拨付实施证明材料，如转账凭证、经费预算批复、决算报告、收支明细表及收支凭证等（附表4） | 检查经费拨付是否及时、金额是否足额。 | 省环保厅、市环保局 | 主管局长 | 1、指定专门的机构和人员； 2、按时、足额拨付工作费用。 | 6月 |
|  |  | 23 | 污染源监督性监测经费使用情况（2分） |  | 检查监督性监测经费执行率是否达到100%。 | 省环保厅、市环保局 | 主管局长 | 1、指定专门的机构和人员； 2、专款用于监督性监测。 | 6月 |
|  | 地方资金配套（2分） | 24 | 地方财政资金配套落实情况 （2分） |  | 检查地方配套资金金额是否达到当年经费配套要求。 | 省环保厅、市环保局 | 主管局长 | 1、指定专门的机构和人员； 2、按照国家和省相关要求 保证配套经费到位。 | 6月 |
|  | 标准化建设（10分） | 25 | 监测站标准化建设完成情况（10分） | （1）省、市、县级监测站标准化建设情况；（2）环境监测站标准化建设验收报告（附表5） | 在通过标准化验收的监测站中，抽查不低于5家，核实是否达到标准化要求、验收程序是否规范、资料是否齐全。 | 省监测处 | 监测处长 | 1、指定专门的机构和人员； 2、按照国家和省相关要求监督做好县级站的标准化建设，完成验收工作，做好验收总结。 | 12月 |

附表2：

市国控企业自行监测完成情况及自行监测结果公布情况

| 序号 | 所在地市 | 企业名称 | 组织结构代码 | 污染源 类别 ② | 是否开展自行监测③ | 未开展自行监测原因④ | 是否制定自行监测方案并经当地环保行政主管部门认定 ⑤ | 自行监测开展技术手段⑥ | 生产 天数 | 应当 开展自行监测项次 | 开展自行监测实际 项次 | 自行监测完成率 （%） | 是否在环保部门门户网站公布监测结果 | 公布自行监测结果 项次 | 自行监测结果公布率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **市 | ***企业 | ** | 废水国控 | 是 |  | 是 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **市 | ***企业 | ** | 废气国控 | 否 | 3 | 否 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **市 | ***污水 处理厂 | ** | 污水处理厂 | 否 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 企业名称：填写范围为考核当年环保部发布的国家重点监控企业名单；

- 污染源类别分别填写“废水国控、废气国控、污水处理厂、养殖场（小区）”类别；若企业同时具有多种类别，需分别填写；

- 是否开展自行监测：填写“是”或“否”；

- 若③如填写否，要注明未开展原因：（1）全年停产；（2）企业名单重复；（3）企业有生产天数但未开展自行监测；

- 是否制定自行监测方案并经当地环保行政主管部门认定：填写“是”或“否”。制定自行监测方案需且经当地环保行政主管部门认定的，填写   “是”，否则填写“否”；

- 自行监测开展技术手段：（1）手工监测方式，（2）自动监测方式，（3）既有手工监测又有自动监测。

附表3：

市国控污染源监督性监测工作开展情况核查表

| 序号 | 所在省份 | 所在地市 | 企业 名称① | 法人代码 | 污染源 类别② | 是否全项目监测③ | 应开展监督性监测次数④ | 实际监督性监测 次数 | 未开展监督性监测原因⑤ | 监督性监测工作完成率（%） | 监督性监测公布次数 | 公布率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **省 | **市 | **企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 据纳入当年国控重点污染源的企业名单填写，名单中的企业需全部填写，包含开展和未开展监督性监测的企业；

- 污染源类别填写为废水国控、废气国控、污水处理厂、养殖场（小区）；若企业同时具有多种类别，需分别填写；

- 监测执行标准中规定的全项目；

- 国家重点监控企业的监督性监测每季度至少开展一次（扣除停产的季度数），季节性生产企业每月监测一次；

- 未开展原因填写：（1）季节性停产、（2）永久性关停、（3）名单重复、（4）监测站未监测、（5）其他原因停产（需说明具体原因）。

附表4：

市国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核情况

| 序号 | 季度 | 所在地市 | 企业 名称① | 法人 代码 | 污染源类别② | 通过验收的自动监测设备 |  | 比对监测 |  |  | 现场核查 |  |  | 监控处理 |  | 监督考核 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 安装位置③ | 项目 | 开展时间 | 比对结果 | 未开展原因④ | 按月核查次数 | 按月核查时间 | 有效性 审核现场 核查时间 | 是否进行数据审核补充 | 是否上报总量计算报表 | 开展时间 | 考核结果 | 不合格 原因 |
| 1 | 第1 季度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 第2 季度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 依据纳入国控重点污染源自动监控计划的企业名单填写

- 污染源类别填写为废水国控、废气国控、污水处理厂，若企业既为废水国控企业，又为废气国控企业，分别填写

- 自动监测设备按安装位置和项目不同分别填写，如“污水处理厂入口COD”

未开展原因填写：“季节性停产”、“其他原因停产”、“自动监测设备未运行”、“自动监测设备运行不正常”、“企业纳管、排污/采样口不规范”、“监测站未开展监测”及“其它原因”，未监测设备同时提供未监测原因证明材料

附表5：

市国控重点污染源监督性监测运行费拨付情况

| 序号 | 所在地市 | 监测站名称 | 年度国家 补助金额 （万元） | 资金拨付 到账时间 | 未足额 到账原因 | 地方实际配套 金额（万元） | 监督性监测运行费 总额（万元）① | 运行费使用 金额（万元） | 剩余金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 监督性监测运行费总额=地方实际配套金额+年度国家补助金额

附表6：

市减排监测体系建设运行工作联系人员名单

| 分管领导 | 手 机 | 责任科室 | 科室负责人 | 手 机 | 联系人 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备 注 | 各市将此表电子文件上报省厅监测处，邮箱：jpjctxkh@163.com |  |  |  |  |  |

附表7：

市减排监测体系建设情况调查表

| 2014年 国控企 业（家） | 不具备开展 自行监测 条件企业 （家） | 已开展自行监测（家） |  |  | 公开自行监测方 案 （家） | 公开企 业基础 信 息 （家） | 公开监 测结果 信 息 （家） | 公开自 行监测 年度报 告（家） | 持有效性 审核培训 证 书 （人） | 持 自 行 监测培训 证 书 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自动 监测 | 手工 监测 | 委托 监测 |  |  |  |  |  |  |

注：1、不具备开展自行监测条件的企业指：全年停产企业、名单重复企业、废水不外排企业、不具备监测条件企业（需经市环境保护局提供相关证明材料）、永久性关停企业（需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省环境保护行政主管部门确认）。

2、各市应于2014年4月20日前将表7和不具备开展自行监测条件的企业名单的纸质文件、电子文件和相关证明支撑材料报送省厅监测处。邮箱 jpjctxkh163.com

附表8：

减排监测体系建设检查登记表(监察部分)

| 企业名称 | 所在 市 | 运行管 理制度 | 现场端安装情况 |  |  |  | 现场端 验收情况 | 例行巡 检记录 | 设备维护校验记录 | 异常缺失数 据处理情况 | 日常运行自检报告 | 合格标志 发放情况 | 不合格 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 台套数 | 污染因子 | 安装厂家 | 运维单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、例行巡检记录要求至少每月一次；2、设备维护校验记录要求至少每月一次；3、日常运行自检报告要求每季度完成一次；4、合格标志发放情况要求按季度完成，并做好记录工作；5、此表每季度报送一次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表9：

2014年第   季度装机总量30万千瓦以上火电厂自动监测数据有效性审核情况

| 序号 | 所在地市 | 企业 名称① | 法人 代码 | 污染源类别② | 通过验收的自动监测设备 |  | 比对监测 |  |  | 现场核查 |  |  | 监控处理 |  | 监督考核 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安装位置③ | 项目 | 开展时间 | 比对结果 | 未开展原因④ | 按月核查次数 | 按月核查时间 | 有效性 审核现场 核查时间 | 是否进行数据审核补充 | 是否上报总量计算报表 | 开展时间 | 考核结果 | 不合格 原因 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 依据纳入国控重点污染源自动监控计划的企业名单填写

- 污染源类别填写为废水国控、废气国控、污水处理厂，若企业既为废水国控企业，又为废气国控企业，分别填写

- 自动监测设备按安装位置和项目不同分别填写，如“污水处理厂入口COD”

未开展原因填写：“季节性停产”、“其他原因停产”、“自动监测设备未运行”、“自动监测设备运行不正常”、“企业纳管、排污/采样口不规范”、“监测站未开展监测”及“其它原因”，未监测设备同时提供未监测原因证明材料